成都市第二人民医院

供水管道、阀门维修项目

比

选

任

务

书

成都市第二人民医院

2019年09月

第一章  比选须知

一、比选供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定公开比选的供应商数量 | 本次公开比选的供应商数量：3家及以上。 |
| 2 | 采购预算 | 采购预算：79000.00元（已包含暂列金：3411.92元）。超过预算的报价无效。 |
| 3 | 联合体 | 不允许联合体公开比选。 |
| 4 | 分包 | 不允许分包 |

第二章  任务需求

本章需求中所有条款均为本次公开比选采购项目的实质性要求，供应商必须全部满足。

一、服务内容、范围、要求：

按公开比选任务书要求和工程量清单内容进行更换。工程量清单详见另册。

二、管理及技术要求

2.1  施工地点：庆云南街10号成都市第二人民医院。

2.2  工期要求：2个日历日

2.2.1 停水次数：共计1次。

2.2.2 停水时长：8小时（时间段：进场施工当天夜间21：30—次日凌晨05：30）。

2.2.3 其它要求：供应商根据项目特征和现场情况自行制订施工方案，要求在进场施工当天的停水时段后必须恢复整个建筑的生活供水，且不能影响任意区域的使用。高人力数量投入，全夜间施工。完成所有供水管道、阀门维修内容。如果，在1次性停水施工阶段未能完成各点位或重要部位的驳接，造成需要第2次停水的，无论任何原因都视为供应商的施工方案问题，以乙方延迟完工计，按合同违约条款进行处罚。非停水时段可提前进行材料定制、除锈等准备工作。

2.3  施工防护措施：供应商所有现场人员严禁任意时间在施工现场吸烟，未经采购方相关部门同意，严禁私拉私接电源、转接管路等；施工期间设立醒目的警示标志、施工工告等，工地现场的各种管线、材料要堆放整齐并进行遮蔽，不得因水、电、网络等问题影响采购方正常工作。完工后现场必须按采购方要求进行卫生打扫，建渣一次性进行转运，严禁在采购方院区内随意堆放丢弃；已施工区域（部位）进行遮蔽和保护，避免造成人员受伤、扬尘、环境污染、触电、漏水和断水断电断网等问题。如供应商在施工过程中未按采购人要求设立防护措施或违反以上要求，视为违反履约协议，每发现一次（项）扣罚金额500元，引起投诉或采购方监管部门追责处罚的每次扣罚金额不低于2000元，所有扣罚费用都从首次支付的款项中予以扣除。因问题后果造成政府监管部门或采购人管理部门处罚的，所有责任和罚金全部由供应商承担。

2.4  工程竣工验收后，供应商必须如实提交竣工结算书给采购方进行审计，经第三方审计公司审计的工程决算金额审减率不得超过10%，竣工结算书审减率超过10%的，视为供应商不诚信经营。除超出审减率10%以上的费用不予支付外，第三方审计公司自该工程第一次送审起至审计报告出具中的审计费全部由供应商承担，此外，采购人有权对供应商进行费用扣减的处罚，扣罚金额为审减率超过10%以上的合计总价【扣罚金额=送审总金额*（审减率-10%）】。

2.5  付款方式：本工程无预付款。工程竣工验收合格后，乙方将结算书报给甲方审计，乙方按甲乙双方确定的审计金额（包含应扣减金额）提供工程全额合法票据，甲方在30个工作日内以转账方式支付至审计决算价款的97%。合同约定质保期满，经质保验收无质量问题及违约情况，甲方一次性支付剩余3%尾款，质保金不计息。

2.6.  供水管道、阀门维修装修工程质保期不低于1年。

2.7  本工程装饰装修缺陷责任期：不低于24个月。

2.8  暂列金规定：各施工单位不允许修改暂列金金额。

2.9  施工完成翌日，由供应商免费对医院一号楼、二号楼进行水质检测，检测水样3个点位，点位由采购方指定。检测方应为市（区）疾病预防控制中心或第三方检测机构，第三方检测机构要持有四川省质量技术监督局颁发的在有效期内的《检验检测机构资质认定证书》或《资质认定计量认证证书》。以市（区）疾病预防控制中心或第三方检测机构的水质检测合格报告为付款依据，不合格院方有权对供应商进行处罚。检测报告每点位原件二份报采购方管理部门存档备案。