成都市第二人民医院

烧伤整形科头戴式摄像机设备报价表

| 项目 | 内容 | 用途 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 头戴式摄像机设备 | 高通GP1及以上图像处理器 超强防抖功能 采用HDR、局部色调映射和多帧降噪的技术 分辨率不低于1080P，帧数不低于60，视频码率不低于 2Mbps， 曝光方式：可自动及手动曝光补偿、可设置自动中心点测光；10000LUS亮度下可自动白平衡调节（可无影灯下拍摄） 语音控制功能 语音同步记录 手动/自动定时抓拍， 音频为高灵敏度， 网络接口Wi-Fi， 拍摄续航时间4小时及以上 支持Mirco-SD 128G及以上高速存储卡 高端采集卡直播配置不少于两个头灯控制器 | 手术摄像保存，手术示教、培训 | 1台 |  |

报价公司：

联系方式：

日期：