## Sheet1
2023年第一批新购医用耗材报价单
序号 | 耗材名称 | 参数要求 | 报价单位 | 报价金额（元）
1 | 硅胶双极电凝电缆线 | 需与医院现有设备配套constellation玻切一体机使用 | 根
2 | 飞秒激光角膜屈光治疗机Smile术式一次性使用无菌治疗包 | 接触镜材质：光学玻璃，接触镜卡扣：聚碳酸酯，S号接触表面直径8.6mm（±0.2mm）、最小角膜直径：11.2mm，屈光屈光手术适用范围：（球镜-0.5D~-10D，柱镜0.25D~5D） | 个
3 | 飞秒激光角膜屈光治疗机FLAP术式一次性使用无菌治疗包 | 接触镜材质：光学玻璃，接触镜卡扣：聚碳酸酯， S号接触表面直径8.6mm（±0.2mm）、最小角膜直径：11.2mm，屈光屈光手术适用范围：（球镜-0.5D~-10D，柱镜0.25D~5D） | 个
4 | 准分子激光能量测试卡 | 用于准分子激光系统能量测试 | 张
5 | 准分子气体过滤器 | 用于过滤设备内部的氟化氩气体，防止氟化氩气体排放到空气中，圆柱体过滤器，直径91mm，高145mm | 个
6 | 一次性使用无菌眼科激光探针25G弯头标准 | 需与医院现有设备配套Nd：YAG倍频激光治疗机使用 | 根
7 | 一次性使用无菌医用海绵 | 吸液量≥5.0g/g，吸液速度≤10s/cm， 纤维脱落≤6个，表观密度0.25~0.80g/cm³，酸碱性PH5.0-9.0, 无菌 | 根
8 | 一次性使用无菌眼科手术包 | 由手术孔巾、引流条、睫毛条、器械盖布和辅巾组成，（680-720mm）×（480-520mm） | 个
9 | 一次性吸引管 | 需与医院现有设备同业科技的SC-IA型自动洗胃机配套使用 | 根
10 | 喷砂粉（龈下） | 结构及组成：氨基乙酸、非晶体二氧化硅、氯化钠、硫酸氢钠和硫酸钠组成。 | 瓶
11 | 牙科喷砂粉（龈上） | 结构及组成：由重碳酸钠、疏水改性二氧化硅、碳酸钠、氯化钠和氧化铁组成。 | 瓶
12 | 一次性龈下喷嘴 | 喷嘴带有刻度。 | 袋
13 | 感应器 | 1.适用范围：用于口腔种植体和基台的稳固度。 2.材质：软铝材质 3.与医院现有Osstell AB种植体稳固度检测仪设备匹配 | 盒
14 | 颌架石膏 | 1.制取石膏模型 2.成分：主要为硫酸钙 | 瓶
15 | 切导盘 | 1.使用范围：配合颌架使用，将修复病人中前伸牙合关系记录将髁道斜度转移到牙合架上。 2.与医院现有解剖式全可调颌架设备匹配 | 个
16 | 遮光片 | 1.适用范围：用于光固化机屏蔽固化光线 2.材质：塑料 3.孔径26mm。 | 个
17 | 根骨长度测量唇钩 | 1.适用范围：配合根管诊断设备使用。 2.材质：不锈钢 | 个
18 | 根骨长度测量唇夹 | 1.适用范围：配合根管诊断设备使用。 2.材质：不锈钢 | 个
19 | 牙根管长度测量探针 | 1.适用范围：配合根管诊断设备使用。 2.材质：不锈钢 | 个
20 | 位置定位器 | 主要作用和组成：一般包括种植导板。非无菌提供，种植导板由标准装置和固定装置组成。 | 个
21 | 玻璃珠砂料 | 1.喷砂嘴不堵砂。 2.材质：喷砂粉末 | 桶
22 | 树脂槽 | 材质：不锈钢 | 个
23 | 树脂槽底膜片 | 材质：塑料 | 包
24 | 树脂槽底衬膜 | 材质：塑料 | 张
25 | 牙科模型材料 | 材质特性：液体 | 瓶
26 | 金属导环 | 材质：金属 | 个
27 | 护目镜 | 1.适用于铒激光、钕激光、半导体激光操作时的眼睛防护。 2.轻便，易佩戴。 | 个
28 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 1.独立包装，伽玛射线灭菌。 2.无添加试管。 3.容量10ml。 | 支
29 | 扫描头 | 1.扫描头配置：分为常规扫描头和迷你扫描头，用于探入患者口内，通过反射光机透射光采集患者口内真实数据。 2.高温高压灭菌次数约100次。 3.匹配Aoralscan3口腔扫描仪。 | 个
30 | 挺头 | 1.用于牙科气动牙挺QT70，为牙科气动牙挺配件。 2.材质：金属 | 个
31 | 牙齿漂白剂（viva35%） | 1.双管不透明密封设计：大管：35%过氧化氢凝胶、小管：氟离子NAF保护剂、激活剂； 2.PH值：PH＞7呈弱碱性 3.组成结构：牙齿漂白剂由漂白剂和配套耗材组成。漂白剂为过氧化氢凝胶其中有效成分为过氧化氢，含量在30-38%(w/w)，辅料为卡波姆和水。保护剂:氟离子保护剂,有效成分为氟化钠含0.45-0.65%(w/w),辅料为丙三醇、聚乙二醇、水。其比例为漂白剂:保护剂 =4:1 | 袋
32 | 根管测量仪唇叉 | 材质：金属 | 袋
33 | 医用干式激光胶片 | 医用干式激光胶片 胶片规格：14×17英寸 产品描述：由聚酯（PET）片基包被银盐和保护层组成。（非喷墨及碳粉胶片） 材质：医用干式激光胶片（含银盐） 成像原理：激光成像 胶片灰度分辨率：14位（bits） 胶片最小密度（Dmin）：0.03 胶片最大密度（Dmax）：4.06 空间分辨率：650ppi 环保：胶片无色、无味、无过滤装置，在激光加热过程中，不会产生任何有害气体。 胶片有效期：≥24个月 | 张
34 | 热升华打印纸 | 热升华打印纸 规格：20X30cm 耐破强度：1.25*103Kpa 表面电气抵抗值：1.0x10-15Ω以下 不透明度：95% 1.材质：1.全幅面打印、自动镀膜，彩片防水、防手印，长久保存（30年以上）。 2、纸面平整洁净，无褶子、皱纹、破损、硬质块、透光点、鱼鳞斑、色差、各种斑点和明显的毛布痕等。 | 张