## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 参数 | 报价单位 | 报价（元）
1 | 血细胞分析用清洁液 | ★1、需配套迈克全自动血液分析仪F560 ；2.用于清洁血细胞分析仪； | ml
2 | 凝血分析仪清洗液A | ★1、需配套迈克全自动凝血仪H2600 2.用于清洁凝血分析仪； | ml
3 | 凝血分析仪清洗液B | ★1、需配套迈克全自动凝血仪H2600 2.用于清洁凝血分析仪； | ml
4 | 全自动凝血仪反应杯 | ★1、需配套迈克全自动凝血仪H2600； | 个
5 | 反应杯 | ★1.需配套迈克全自动化学发光免疫分析仪i3000； | 个
6 | 特殊清洗液 | ★1.需配套迈克全自动化学发光免疫分析仪i3000 | ml
7 | 样本贮存管 | ★1.需配套迈克全自动化学发光免疫分析仪i3000 2.用于样本储存； | 支
8 | 生化分析仪电解质模块用Na/K选择性检查液 | ★1.需配套迈克生化分析仪C800 2.用于电解质模块用Na/K选择性检查试剂 | ml
9 | 生化分析仪电解质模块用清洗液 | ★1.需配套迈克生化分析仪C800 2.用于电解质模块清洗 | ml
10 | Cl电极 | ★1.需配套迈克全自生化分析仪C800 | 个
11 | IRU滑动环 | ★1.需配套迈克全自生化分析仪C800 | 个
12 | K电极 | ★1.需配套迈克全自生化分析仪C800 | 个
13 | 反应杯 | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 | 个
14 | 灯泡 | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 | 个
15 | Na电极 | ★1.需配套迈克全自生化分析仪C800 | 个
16 | PPR密封垫片 | ★1.需配套迈克全自生化分析仪C800 | 个
17 | PPS密封垫片 | ★1.需配套迈克全自生化分析仪C800 | 个
18 | PPW密封垫片 | ★1.需配套迈克全自生化分析仪C800 | 个
19 | Ref电极 | ★1.需配套迈克全自生化分析仪C800 | 个
20 | 多项质控品 | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 2.用于多项目质量控制 | ml
21 | 反应杯（树脂） | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 | 个
22 | 卤素灯 | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 | 个
23 | 内部过滤网 | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 | 个
24 | ISE血质控品 | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 2.用于ISE质量控制；3、具有高、低两种规格 | ml
25 | 碱性清洁液 | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 | ml
26 | 生化分析仪专用电解质CL电极(氯电极) | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 | 个
27 | 生化分析仪专用电解质K电极(钾电极) | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 | 个
28 | 生化分析仪专用电解质NA电极(钠电极) | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 | 个
29 | 生化分析仪专用电解质参比电极(参比电极) | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 | 个
30 | 清洁液(抗菌无磷清洗剂) | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 | ml
31 | 酸性清洁液 | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 | ml
32 | 铁蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 2、净含量：液体试剂的净含量不得低于标示体积。 3、空白吸光度：在37℃、(660nm±10%范围内的)波长、1cm光径条件下，用去离子水或生理盐水作为样品加入试剂测试时，试剂空白吸光度应<2.0ABS。 4.分析灵敏度：浓度为400ng/mL时，吸光度变化绝对值>0.03ABS。 5、重复性：重复性CV<8%。 6、批间差：相对极差<10% | ml
33 | 吸水针组件 | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 | 个
34 | 洗净液 | ★1.需配套日立全自生化分析仪LST008 | ml
35 | 检测加样吸头/检测反应杯盒 | ★1.需配套罗氏全自动电化学发光仪cobas 8000 e 801； | 个
36 | 清洗液 | ★1.需配套罗氏全自动电化学发光仪cobas 8000 e 801； | ml
37 | 测试卡 | ★1.需配套阿利发血沉仪Roller 20 | 测试
38 | 样本杯盖 | ★1.需配套希森美康全自动血凝分析仪CS-5100; | 个
39 | 多项蛋白定标 | ★1.需配套希森美康全自动血凝分析仪CS-5100; | ml
40 | 多项蛋白质控品 | ★1.需配套希森美康全自动血凝分析仪CS-5100; | ml
41 | 反应杯 | ★1.需配套希森美康全自动血凝分析仪CS-5100;2.单个独立反应杯，不含磁珠，避免浪费。 | 个
42 | 清洗液 | ★1.需配套希森美康全自动血凝分析仪CS-5100; | ml
43 | 清洗液 | ★1.需配套希森美康全自动血凝分析仪CS-5100;2.原装配套，用于凝血仪器试剂针清洗 | ml
44 | 清洁液I | ★1.需配套希森美康全自动血凝分析仪CS-5100;2.用于凝血仪器试剂针清洗 | ml
45 | 尿液分析用染色液 | ★1、需配套sysmex自动尿液分析仪UF-1000； 2、空白值允许范围：WBC: 1.0/μL以下；EC: 1.0/μL以下；BACT: 5.0/μL以下 3、储存条件及有效期:储存于2-35°C干净的环境中，有效期限12个月，开封后有效使用期限90天。 | ml
46 | 色带 | ★需配套希森美康全自动推片机SP-10 | 个
47 | 穿刺针 | ★需配套希森美康全自动血液分析流水线XN-9000/XN-2800 | 个
48 | 浸油 | ★需配套希森美康全自动血液分析流水线XN-9000/XN-2800 | ml
49 | 玻片 | ★需配套希森美康全自动血液分析流水线XN-9000/XN-2800 | 个
50 | 缓冲液 | ★1、需配套希森美康全自动血液分析流水线XN-9000/XN-2800 | ml
51 | 磁棒 | ★1、需配套希森美康全自动血液分析流水线XN-9000/XN-2800； | 个
52 | 抓手 | ★1、需配套希森美康全自动血液分析流水线XN-9000/XN-2800； | 个
53 | 一次性精子计数池 | ★1.需配套北昂全自动精液分析仪BEION S3 | 人份
54 | 元素灯 | ★1.需配套博晖微量元素原子吸收光谱仪BH5500S； | 个
55 | 妇科分泌物分析系统用清洗液 | ★1.需配套迪瑞全自动白带分析仪GMD-S600； | ml
56 | 一次性使用采样器 | ★1.需配套迪瑞全自动白带分析仪GMD-S600样本采集； | 支
57 | 加样针清洗维护液-SAWZ | ★1、需配套赛科希德血液流变分析仪SA-9000； | ml
58 | 毛细管专用清洗液 | ★1、需配套赛科希德血液流变分析仪SA-9000； | ml
59 | 血流变清洗液(钛合金机芯专用)-SAWT | ★1、需配套赛科希德血液流变分析仪SA-9000； | ml
60 | 冲洗液 | ★1、需配套沃文特全自动粪便分析仪FA160； | ml
61 | 浓缩清洗液 | ★1、需配套沃文特全自动粪便分析仪FA160； | ml
62 | 样本采集管 | ★1、需配套沃文特全自动粪便分析仪FA160；2、全程封闭设计，保证标本在分析前、分析中，分析后不臭不漏 | 支
63 | 粪便形态学质控品 | ★1、需配套沃文特全自动粪便分析仪FA160；2、配套粪便形态学质控品、粪便形态学10项质控品 | 瓶
64 | 氘灯 | ★1、需配套西比亚血清清蛋白电泳仪CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING；2、检测采用氘光源，200nm紫外光， | 只
65 | 毛细管 | ★1、需配套西比亚血清清蛋白电泳仪CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING；2、金属包被导热树脂保护毛细管，直径25µm | 根
66 | 维护液 | ★1、需配套艾德康全自动酶免工作站ADC ELISA 600 | ml
67 | 反应杯Cuvettes | ★1、需配套索灵全自动化学发光免疫分析仪Liaison XL； | 个
68 | 光路检测试剂 | ★1、需配套索灵全自动化学发光免疫分析仪Liaison XL； | ml
69 | 清洗剂 | ★1、需配套索灵全自动化学发光免疫分析仪Liaison XL； | 夸脱
70 | 清洗试剂 | ★1、需配套索灵全自动化学发光免疫分析仪Liaison XL； | ml
71 | 清洗试剂盒 | ★1、需配套索灵全自动化学发光免疫分析仪Liaison XL； | ml
72 | 系统液/清洗液 | ★1、需配套索灵全自动化学发光免疫分析仪Liaison XL； | ml
73 | 一次性吸头 | ★1、需配套索灵全自动化学发光免疫分析仪Liaison XL； | 个
74 | 增强液 | ★1、需配套索灵全自动化学发光免疫分析仪Liaison XL； | ml
75 | 多项校准品 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300；2、包含高、低值两个水平校准品；3、冷藏2-8度效期≥12个月；3.包含项目CARB/DGTN/TOBR | ml
76 | 反应杯 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300； | 个
77 | 辅助探针清洗液 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300； | ml
78 | 辅助探针洗液 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300； | ml
79 | 复合前列腺特异性抗原质控品 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300；2、质控品具有3水平； | ml
80 | 甲状腺过氧化物酶自身抗体稀释液 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300； | ml
81 | 甲状腺球蛋白自身抗体稀释液 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300； | ml
82 | 甲状腺素稀释液 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300； | ml
83 | 清洗液 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300； | ml
84 | 三碘甲状腺原氨酸稀释液 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300； | ml
85 | 湿度包 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300； | 个
86 | 探针洗液 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300； | ml
87 | 通用稀释液 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300； | ml
88 | 系统确认包 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300； | 个
89 | 样本杯 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300； | 个
90 | 一次性吸样管 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300； | 个
91 | 载脂蛋白质控品 | ★1、需配套西门子全自动化学发光分析仪Atellica IM 1300； | ml
92 | 添加剂（清洁剂） | ★1、需配套西门子特定蛋白分析仪BN II System； | ml
93 | 蒸发塞子 | ★1、需配套西门子特定蛋白分析仪BN II System； | ml
94 | 专用反应杯 | ★1、需配套西门子特定蛋白分析仪BN II System； | 个
95 | 稀释杯 | ★1、需配套西门子特定蛋白分析仪BN II System； | 个
96 | 清洗液 | ★1、需配套西门子特定蛋白分析仪BN II System； | ml
97 | 反应杯 | ★1、需配套西门子特定蛋白分析仪BN II System； | 个
98 | 试剂瓶（5ML）蒸发盖 | ★1、需配套西门子特定蛋白分析仪BN II System； | 个
99 | 质控瓶防蒸发盖 | ★1、需配套西门子特定蛋白分析仪BN II System； | 个
100 | 蛋白分析仪清洗剂 | ★1、需配套西门子特定蛋白分析仪BN II System | ml
101 | 冷冻管 | ★1、需配套科斯迈全自动免疫发光分析仪SMART6500； | 个
102 | 吸头-1000ul | ★1、需配套科斯迈全自动免疫发光分析仪SMART6500； | 个
103 | 清洗液 | ★1、需配套科斯迈全自动免疫发光分析仪SMART6500； | ml
104 | CapillaryArray,50cm（毛细管） | ★1、需配套Life technologies基因测序仪3500DX； | 个
105 | POP-7™Polymer（测序胶384次） | ★1、需配套Life technologies基因测序仪3500DX；2、用于基因分析仪上，分离已知大小范围的DNA片段；3、2-8℃储存；4、有效期：9个月 | 个
106 | CathodeBufferContainer(CBC)（阴极缓冲液） | ★1、需配套Life technologies基因测序仪3500DX； | 个
107 | Hi-Di™Formamide5ml（去离子甲酰胺） | ★1、需配套Life technologies基因测序仪3500DX；2、用于检测样本时的进样溶剂；3、-15至-25℃冷冻储存保存12个月 | ml
108 | AnodeBufferContainer(ABC)（阳极缓冲液） | ★1、需配套Life technologies基因测序仪3500DX； | 个
109 | ConditioningReagent（调节缓冲液） | ★1、需配套Life technologies基因测序仪3500DX； | 个
110 | 1000uL滤芯加长吸头 | 1.需配套量程范围 1-1000 微升； 2.无 DNA 酶，无 RNA 酶； 3.具有疏水性，无液体残留消除交叉污染风险 | 人份
111 | 12道储液槽 | ★1、需配套耐优全自动96道液体工作站N96-2004S；2、采用聚丙烯材质制成； 3、无 DNA 酶，无 RNA 酶； 4、具有疏水性，无液体残留消除交叉污染风险 5、适用量程范围 1-200 微升 | 支
112 | 250ul灭菌滤芯盒装工作站吸头 | ★1、需配套耐优全自动96道液体工作站N96-2004S；2、采用聚丙烯材质制成； 3、无 DNA 酶，无 RNA 酶； 4、具有疏水性，无液体残留消除交叉污染风险 5、适用量程范围 1-200 微升 | 支
113 | 分杯处理设备10ml载架 | ★1、需配套分杯处理设备S-H11A | 支
114 | 一次性吸头 | 1.需配套量程范围 1-1000 微升； 2.无 DNA 酶，无 RNA 酶； 3.具有疏水性，无液体残留消除交叉污染风险 | 个
115 | 一次性使用吸头 | 1.需配套量程范围 1-1000 微升； 2.无 DNA 酶，无 RNA 酶； 3.具有疏水性，无液体残留消除交叉污染风险 | ml
116 | 10ul无滤芯袋装吸头 | 1.需配套量程： 10 微升； 2.无 DNA 酶，无 RNA 酶； 3.具有疏水性，无液体残留消除交叉污染风险 | 个
117 | 96孔PCR深孔板 | 1.无 DNA 酶和 RNA 酶 2.薄壁，良好的热传递效率 3.采用使平盖光损失极低，需配套ABI 7500荧光定量 PCR 4.容积 0-200 微升 | 个
118 | T1000导电吸头 | ★需配套耐优全自动96道液体工作站N96-2004S； | 支
119 | 96孔pcr板 | 1.无 DNA 酶和 RNA 酶 2.薄壁，良好的热传递效率 3.采用使平盖光损失极低，需配套荧光定量 PCR 4.容积 0-200 微升 | 个
120 | PCR封板膜 | 1、与 96 孔 pcr 板配套使用 | 个
121 | 无热原采血管 | 1、用于采集静脉血液样本进行临床检验，与一次性静脉采血针或持针器配套使用；2、用于临床G试验标本采集； | 支
122 | 1ul微生物接种环 | 1、主要需配套腔道、创面等分泌物的取样； | 支
123 | 一次性使用拭子（男性） | 1、男用一次性使用无菌采样拭子； | 支
124 | 01群霍乱弧菌诊断血清3种 | 1、用于诊断O1群霍乱弧菌；2、针对O1群霍乱弧菌的抗原产生特异性反应，对其他细菌和病毒的抗原不产生交叉反应；3、2～8℃避光保存，有效期≥24个月 | ml
125 | 致病性大肠艾希氏菌诊断血清 | 1、用于凝集试验诊断肠道致病性大肠艾希氏菌；2、2～8℃避光保存，有效期≥18个月 | ml
126 | 广范试纸（PH试纸） | 1、由滤纸浸透几种酸碱指示剂混合溶液而制成，在不同酸碱度溶液中显示不同颜色，用以测定水溶液的pH值；2、测定范围PH值1-14 | 个
127 | 塑料吸管（滴管） | 1、用于转移样本； | 支
128 | 头孢唑林（头孢唑啉药敏实验纸片（扩散法）） | 1、用于体外抗微生物药物敏感性试验；2、直径6.0-6.35mm；3、含微量抗生素稀释液 | 个
129 | 厄它培南药敏试片 | 1、用于体外抗微生物药物敏感性试验；2、直径6.0-6.35mm；3、含微量抗生素稀释液 | 个
130 | 载玻片 | ★1、需配套瑞琦全自动染片机RQ/RSJ-12； | 个
131 | 奥扑托新纸片（微生物药敏试纸(扩散法)） | 1、用于体外抗微生物药物敏感性试验；2、直径6.0-6.35mm；3、含微量抗生素稀释液 | 个
132 | 杆菌肽纸片（微生物药敏试纸(扩散法)） | 1、用于体外抗微生物药物敏感性试验；2、直径6.0-6.35mm；3、含微量抗生素稀释液 | 个
133 | 美罗培南（微生物药敏试纸(扩散法)） | 1、用于体外抗微生物药物敏感性试验；2、直径6.0-6.35mm；3、含微量抗生素稀释液 | 个
134 | 亚胺培南药敏试片 | 1、用于体外抗微生物药物敏感性试验；2、直径6.0-6.35mm；3、含微量抗生素稀释液 | 个
135 | 磷霉素药敏纸片 | 1、用于体外抗微生物药物敏感性试验；2、直径6.0-6.35mm；3、含微量抗生素稀释液 | 个
136 | 加样仪耗材（单吸头） | ★1、需配套迈瑞全自动加样仪TDR-J100； | 支
137 | TDR-Z2（校准管）(细菌浊度标准管) | ★1、需配套迈瑞细菌浊度仪TDR-Z2配套使用;2、用于校准细菌浊度仪； | 支
138 | 主机使用的一次性吸管和盐水喷嘴及导管 | ★1、需配套梅里埃全自动微生物鉴定及药敏检测分析仪VITEK 2； | 支
139 | 电子比浊仪标准浊度管 | ★1、需配套梅里埃全自动微生物鉴定及药敏检测分析仪VITEK 2； | 支
140 | 放于 主机内的盐水包(样本稀释液) | ★1、需配套梅里埃全自动微生物鉴定及药敏检测分析仪VITEK 2； | ml
141 | 专用试管 | ★1、需配套梅里埃全自动微生物鉴定及药敏检测分析仪VITEK 2； | 支
142 | 厌氧产气袋 | ★1、需配套梅里埃全自动微生物鉴定及药敏检测分析仪VITEK 2； | 个
143 | 分枝杆菌培养瓶 | ★1、需配套梅里埃全自动微生物培养系统BacT/ALERTR VIRTUOTM； | 个
144 | 干燥剂 | ★1、需配套梅里埃微生物质谱分析仪VITEK MS； | GR
145 | 靶板 | ★1、需配套梅里埃微生物质谱分析仪VITEK MS； | 块
146 | 深孔稀释板 | ★1、需配套科瑞迪侵袭性真菌检测系统HB-150E； | 个
147 | 试剂仓15ml | ★1、需配套科瑞迪侵袭性真菌检测系统HB-150E； | 个
148 | 低吸附吸头300μL | ★1、需配套科瑞迪侵袭性真菌检测系统HB-150E； | 支
149 | 链球菌培养液(药敏接种培养液) | ★1、需配套迈瑞细菌药敏系统TDR-200B2；2、链球菌药敏培养液主要成分由明胶水解物、蛋白胨、葡萄糖、L-精氨酸、血红素、去离子水组成； | 支
150 | 奈瑟菌/嗜血杆菌培养液(药敏接种培养液) | ★1、需配套迈瑞细菌药敏系统TDR-200B2； | 支
151 | 普通培养液(药敏接种培养液) | ★1、需配套迈瑞细菌药敏系统TDR-200B2； | 支
152 | 厌氧菌培养液(药敏接种培养液) | ★1、需配套迈瑞细菌药敏系统TDR-200B2；2、厌氧菌药敏培养液成份：胰胨、心脑浸出物、酵母粉、葡萄糖、L-精氨酸、琼脂、亚硫酸氢钠、维生素K1、氯化钠、氯化血红素、去离子水。矿物油成份：液体石蜡组成； | 支
153 | 真菌培养液(药敏接种培养液) | ★1、需配套迈瑞细菌药敏系统TDR-200B2；2、真菌药敏培养液主要成分由葡糖糖、肌醇、硫酸铵、酵母浸出物、无机离子、维生素、缓冲液组成。同化试验稳定剂主要成分为二甲基硅油。 | 支
154 | 糖化血红蛋白层析柱 | ★1、需配套爱科来全自动糖化血红蛋白测定仪HA-8180；2、适用范围：用于对血液中不同的糖化血红蛋白进行分离。 3、 检测方法：高效液相色谱法（HPLC)。 4、贮存及使用期限：3~25℃之间冷藏保存，请勿冷冻。 | 个
155 | 糖化血红蛋白校准品 | ★1、需配套爱科来全自动糖化血红蛋白测定仪HA-8180；2、用途：用于校准全自动糖化血红蛋白分析仪，使用低和高两点校准法获得校准系数，以修正检测结果。3、检测原理：高效液相色谱法（HPLC法)。4、储存条件及有效期：2~8℃冷藏保存，18个月有效期。 | ml
156 | 流式细胞仪质控微球 | ★1、需配套贝克曼流式细胞仪DxFLEX；2、用于对流式细胞仪的光路和流路进行每日精密度质控验证。3、2~8℃保存，有效期 12 个月。 | ml
157 | 绝对计数微球 | ★1、需配套贝克曼流式细胞仪DxFLEX；2、用于检查仪器的性能状态，从而了解仪器是否能正常使用。3、规格≥2ml /盒 | ml
158 | 上样管 | ★1、需配套贝克曼流式细胞仪DxFLEX；2、用于装上样的样本或者清洗液、纯水等使用；3、规格≥250支/包 | 个
159 | 擦镜纸（高级擦镜纸） | 1、用于擦拭显微镜光学系统表面 | 张
160 | 一次性使用微量采血吸管 | 1、用于采集微量血液样本； | 人份
161 | 一次性采样拭子 | 1、用于妇科样本采样收集； | 支
162 | 新型冠状病毒核酸检测质控品（标准物质） | 1.2019 新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品包含6个浓度（含阴性质控），浓度靶值：2.5E+02 1.2E+02～5.0E+02 、5.0E+02 2.5E+02～1.0E+03 、1.0E+03 5.0E+02～2.0E+03 、1.5E+03 7.5E+02～3.0E+03L、1.0E+04 5.0E+03～2.0E+04；★2.适用于全自动医用PCR分析系统SLAN-96P仪器 | ml
163 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBVDNA）血清(液体）质控品（标准物质） | 1、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBV DNA）血清（液体）包含8个浓度，浓度均值范围：1.00E+06～1.00E+07 IU/mL、1.00E+05～1.00E+06 IU/mL、1.00E+04～1.00E+05 IU/mL、1.00E+03～1.00E+04 IU/mL、500 IU/mL、200 IU/mL、100 IU/mL、50 IU/mL；★2.适用于全自动医用PCR分析系统SLAN-96P仪器 | ml
164 | 人类免疫缺陷病毒I抗体（抗HIV-I)血清(液体）标准物质 | 1、第三方免疫类室内质控；2、满足以下浓度要求：0.2、0.5、1、2、4、8 NCU/ml。；★3、适用于迈克化学发光分析仪i3000。 | 测试
165 | 梅毒螺旋体抗体血清(液体)标准物质 | 1、第三方免疫类室内质控；2、满足以下浓度要求抗-TP：3、6、12、20、200、400 mIU/m；★3、适用于迈克化学发光分析仪i3000。 | ml
166 | 乙型肝炎病毒前S1抗原（HBVPreS1Ag）质控品（标准物质） | 1、第三方免疫类室内质控；2、必须满足浓度：2U/ml；★3、适用于迈克化学发光分析仪i3000 | ml
167 | 人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗体血清(液体)标准物质 | 1、第三方免疫类室内质控；2、满足以下浓度要求：抗-HIV：0.2、0.5、1、2、4、8 NCU/ml；★3、适用于迈克化学发光分析仪i3000。 | ml
168 | 戊型肝炎IgM抗体血清(液体)标准物质 | 1、第三方免疫类室内质控；2、满足以下浓度要求：抗-HEV IgM：2.0 U/ml；★3、适用于艾德康 ADC ELISA 600平台； | ml
169 | 乙型肝炎e抗原血清(液体)标准物质 | 1、第三方免疫类室内质控；2、至必须满足以下浓度要求：HBeAg：1、2、4 NCU/ml；★3适用于迈克化学发光分析仪i3000。 | ml
170 | 乙型肝炎表面抗体血清(液体)标准物质 | 1、第三方免疫类室内质控；2、必须满足以下浓度要求：抗-HBs：10、30 mIU/ml；★3、适用于迈克化学发光分析仪i3000。 | ml
171 | 乙型肝炎表面抗原血清(液体)标准物质 | 1、第三方免疫类室内质控；2、必须满足以下浓度要求：HBsAg：0.2、0.5、1、2、4 IU/ml；★3、适用于迈克化学发光分析仪i3000。 | ml
172 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP)(液体）质控品（标准物质） | 1、第三方免疫类室内质控；2、必须满足浓度：6mIU(1NCU)/ml；★3、适用于迈克化学发光分析仪i3000。 | ml
173 | 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）（液体）质控品（标准物质） | 1、第三方免疫类室内质控；2、必须满足浓度：0.2IU/ml；★3、适用于迈克化学发光分析仪i3000。 | ml
174 | 丙型肝炎病毒核酸(HCVRNA)血清(液体)标准物质 | 1、第三方免疫类室内质控；2、必须满足以下浓度要求：抗-HCV：0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8 NCU/ml；★3、适用于迈克化学发光分析仪i3000。 | ml
175 | 丙型肝炎抗体血清(液体)标准物质 | 1、第三方免疫类室内质控；2、必须满足以下浓度要求：抗-HCV：0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8 NCU/ml；★3、适用于迈克化学发光分析仪i3000。 | ml
176 | 甲型肝炎病毒抗体系列血清(液体)标准物质 | 1、第三方免疫类室内质控；2、必须满足以下浓度要求：抗-HAV：25、50、100 mIU/ml。★3、适用于艾德康 ADC ELISA 600平台； | ml
177 | 抗-HBcIgM标准物质2Ncu/ml | 1、第三方免疫类室内质控；2、必须满足以下浓度要求：HBc IgM抗体：2 NCU/ml。★3、适用于艾德康 ADC ELISA 600平台； | ml
178 | 梅毒螺旋体抗体血清(液体)标准物质/非特异 | 1、第三方免疫类室内质控；2、满足以下浓度要求：TP非1NCU、TP非2NCU；★3、适用于迈克化学发光i3000平台； | ml
179 | 戊型肝炎IgG抗体血清(液体)标准物质 | 1、第三方免疫类室内质控；2、、必须满足以下浓度要求：抗-HEV IgG：0.2、0.5U/ml。★3、适用于艾德康 ADC ELISA 600平台； | ml
180 | 乙型肝炎e抗体血清(液体)标准物质 | 1、第三方免疫类室内质控；2、必须满足以下浓度要求：抗-HBe：1、2、4、8 NCU/ml；★3、适用于迈克化学发光i3000平台； | ml
181 | 乙型肝炎核心抗体血清(液体)标准物质 | 1、第三方免疫类室内质控；2、必须满足以下浓度要求：抗-HBc：0.25、0.5、1、2 IU/ml；★3、适用于迈克化学发光i3000平台； | ml
182 | 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）血清（液体）标准物质 | 1、第三方免疫类室内质控；2、必须满足以下浓度要求：抗-HCV：0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8 NCU/ml； | ml