## Sheet1
2023年第二批断供重采医用耗材报价单
序号 | 耗材名称 | 参数要求 | 报价单位 | 报价金额（元）
1 | 通风管 | 1.耗材包含内容：T型管 2.适应症：分泌性中耳炎 3.材质：硅橡胶 4.参数值：1.10MM≤管内径≤1.20MM、 10.00MM≤总长度≤13.00MM、 9.00MM≤凸缘内径≤10.00MM | 根
2 | 一次性使用吸氧管 | 1.可用于成人和儿童。 2.由医用高分子材料为原料制成。 3.独立包装，双鼻架。 4.环氧乙烷灭菌。环氧乙烷残留量应符合国家标准。 | 根
3 | 一次性使用防返流引流袋（尿袋） | 1.由护帽、进液接头、进液管、挂钩、绑带、袋体、防返流止回膜、排液管、排液阀、床单夹、非乳胶橡胶和夹子组成。 2.经环氧乙烷灭菌 3.引流管：长度≥120cm。 4.引流袋：容量：1000ml。 5.引流袋尺寸：高度不高于20cm | 根
4 | 一次性使用护脐包 | 一次性使用护脐包由棉签2根、脱脂纱布块8层、脐带线2根、护脐带1根、医用胶圈2根组成；一次性使用灭菌物品。 | 个
5 | 自体血回输机耗材自身输血套件 | 1.适配 CATS 自体血回输机一次性使用耗材，用于自体血液的收集与处理。 2.产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌。 | 个
6 | 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 | 一次性使用体腔热灌注治疗管路(热交换器、泵管、储液袋、过滤器（网）、测温口、配管、连接接头、管夹)，一次性使用引流管构成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 套
7 | 止血贴 | 1.材质：由预胶化淀粉和羟乙基纤维素（粘合剂）组成； 2.止血功能：快速止血； 3.规格：每1个无菌单元包含1个止血贴，尺度：12.5mm×44.5mm±2mm； 4.常温保存 | 个
8 | 高频手术电极 | 1. 适配现有高频电灼仪使用。 2. 治疗模式：双极 3. 治疗深度：0.5-6mm 4. 电极类型有多种型号可选，部分特殊部位可带负压功能 | 个