## Sheet1
2023年第三批断供重采医用耗材(2)采购项目报价表
序号 | 耗材名称 | 参数 | 报价单位 | 报价（元）
1 | α1-抗胰蛋白酶测定试剂盒（散射比浊法） | ★1、需配套西门子特定蛋白分析仪BN II System； 2、方法学：散射比浊法； 3、项目在国家卫生健康委临检中心单独分组。 4、试剂为即开即用型，具备二维条码系统自动管理实验参数及试剂信息 | ml
2 | 抗磷脂酶A2受体抗体检测试剂盒（间接免疫荧光法） | ★1、需配套欧蒙免疫荧光检测系SprinterXL； 2、方法学：间接免疫荧光法 3、 采用包被双基质转染细胞和未转染细胞为标准基质，同一视野对比判读，使得判读更简单，提高判读准确率，减少误差。 | 个
3 | 抗内皮细胞抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | ★1、需配套欧蒙免疫荧光检测系SprinterXL；2、方法学：间接免疫荧光法 3、试剂有效期≥12个月 4、试剂盒自带阳性、阴性对照，均可以直接使用 5、需配套科室目前已有的显微镜 | 个
4 | 类风湿因子(IgA类)检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | ★1、需配套欧蒙免疫荧光检测系SprinterXL；2、多点定标 4、结果：半定量或定量 5、重复性好能达到批内cv≤8%，批间cv：≤10% | 个
5 | 类风湿因子(IgG类)检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | ★1、需配套欧蒙免疫荧光检测系SprinterXL；2、 多点定标 2、线性宽：2-200Ru/ml 3、操作简单、快速，可自动化，结果判读方便。 4、结果：半定量或定量 5、重复性好能达到批内cv≤8%，批间cv：≤8% | 个
6 | 类风湿因子(IgM类)检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | ★1、需配套欧蒙免疫荧光检测系SprinterXL；2、多点定标 2、线性宽：2-200Ru/ml 3、操作简单、快速，可自动化，结果判读方便。 4、结果：半定量或定量 5、重复性好能达到批内cv≤10%，批间cv：≤10% | 个
7 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | ★1、适用于宏石全自动PCR分析仪SLAN-96P/96S； 2、单管双检，即一个反应孔既能检测乙型肝炎病毒又能检测内标； 3、核酸提取试剂组成包括：裂解液、洗涤液A、洗涤液W、磁珠、蛋白酶K、水、洗脱液； 4、PCR检测试剂组成包括：乙型肝炎病毒DNA定量检测混合液、酶（Taq+UNG）、乙型肝炎病毒内标、乙型肝炎病毒阴性对照品、乙型肝炎病毒强阳性对照品、乙型肝炎病毒临界阳性对照品、乙型肝炎病毒标准品I、乙型肝炎病毒标准品II、乙型肝炎病毒标准品III、乙型肝炎病毒标准品IV； 5、有效期：12个月。 | 人份
8 | 样本释放剂 | 1 样本类型：拭子类样本（咽/鼻/眼结膜） 2 样本保存：放 4℃存放 7 天；长期保存，可置于-20℃或-80℃。 3 含有核酸保护剂成分，对 DNA 或 RNA 具有保护作用，防止高温灭活操作对核酸降解。 4 室温条件下，将采样管振荡 30 秒，静置 5-10 分钟，核酸即释放到保存液中， 直接吸取上清液作为模板，加入到 PCR 体系进行扩增。异型采样管：将采样后的离体病毒类拭子插入异型采样管洗脱槽中，用手旋转拭子杆 3-5 圈，随后将拭子向下插紧，高出异型采样管的部分折断，旋紧管盖，无需振荡即可释放核酸。5 释放出的核酸可在室温放置 48h，4℃存放 1 个月，-20℃或-80℃ 存放 6 个 月。 6 提取过程无需加热或其他核酸提取操作； 7 提取过程始终在同一管中进行，不用转移，即减少核酸的损失，同时也减少了污染的机会； 8 产品具有胍盐、表面活性剂双效病毒灭活功能，极大的降低了感染风险，保障了实验室操作人员的安全风险； 9 产品搭配采样拭子，可实现样本采样保存核酸提取二合一。 ★10适用于达安 8830 PCR仪器 | 个
9 | 厌氧菌生化·药敏试验卡 | ★1、需配套迈瑞细菌药敏系统TDR-200B2；2、主要用于临床厌氧菌的鉴定和/或药敏测试；3在2-8℃避光保存，有效期12个月；常温避光保存稳定3个月 | 测试
10 | 流式细胞仪精密度质控微球 | ★1、需配套贝克曼流式细胞仪DxFLEX；2、用于型号为Navios或FC500的流式细胞仪的光学系统和液流系统日常校准。 3、2～8℃保存，有效期为 9 个月。 | ml
11 | 白细胞分化抗原CD34/CD45检测用质控品(流式细胞仪法) | ★1、需配套贝克曼流式细胞仪DxFLEX；2、本产品用于CD45和CD34单克隆抗体试剂的质量控制 3、2~8℃避光保存，有效期为17个月 4.规格≥10 测试/瓶 | 测试