附件：

报价单

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 尺寸 | 单价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性卫生湿巾 | 片 |  |  |

参数要求：

1、基本要求：符合《普通物体表面消毒剂通用要求》（GB 27952-2020） 、《卫生湿巾卫生要求》（WS 575-2017）

2、适用范围：环境物体表面、医疗器械表面；

3、单张擦拭面积：不少于2平方米；

4、开启后有效期：2周及以上；

5、对环境物体表面、医疗器械、仪器设备无腐蚀性；

6、规格：60-100片/包；

7、尺寸：200×300mm（尺寸误差允许±20％）。