## Sheet1
2024年第一批重采医用耗材报价单
序号 | 耗材名称 | 参数要求 | 报价单位 | 报价金额（元）
1 | 凝胶（磨砂膏） | 适配于我院Nicolet Monitor 型号的脑电测试仪监护仪进行预处理。 | 个
2 | 舌下微循环一次性镜片(保护套) | 适用于舌下微循环V100型机器使用 | 支
3 | ATP表面采样棒 | 1、适用于3Mclean-Trace机器使用。 2、用于测试样品表面或是水质采样，干／湿均适用。 | 根
4 | 极速生物测试包 | 1、适用于3M490生物阅读器。 2、提供卫生安全评价报告。 3、一次性测试包符合WS310标准要求。 4、菌片为嗜热脂肪芽孢杆菌，符合GB 18281-2015/ISO 11138-2006标准。 5、安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧光底物。 6、内置安瓿瓶挤装置，可以在培养孔内挤碎。 7、适用于132-135℃预真空压力蒸汽灭菌过程验证。 8、内含生物指示剂的含菌量≥1*10^5cfu/支 | 套
5 | 过氧化氢等离子化学第五类爬行卡管腔PCD（批量挑战） | 1、监测参数：灭菌腔温度、灭菌因子过氧化氢的浓度和用量；抗力比生物管腔PCD要高，具有快速放行器械的功能。 2、适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果的批量监测。 3、有效期不小于24个月。 | 支
6 | 器械装载篮筐 | 1、材质：普通篮筐全部采用医用不锈钢制作，耐腐蚀，不生锈。细菌附着力低，使用寿命长，精密器械盒采用高强度塑料，内置硅胶垫／架采医用级硅胶，可耐受常规医疗机构常见高低温灭菌。 2、普通篮筐孔径疏密要求：筐体板材厚度：≥1mm、筐体（侧面四周）板材孔径：≤2mm、筐底板材孔径：≤2.7mm。 3、筐体成型工艺：篮筐侧面四周为密集型冲孔一体成型冲孔板，整体板材包边一次成型，侧面小孔不锈钢冲孔板，有效防止器械尖端透出：底部为编织型细密不锈钢网底，利于清洗液或蒸汽的穿透，保证清洗和灭菌效果，并且底部可加支撑丝，增强篮筐整体的承重强度。 4、篮筐内部含有隐形活动把手，此把手在不妨碍手术器械摆放的同时方面拿取和搬放，便于无菌操作：篮筐盖子为内嵌式，在保证带盖打包的同时不增加篮筐的整体高度。 5、筐子整体电解抛光处理，表面光亮。 6、规格：普通型：21＊31＊7cm、25＊35＊7cm、30*40*7cm、30*48*7cm、59*32*7cm。精密器械盒型：30＊20＊5cm、27＊16＊1.5cm、27*16*3.2cm、27*16*3.5cm | 个
7 | 有效氯测试包（酸化水有效氯试剂盒） | 1、测试次数不小于20次/盒 2、适用于测试酸化水的有效氯浓度 3、测量范围50-70mg／L，测试范围波动不超过3%。 4、未开封的试剂有效期不小于6个月。 | 盒
8 | 清洗机效果监测卡 | 1、聚丙烯材质，预留信息记录区域，附有安全的特殊化合物（蛋白质、碳水化合物、脂肪酸、特殊染料等），非血液制品。 2、模拟污染物符合IS015883的要求，模拟器械、器具和物品在全自动清洗消毒器内真实的清洗条件下清洗效果。 3、全面监测清洗剂、水温、清洗时间、水压等影响清洗效果的因素。 4、常温存放，有效期不小于5年. | 片
9 | 股骨径骨折固定支具 | 1.规格型号满足大中小号； 2.采用丝光棉和铝板制成； 3.适用于股骨盆骨骨折固定保护 | 个
10 | 胫腓骨骨折固定支具 | 1.规格型号满足大中小号； 2.采用高分子材料制成； 3.适用于膝关节、小腿骨折固定保护 | 个
11 | 尺桡骨骨折固定支具 | 1.规格型号满足大中小号； 2.采用高分子材料制成； 3.适用于手腕骨折固定保护 | 个
12 | 可塑夹板 | 1.采用高分子材料制成，夹板具有较强可塑性； 2.材质无毒无味，可以直接接触皮肤，柔软度适中，弹性优良，使用方便舒适，多种规格，可以适用于全身多个部位。 3.材质较轻，具有X线可透视性，不受到任何环境和条件的制约。 4.防水，可水洗清洁后反复使用，体积小，重量轻，便于携带，操作简便，附体性好，不受含氯制剂或酒精消毒的影响。 5.使用时可以根据患者部位需要使用普通剪刀裁剪成所需性状。 6.型号规格有大中小号区分。 | 个
13 | 可调节颈托 | 1.材质轻柔，不会对患者颈部造成二次伤害； 2.装置有低中高三种位置调节，大中小三种型号，可以适用于不同人群； 3.材质要求可以适用于颈部受伤需要直立的支撑的人使用，也可用于急救中颈部受伤的患者使用。 4.能够配合气道开口，可以便于颈动脉监测和气管插管，前后各有开口可以便于观察气管位置和颈椎情况。 5.整体材料无金属材料，能够适用于患者完成X线、CT和MRI等影像学检查。 6.能够与各种脊柱板配合使用形成脊柱固定系统。 | 个
14 | 手术器械 | 材质为医用不锈钢，包含但不限于以下种类： 1、基础器械（包含但不限于：手术剪、组织剪、眼科剪、纱布绷带剪、精细手术剪、止血钳、头皮钳、组织钳、无损伤止血钳、分离结扎钳、持针钳、帕巾钳等各类手术器械） 2、神经外科手术器械（包含但不限于：脑膜剪、脑用镊、脑用咬骨钳、脑用骨凿、脑用针等手术器械） 3、眼科器械（包含但不限于：缝线结扎镊、晶体折叠镊、显微眼用镊等手术器械） 4、耳科器械（包含但不限于：乳突咬骨钳、刮匙、剥离子、显微耳剪等手术器械） 5、鼻科器械（鼻剪、鼻组织剪、鼻咬切钳等手术器械） 6、妇产科器械（包含但不限于：宫颈钳、举宫钳、子宫夹持钳、子宫抓钳等手术器械） 7、整形外科器械（包含但不限于：整形剪、整形钳、整形镊等手术器械） | 个
15 | 骨外手术器械 | 材质为医用不锈钢，包含但不限于：各型咬骨钳、复位钳、髓核钳、各型骨剪、骨刮匙、骨刀、骨凿、骨锯、骨锤、牵开器等骨科手术器械 | 个
16 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | 1、过氧化氢为其有效杀菌成分，其浓度范围应为：639.3 g/L-736.3 g/L(53%-59.5%)（w/w）。（提供卡匣外标签说明）。 2、每颗胶囊的过氧化氢体积为1750μL-1865μL。 3、在54 ℃恒温下保存14天的卡匣内原液过氧化氢含量平均值在732 g/L-736 g/L之间。（提供权威检测机构出具的检测报告）。 4、卡匣外包装有化学指示条，可以检测运输过程是否有过氧化氢泄露，如有过氧化氢泄露外包装化学指示条会发生明显的变色反应。 5、适配于我院STERRAD 100S型号的过氧化氢低温等离子体灭菌器使用。 | 个
17 | 过氧化氢低温等离子带化学指示条的塑封包装袋卷 | 1、材料表面无削弱其功能的洞孔、裂缝、撕裂、皱痕和影响其功能的局部加厚或变薄。 2、具有良好的灭菌因子穿透性，能够保证过氧化氢穿透袋卷达到有效灭菌效果。 3、包装材料致密不透气，一定大小的分子不可穿透袋卷包装。 4、在干性条件下，有效隔离枯草杆菌等致病菌。 5、灭菌完成后可存放180天。 6、材质为特卫强材质，适用于过氧化氢低温等离子灭菌方式，适配于我院现有设备 STERRAD 灭菌系统兼容，并提供相关证明文件。 | 卷
18 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 1.使用含有三乙醇胺作为化学指示卡的组成部分。 2.化学指示卡在暴露于过氧化氢之前后有颜色变化。 3.适配于我院STERRAD 100S型号的过氧化氢低温等离子体灭菌器使用。 | 盒
19 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器快速生物指示剂 | 1.适配于我院我院STERRAD 100S型号的过氧化氢低温等离子体灭菌器及低温生物阅读器使用。 2.采用嗜热脂肪杆菌芽孢作为生物指示剂的生物监测条件来监测灭菌效果。 3.检测时间≤15分钟。 | 瓶
20 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶带 | 1.为保证灭菌的效果及有效性，产品内应含有天然干橡胶。 2.为保证临床的操作的便利性，产品应每卷≥55米，宽≥2厘米。 3.适配于我院STERRAD 100S型号的过氧化氢低温等离子体灭菌器使用。 | 卷
21 | 保养油（Bien Air专用润滑油） | 1、适用于彼岸动力系统的清洗润滑 | 瓶
22 | 保养油 | 1、适用于西山动力系统的清洗润滑 | 瓶
23 | 托脚架 | 1.通过固定器将整组腿架固定于手术床臀部板的边轨上. 2.通过固定器，上下可调整行程为310mm±5%。 3.通过调整旋纽，可调整腿架软垫方向 。 4.有软垫尺寸≥400mm*250mm*100mm，有绑带，可依据病患大腿宽度适度进行调整，并约束 5.须匹配三丰牌手术床 | 套
24 | 手臂板 | 1.可以快速安装拆卸 2.可以180°水平调整 3板面尺寸长510mm*134mm，软垫尺寸≥600mm*150mm*55mm 4.须匹配三丰牌手术床 | 个
25 | 卡腰架 | 1.通过固定夹将整组腰架固定于手术床的边轨上。 2.上下可调整行程为 B-A=189mm,软垫尺寸≥190mm*62mm*57mm 3.腰架主体可通过三角握把 横向调整角度 360° 4.腰架主体可通过三角握把 纵向调整角度 180° 5.须匹配三丰牌手术床 | 对
26 | 钢轨固定器-B型承合器 | 1.可固定截石位腿架,适用30mm*8mm/25mm*10mm/28.5mm*9.5mm的边轨 2.钢铁材质，易拆装,插孔直径17mm±5%。 3.须匹配三丰牌手术床 | 件
27 | 侧卧位手架-悬空式手臂板 | 1.通过固定器将整组腿架固定于手术床臀部板的边轨上 2.有软垫尺寸≥450mm*120mm*40mm，有绑带，主体可通过三角握把横向调整角度360°，插杆直径φ16mm 3.须匹配三丰牌手术床 | 个
28 | 钢轨固定夹-A型固定器 | 1.适用30mm*8mm/25mm*10mm/28.5mm*9.5mm的边轨可固定侧卧位腰架 2.钢铁材质，易拆装 3.须匹配三丰牌手术床 | 件
29 | 组合式脊柱手术垫组-聚酯衬垫 | 1.组合式脊椎手术海绵垫组(含组合式脊椎手术海绵垫组和组合式脊椎手术固定板) 2.基本整体尺寸:840*460 3.海绵组可拆除 4.须匹配三丰牌手术床 | 个
30 | 负压吸引架 | 1.不锈钢材质 2.可以安装容量为5000ml的负压吸引瓶 | 个
31 | 一次性负压装置吸引瓶 | 1.材质为塑料 2.有密封条及锁扣 3.一套两个瓶子，容量5000ml 4.匹配现有的负乐吸引袋 | 个
32 | 一次性负压装置连接头 | 1.匹配现有的负压吸引袋接口 2.长度30cm-40cm 3.塑料材质，一次性使用 | 个
33 | 双极不粘电凝镊 | 1.双极不粘电凝锁 2.卡扣设计防止错位，配有双极电凝线 3.可重复高温高压灭菌 4.长度12cm-23cm，工作端0.3mm-1.0mm | 个
34 | 腔镜电凝勾（电钩） | l.L型头部，直径5mm 2.工作长度330mm，陶瓷头 3，规格5x330mm，可高温高压灭菌 | 把
35 | 电凝线（单极导线） | 1.长度3米 2.与腔镜器械及电刀主机配套 3.规格4*3000mm，可高温高压灭菌 | 根
36 | 国产光纤(导光束） | 1.长度3米，导光性能良好 2.可与大多数的腹腔镜冷光源主机和腹腔镜匹配（包含但不限于SRORZ、奥林巴斯、贝朗等腹腔镜系统） 3.围产 | 根
37 | 腔镜组织钳（无损伤抓钳） | 1.规格有:弯钳、胖钳、弯剪 2直径10mm，工作长度330mm 3头部采用YY0672.12008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb 不锈钢，可高温高压灭菌 | 把
38 | 腔镜抓钳（大型抓钳） | 1工作长度330mm,直径10mm, 2.金属手柄，有创钳头 3.规格中10x330mm，可高温高压灭菌 | 把
39 | 腔镜钛夹钳 | 1.直径10mm，工作长度330mm 2.与医院现已进院的钛夹匹配 3.可高温高压灭菌 | 把
40 | 腔镜钩针（单极钩剪刀） | 1.长度25cm左右 2.可回弹 3.操作简单易清洁,可高温高压灭菌 | 把
41 | 腔镜双极钳（双极电凝钳） | 1.直径5mm，工作长度330mm,可高温高压灭菌 2.钳头直、中空细齿 3.电凝止血 | 把
42 | 腔镜吸引杆（冲洗吸引管） | 1.直径5mm，工作长度330mm 2.推杆式阀门设计,可高温高压灭菌 | 个
43 | 腔镜气腹针（探针） | 1、具有受弹簧控制的钝针芯， 2、有LUER锁， 3、长度10cm或13cm,可高温高压灭菌 | 个
44 | 腔镜持针器（持针器） | 1、轴形手柄， 2、有可开关锁齿， 3、中5mmX330mm,可高温高压灭菌 | 个
45 | 妇科冲洗泵管-传感输液器 | 1.传感输液器长度4米， 2.传感输液器可分拆为二截，满足低温等离子消毒要求(可高温消毒)， 3.传感输液器自带接头，便于分拆二截和使用时接插结合 4.匹配我院现有的妇科宫腔镜配置的W.O.W WORLD OF MEDICINE Gmbh牌H108型膨宫泵 | 条
46 | 泌尿冲洗泵管-传感输液器 | 1.传感输液器长度4米 2.传感输液器可分拆为二截，满足低温等离子消毒要求(可高温消毒) 3.传感输液器自带接头，便于分拆二截和使用时接插结合 4.匹配沈大牌QB-1冲洗泵 | 条
47 | 灯柄-可消毒把手 | 1.材质为可高温高压灭菌材质 2须匹配我院现有的手术无影灯（包含但不限于三丰牌TriLite LS800 750型及TriLiteLS800 750H型无影、美迪兰牌medilux600型无影灯、德尔格牌sola型无影灯） | 个
48 | 玻璃体温计 |  | 根