## Sheet1
2024年第二批重采医用耗材报价单
序号 | 项目名称 | 参数 | 报价单位 | 报价单价（元）
1 | 白内障超声乳化手术治疗仪配套使用材料(手术器械) | 1、需适配博士伦超声乳化治疗仪BL11110； 2、适用30-750cpm玻切速率范围。玻切头头部材料为符合YY/0294.1-2005标准的304不锈钢，其他部位材料为聚氯乙烯 | 个
2 | 面部治疗头 | 1、需适配博士伦热玛吉射频治疗仪治疗头端900发 2. 治疗深度为0-4.3mm 3. 治疗发数900发 | 个
3 | 身体治疗头 | 1、需适配于博士伦热玛吉射频治疗仪治疗头端500发 2. 治疗深度为0-4.3mm 3. 治疗发数500发 | 个
4 | 盖玻片 | 1、用于组织病理学、组织细胞学和微生物等常规实验中固定实验标本，并使标本处于无杂质的环境中，以便更清楚的观察真实的标本，避免标本污染。 | 个
5 | 集脂罐 | 1、需适配于飞顿半导体激光治疗仪（半导体激光辅助吸脂系统），集脂罐容积不小于500ml | 个
6 | 体液袋 | 1、需适配于飞顿半导体激光治疗仪（半导体激光辅助吸脂系统）使用对应体液袋 | 个
7 | 环形光纤 | 1、需适配于飞顿半导体激光治疗仪（半导体激光辅助吸脂系统）600um, 360度环形发光 | 个
8 | 手具吸附环 | 1、需适配飞顿射频治疗仪 | 个
9 | 水泵 | 1、需适配ERBE高频手术系统VIO200D使用 | 个
10 | 除颤电极片 | 1、需配套M-series使用 | 片
11 | 耳穴贴 | 1、国产 | 粒
12 | 一次性可吸收蛋白线 | 1、每小包10根线，每个线长2cm，；2、规格2-0，配合9号埋线针使用。 | 根
13 | 医用滚针 | 滚针针宽0.22mm～0.25mm 滚针针宽0.1mm～3mm | 个
14 | 显微针 | 需配置9针针头，针头需配置32G | 个
15 | 一次性使用皮肤点刺针 | 贻贝粘蛋白水凝胶敷料由贻贝粘蛋白，甲基纤维素、丙二醇、甘油、柠檬酸（pH调节剂）和注射用水组成 产品规格需在0.5 mg/g×0.5g至0.5 mg/g×20g 产品以无菌状态提供 | 个
16 | 注射用修饰透明质酸钠凝 | 分子大小：750-1000 μm 交联度：<1% 产品成分：透明质酸 产品有效期不低于36个月 | 支
17 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 分子大小：50-220 μm 规格：1ml/支 交联度：<1% 产品有效期不低于36个月 产品成分：透明质酸 | 支
18 | 蓝极光治疗头 | 配合高频电灼仪使用治疗头，治疗头主要适用瘢痕、面部凹坑治疗及皮肤紧致等功能 | 个
19 | 青光眼引流阀 | 1、控制难治性青光眼眼压，排泄眼内房水用。 2、内径小于0.4mm，外径小于0.8mm，管子总长大于21mm，流量不低于10ul/min 3、总重量：不超过0.3g； 4、压力控制：小于15mmHg。 | 个
20 | 眼用全氟丙烷气体 | 1、规格： 75ml 2、产品性能： 产品为纯全氟丙烷气体(C3 F8 )，无 色、无味，装入铝质圆筒中。 3、产品放行时，纯度高于99%。在产品货架期（24 个月）结束时，纯度高于94%。 4、主要结构： 成分： C3F8 （全氟丙烷气体） 5、适用范围：用于玻璃体视网膜手术中的眼内填充。 6、自带包含配有4mm阀轴或公鲁尔锁连接器和带有鲁尔接头的无菌注射装置 7、自带PVC连接器的0.22μmPTFE过滤器过滤装置 8、存储：于室温下干燥区域内——不可使本产品暴露于高于摄氏50度（华氏112度）的环境。应避免直接日晒 9、有效期：24个月 | 个
21 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 1、需配套S-P80AIII肺功能仪 | 个
22 | 液电碎石仪电极线 | 1、需配套iMES体内微电极碎石仪（经胆道镜液电碎石机） | 个
23 | 义齿护理盒 | 尺寸可放置一副全口义齿 | 个
24 | 前牙透明成型片 | 贴合牙面解剖外形的透明成形片，带弯曲度，有效隔离水蒸气与空气表面光滑，防止氧气阻聚层的形成。 | 个
25 | 橡皮障器械 | 天然橡胶，隔离牙齿隔湿控制改善操作视野。 | 个
26 | 脱敏剂 | 釉质再矿化材料 | 个
27 | 光固化牙龈屏障树脂 | 用于封闭保护牙龈树脂 | 个
28 | 诊所美白套装 | 牙齿漂白类氧化剂 | 个
29 | 树脂抛光材料 | 2步抛光系统，实现所有复合材料的高抛光步骤 | 个
30 | 矽离子抛光材料 | 用于齿科材料修复体的研磨抛光。 | 个
31 | 器械分离取出套装 | 根管断针提取套装主要由牙科根管取断针镊子以及根管锉组成 | 个
32 | 压膜片 | 正畸压模片 | 个
33 | 微创拔牙挺 | 微创拔牙挺 | 个
34 | 显微根尖手术器械 | 显微根尖手术器械 | 个
35 | 显微扩挫 | 显微扩挫 | 个
36 | 糖尿病鞋 | 1.该产品通过生物力学原理，减轻患者足部压力，预防糖尿病下肢溃疡发生。2.预防糖尿病足截肢。 | 个
37 | 鞋垫辅料 | 鞋垫辅料是制作矫形鞋垫的辅助材料，包含辅助干燥剂，稀释剂，海绵打磨轮等。通过足底及鞋垫CADCAM系统对患者进行评估（步态分析，足底压力分析等），为患者个性化定制矫形鞋垫。 | 个
38 | 鞋垫模块各型 | 1.硬度：30-70各型； 2.尺寸：130/270*360*30/25各型;3。通过足底及鞋垫CADCAM系统对患者进行评估（步态分析，足底压力分析等），为患者个性化定制矫形鞋垫。 | 个
39 | 鞋垫表面覆盖材料 | 1.硬度：A10-40; 2. 密度150-220KG/m³； 3. 厚度：2-3MM；4.通过CADCAM系统为患者雕刻矫形鞋垫，鞋垫表面为增加舒适性所适用材料。 | 个
40 | 热塑内衬板 | 适用于患者康复训练，为患者日常活动提供保护。 | 个
41 | 大小腿装饰袜套 | 大小腿装饰袜套是制作假肢的组成部件，制作假肢所需材料部件：膝关节，踝关节，连接件（三爪型连接器，管接头，加长管接头，双向管接头，铝管，一体化铝管及管接头，连接盘，可调旋转连接盘，四棱锥连接盘，四爪连接器），大腿海绵，脚套，阀门管，阀门盖，硬树脂，硬泡剂，仿形树脂固化剂，大小腿装饰袜套等。 | 个
42 | 仿形树脂固化剂 | 仿形树脂固化剂是制作假肢的组成部件，制作假肢所需材料部件：膝关节，踝关节，连接件（三爪型连接器，管接头，加长管接头，双向管接头，铝管，一体化铝管及管接头，连接盘，可调旋转连接盘，四棱锥连接盘，四爪连接器），大腿海绵，脚套，阀门管，阀门盖，硬树脂，硬泡剂，仿形树脂固化剂等。 | 个
43 | 假肢(脚板） | 脚板是制作假肢的组成部件，制作假肢所需材料部件：踝关节，连接件（三爪型连接器，管接头，加长管接头，双向管接头，铝管，一体化铝管及管接头，连接盘，可调旋转连接盘，四棱锥连接盘，四爪连接器），大腿海绵，脚套，硬树脂，硬泡剂，仿形树脂固化剂等。 | 个
44 | 聚丙烯单体聚合热塑板 | 1.高温热塑板材作用：通过工作人员制作相应矫形器模型，通过真空技术将其吸附于模型上，从而为患者定制高温矫形器2.长*宽*厚：2000MM*1000mm*3MM/4MM/5MM | 个
45 | 假肢（阀门管、阀门盖） | 1.制作大腿假肢所需材料部件：膝关节，踝关节，连接件（三爪型连接器，管接头，加长管接头，双向管接头，铝管，一体化铝管及管接头，连接盘，可调旋转连接盘，四棱锥连接盘，四爪连接器），大腿海绵，脚套，阀门管，阀门盖，硬树脂，硬泡剂，仿形树脂固化剂等。2.阀门管与阀门盖配套适用，用于排空大腿接受腔与皮肤之间的空气，使假肢吸附于大腿。 | 个
46 | 假肢部件(膝关节） | 1.制作大腿假肢所需材料部件：膝关节，踝关节，连接件（三爪型连接器，管接头，加长管接头，双向管接头，铝管，一体化铝管及管接头，连接盘，可调旋转连接盘，四棱锥连接盘，四爪连接器），大腿海绵，脚套，阀门管，阀门盖，硬树脂，硬泡剂，仿形树脂固化剂等。2.膝关节是用于连接大腿接受腔与小腿连接件。可为大腿截肢患者提供相应膝关节活动。 | 个
47 | 假肢（连接件） | 制作假肢所需材料部件：膝关节，踝关节，连接件（三爪型连接器，管接头，加长管接头，双向管接头，铝管，一体化铝管及管接头，连接盘，可调旋转连接盘，四棱锥连接盘，四爪连接器），大腿海绵，脚套，阀门管，阀门盖，硬树脂，硬泡剂，仿形树脂固化剂等；2.用于大腿假肢或小腿假肢相应关节连接，起到支撑、代偿的作用。 | 个
48 | 硬泡剂 | ，制作假肢所需材料部件：膝关节，踝关节，连接件（三爪型连接器，管接头，加长管接头，双向管接头，铝管，一体化铝管及管接头，连接盘，可调旋转连接盘，四棱锥连接盘，四爪连接器），大腿海绵，脚套，阀门管，阀门盖，硬树脂，硬泡剂，仿形树脂固化剂,PVC等。用于制作假肢接受腔。通过真空技术将PVC吸附于石膏模型上，为患者制作定制假肢接受腔。 | 个
49 | 假肢部件（踝关节） | 制作假肢所需材料部件：膝关节，踝关节，连接件（三爪型连接器，管接头，加长管接头，双向管接头，铝管，一体化铝管及管接头，连接盘，可调旋转连接盘，四棱锥连接盘，四爪连接器），大腿海绵，脚套，阀门管，阀门盖，硬树脂，硬泡剂，仿形树脂固化剂，大小腿装饰袜套等。主要用于补偿患者缺失肢体相应体积。保证肢体美观性。 | 个
50 | 硬树脂（进口） | 制作假肢所需材料部件：膝关节，踝关节，连接件（三爪型连接器，管接头，加长管接头，双向管接头，铝管，一体化铝管及管接头，连接盘，可调旋转连接盘，四棱锥连接盘，四爪连接器），大腿海绵，脚套，阀门管，阀门盖，硬树脂，硬泡剂，仿形树脂固化剂等。用于连接小腿连接件与脚板。提供相应支撑及代偿功能活动。 | 个
51 | 落环锁长腿配件 | 制作假肢所需材料部件：膝关节，踝关节，连接件（三爪型连接器，管接头，加长管接头，双向管接头，铝管，一体化铝管及管接头，连接盘，可调旋转连接盘，四棱锥连接盘，四爪连接器），大腿海绵，脚套，阀门管，阀门盖，硬树脂，硬泡剂，仿形树脂固化剂，大小腿装饰袜套等。通过真空技术为患者制作假肢接受腔的材料。 | 个
52 | 棘爪锁长腿配件 | 1。针对下肢功能障碍患者为其提供膝关节活动度及膝关节稳定；2.成人（16MM宽）/儿童（12MM宽） | 个
53 | 膝关节铰链（带关节盘） | 1.针对患者下肢功能障碍。定制下肢行走支具所需，主要作用固定，保护，支持患者步行。2.成人（16MM宽）/儿童（12MM宽） | 个
54 | 肩外展矫形器 | 适用于肩关节手术后固定、肱骨骨折合并桡神经损伤、三角肌麻痹、棘上肌腱断裂、肩关节部位骨折、脱位整复后、臂丛神经麻痹或拉伤，也用急性肩周炎、肩关节化脓性关节炎、肩关节结核等 | 个
55 | 水机滤芯 | 1.规格：22*2*6，滤芯长度为56cm，带骨架。尺寸和孔径必须满足现有设备使用。 2.重量为330克、内径为28mm。 | 个
56 | 医用洗剂 | 1.碱性清洗剂：成分含氢氧化钾，硅酸钾，水。使用范围：玻璃、手术器械、橡胶、金属及塑料制品。对金属腐蚀性小，适用于手工、超声及机器清洗。规格：1加仑/桶。 2.除锈垢剂：温和、酸性清洁剂。能去除不锈钢制品在高压蒸汽灭菌过程中产生的各种锈斑、水垢，及各类不锈钢表面污垢。规格：1加仑/桶 3.托盘清洗剂：可去除各类藻酸盐类印膜材料。规格：1000g 4.快干光亮剂：成分：水溶性矿物油润滑剂，能承受高温高压灭菌，可在器械表面形成一层保护层，加速干燥，防止锈蚀，增加器械光亮度，防止白斑形成，适用于机器清洗及手工高温煮沸。规格：1加仑/桶。 5.不锈钢光亮剂：特效清洗剂，可在不锈钢表面形成一层纯化膜，防止清洁时产生的二次污染，用于不锈钢的清洁。规格：3.8L/瓶，19L/桶. 6.防锈润滑剂：水溶性矿物油润滑剂，能承受高温高压灭菌，可在器械表面形成一层保护层，加速干燥，防止锈蚀，增加器械光亮度，防止白斑形成，适用于机器清洗。规格：1加仑/桶 7.多酶清洗剂：含有蛋白酶、淀粉梅、脂肪酶、表面活性剂等，可有效去除手术器械、内镜上的血迹、蛋白质、细胞膜残片、碳水化合物、脂肪和粘多糖。无泡、PH值为中性，无腐蚀性，100%生物降解，对任何金属、橡胶、塑料制品无腐蚀性。适用于手工及机器清洗。规格：1加仑/桶。 8.牙科手机清洗润滑油（机器/手工）：用于牙科手机的清洗及润滑，可用于机器或手工。规格：500ml/瓶，2.5L/桶。 9.器械润滑油喷剂：含表面活性剂、水溶性润滑油等，用于外科器械的关节保养。规格：250ml/瓶。 10.除胶剂：含表面活性剂等复合物，用于金属、塑料、玻璃、橡胶等表面的标签、胶带残留去除。规格：240ml/瓶。 11.保湿剂：成分：复合多酶，用于器械清洗前的表面保湿，利于清洗。对器械无腐蚀性。规格：950ml/瓶。 | 桶
57 | 医用清洗刷 | 1.羊毛材质。2.直径匹配日常各型管腔。3.最小直径包含1mm及2mm。 | 个
58 | 低温打包胶带 | 1.胶粘带形式，PET材料，不吸附过氧化氢，具有一定的伸缩性。 2.表面有化学指示油墨，在过氧化氢等离子灭菌体灭菌过程中会发生颜色变化，用于指示灭菌过程。 | 个
59 | 液基薄层涂片细胞染色液，细胞清洗液 | 1，当细胞是良性时，细胞核被染成绿色，当细胞是恶性时，细胞核是紫红色。2，形态学：细胞核增大，核细胞质比值增加，着色过度，核膜不规则等。 | 测试
60 | 抗酸荧光显色试剂 | 抗酸性菌经荧光染料金胺O染色后，使用含有紫蓝色激发滤板（波长：350-490mm ）的荧光显微镜观察，会发出闪亮的橘黄或黄绿颜色，这种方法可低倍镜检，因此能更快找出抗酸性菌。 | 测试
61 | 生殖道分泌物免疫荧光染色液 | 应用免疫荧光技术，与样本中相应抗原结合后，在荧光显微镜特定波段激发光下呈特异性成像。 在B 波段（紫蓝光激发滤板，激发波长：350nm～490nm）下观察细菌、滴虫、真菌和细胞 | 人份
62 | 细胞保存液和细胞DNA染色液 | 细胞保存液： 1，耗材规格不低于3个型号，各类标本中的成分不一样，不同的型号可分别适用宫颈脱落细胞、痰液等不同组织来源的人体样本，以确保标本保存质量。 2，保质期不低于18个月； 细胞DNA染色液： 1适用于细胞核DNA的染色。 2，适用于多种来源的样本：常规制备的涂片、印片，液基标本，细针穿刺物以及石蜡切片标本等。 3，细胞核、细胞浆染色符合细胞DNA倍体检测要求。 4，染色液保质期不低于18个月。 5，制片完成后，可用于数码显微镜下扫描。 6，整个染色过程耗时≤2小时 7，配制后的染液过滤后应无沉淀。 | 人份
63 | 叶酸受体细胞检测试剂盒 | 1、检测性能：早期肿瘤灵敏度68%，全期肿瘤灵敏度80%，特异性88%； 2、检测样本：3mL EDTA抗凝全血； 3、检测时间：6-8小时； | 人份
64 | 阴道炎微生物检测试剂 | 1、样本采集时不受阴道润滑剂、阴道冲洗、月经或者杀精剂等干扰。 *2、使用独特的 ATTS 保存液，可在室温(15-30 摄氏度)和冷藏(2-8 摄氏度) 下保存 72 小时稳定。 *3、保存液可保存病原体中的 RNA，不受诸如滴虫离体后迅速死亡等影响检测结果。 *4、全自动化核酸杂交处理，包括自动洗涤，杂交，显色等过程。 5、每批次可处理 1-6 次样本，平均 45 分钟内可以出结果。 *6、采用核酸交杂方法检测病原体，结果不受各项干扰，保证结果更准确。 7、可以同时检测三种阴道炎，包括外阴阴道念珠菌病，细菌性阴道病和滴虫性阴 道炎。其中可检测的念珠菌属包括:白色念珠菌、光滑念珠菌、乳酒念珠菌、克柔 念珠菌、近平滑念珠菌、热带念珠菌。 | 人份
65 | 非小细胞肺癌血液EGFR基因突变检测试剂盒 | 性能参数： 1. 每个试剂盒覆盖42个EGFR位点； 2. 兼容组织和血浆样本。 3. 获得了NMPA，FDA，CEIVD认证。 4. 无需人工手动干预，自动出报告，结果无人为干预错误 | 测试
66 | 胃肠间质瘤39基因检测 | 1、适用于Illumina测序仪；2、测序深度：组织1000X,血浆5000X；3、文库构建，预文库最小进入量组织样本：≥50ng；4、杂交富集，单个富集的文库总量≥500ng，文库富集后的文库总量≥15ng。 | 人份
67 | 肺癌14基因检测 | 1、适用于Illumina测序仪；2、测序深度：组织1000X,血浆5000X；3、文库构建，预文库最小进入量组织样本：≥50ng；4、杂交富集，单个富集的文库总量≥500ng，文库富集后的文库总量≥15ng。 | 人份
68 | 肺癌139基因检测 | 1、适用于Illumina测序仪；2、测序深度：组织1000X,血浆5000X；3、文库构建，预文库最小进入量组织样本：≥50ng；4、杂交富集，单个富集的文库总量≥500ng，文库富集后的文库总量≥15ng。 | 人份
69 | 肠癌46基因检测 | 1、适用于Illumina测序仪；2、测序深度：组织1000X,血浆5000X；3、文库构建，预文库最小进入量组织样本：≥50ng；4、杂交富集，单个富集的文库总量≥500ng，文库富集后的文库总量≥15ng。 | 人份
70 | 乳腺癌48基因检测 | 1、适用于Illumina测序仪；2、测序深度：组织1000X,血浆5000X；3、文库构建，预文库最小进入量组织样本：≥50ng；4、杂交富集，单个富集的文库总量≥500ng，文库富集后的文库总量≥15ng。 | 人份
71 | 乳腺癌21基因检测 | 1、适用于Illumina测序仪；2、测序深度：组织1000X,血浆5000X；3、文库构建，预文库最小进入量组织样本：≥50ng；4、杂交富集，单个富集的文库总量≥500ng，文库富集后的文库总量≥15ng。 | 测试
72 | 实体瘤196基因检测 | 1、适用于Illumina测序仪；2、测序深度：组织1000X,血浆5000X；3、文库构建，预文库最小进入量组织样本：≥50ng；4、杂交富集，单个富集的文库总量≥500ng，文库富集后的文库总量≥15ng。 | 测试
73 | 实体瘤425基因检测 | 1、适用于Illumina测序仪；2、测序深度：组织1000X,血浆5000X；3、文库构建，预文库最小进入量组织样本：≥50ng；4、杂交富集，单个富集的文库总量≥500ng，文库富集后的文库总量≥15ng。 | 测试
74 | 一步式提取型（FFPE组织样品总RNA） | 1、方法学:磁珠法。 2、12孔预分装试剂条（2加热孔与10个试剂孔） 3、提取产物：RNA提取，1份样本1次提取，同时获得高质量的RNA，可用于后续多项检测项目。 4、样本类型:石蜡组织样本类型。 5、可一次性处理上样量：1-5片，5um石蜡切片 6、包装规格：72人份/盒（或者人份数为12的倍数）。 7、提取流程：脱腊、孵育、样品裂解、裂解液转移、核酸结合、磁珠清洗、洗脱液转移至1.5ml收集管。石蜡组织可以直接自动脱蜡，提取物可用于扩增、检测及基因分析。 8、同款试剂条洗脱液体积可以满足60ul、100ul、150ul、200ul的要求。 9、运输及有效期：无需冷链物流，可常温运输及保存。效期12个月。 10. 双加热孔大小不一，分别用于样本加热和核酸洗脱 11. 试剂条手柄部分有试剂品相编号，对应设备内预置程序 12、使用模式：全自动提取。 | 次
75 | 流式细胞白血病免疫分型 | 1.符合国家标准，获得NMPA注册许可证;2.试剂可适配BD流式细胞仪;3.使用样本为新鲜组织、脱落细胞、血液、体液等; | 测试
76 | 流式细胞淋巴瘤免疫分型 | 1.符合国家标准，获得NMPA注册许可证;2.试剂可适配BD流式细胞仪;3.使用样本为新鲜组织、脱落细胞、血液、体液等; | 测试
77 | 流式细胞微小残留病检测 | 1.符合国家标准，获得NMPA注册许可证;2.试剂可适配BD流式细胞仪;3.使用样本为新鲜组织、脱落细胞、血液、体液等; | 测试
78 | 测序反应通用试剂盒（CYP2C19、ALDH2、MTHFR C677T、APOE、HLA-B*5801、CYP2C9、ADRB1、VKORC1、SLC01B1等） | 1、样本类型：口腔黏膜脱落细胞； 2、 适用于JY-1000A全自动医用PCR检测系统； 3、与Sanger金标准测序检测结果对比，符合率达99.51%，对比试剂检测结果对比，符合率100%； 4、无痛无创，一步操作，一小时出结果； 5、方法学：荧光探针法； 6、规格为：24支/盒； 7、试剂存储在-20±5℃； | 人份
79 | 药物基因组检测 | 具备科研功能、创收新项目、具备开展其他延伸性等 | 人份
80 | 人IDH1基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） 人IDH2基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | #N/A | 人份
81 | 人TERT基因启动子突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 测试
82 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
83 | 5ml试剂瓶 | 该产品的规格型号为25个/盒； | 盒
84 | 12ml试剂瓶 | 该产品的规格型号为25个/盒； | 盒
85 | DAB清洗剂 | 该产品的规格型号为3瓶/套 | 盒
86 | Flap载玻片标签纸 | 该产品的规格型号为6*500张 | 盒
87 | 孕激素受体抗体（免疫组化法） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
88 | Ki-67抗体（免疫组化法） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
89 | 雌激素受体抗体（免疫组化法） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
90 | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
91 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 鼠抗人CD10/CALLA单克隆抗体、免疫组化稀释液 | 盒
92 | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
93 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
94 | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
95 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
96 | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
97 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
98 | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 鼠抗人CD15单克隆抗体、免疫组化稀释液 | 盒
99 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
100 | E-Cadherin 抗体试剂（免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 15. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
101 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
102 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
103 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
104 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
105 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
106 | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
107 | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 22. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
108 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 23. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
109 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
110 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
111 | CD79α抗体试剂（免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 26. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
112 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 兔抗人CD3ε单克隆抗体、免疫组化稀释液 | 盒
113 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
114 | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
115 | EMA抗体试剂（免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 30. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
116 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
117 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
118 | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
119 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
120 | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
121 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
122 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
123 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
124 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
125 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
126 | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
127 | CD23抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
128 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
129 | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
130 | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 45. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
131 | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
132 | D2-40抗体试剂（免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 47. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
133 | Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 48. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
134 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 49. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
135 | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 鼠抗人CD5单克隆抗体、免疫组化稀释液 | 盒
136 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
137 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
138 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
139 | PMS2 抗体试剂（免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 54. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
140 | 苏木素染色液 | 1、需适配Dako CoverStainer全自动HE染色封片一体机 | 盒
141 | 增强液 | 1. 原装进口试剂； 2. 试剂使用前无需注册，染色质量恒定； 3. 试剂可同时进行高PH和低PH抗原修复； 4. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 5. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 6. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 7. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
142 | 清洗液 | 该产品规格型号为20*175ml； | 盒
143 | 加样针头清洗液 | 该产品规格型号10*22.5ml | 盒
144 | 大试剂瓶 | 该产品规格型号25*30ml | 盒
145 | 小试剂瓶 | 该产品规格型号25*2ml | 盒
146 | 机上混合条 | 该产品规格型号25条/盒 | 盒
147 | Ki-67抗体试剂(免疫组织化学） | 适用于Dako CoverStainer设备，用于病理科常规H&E组织染色； | 盒
148 | CD68抗体试剂(免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
149 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
150 | bcl-6抗体试剂(免疫组织化学) | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
151 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
152 | CD10抗体试剂(免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
153 | p53抗体试剂(免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
154 | CD45抗体试剂(免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
155 | CD6B抗体试剂（兔疫组组化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
156 | CD15抗体试剂(免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
157 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
158 | E-Cadherin 抗体试剂（免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 15. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
159 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化 | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
160 | HMB-45抗体试剂(免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
161 | 细胞角蛋白(高分子量）抗体试剂（免疫组组化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
162 | CEA抗体试剂(免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
163 | Vimentin抗体试剂(免疫组织化学) | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
164 | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
165 | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
166 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本背景干净、清晰； 23. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
167 | CD31抗体试剂(免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
168 | Pax-5抗体试剂(免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
169 | CD79a抗体试剂(免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
170 | CD3抗体试剂(免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
171 | CD34抗体试剂(免疫组织化学) | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
172 | SMA抗体试剂(免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
173 | EMA抗体试剂(免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
174 | p63抗体试剂(免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
175 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
176 | CD30抗体试剂(免疫组织化学） | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
177 | MUM1抗体试剂(免疫组织化学) | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
178 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
179 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 盒
180 | CD138抗体试剂(免疫组织化学) | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
181 | CD23抗体试剂(免疫组织化学) | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
182 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学) | 1. 试剂可精准的抗原定位，适度的信号强度，具有高敏感性； 2. 试剂染色具有良好的保湿，防干片功能，无需温控； 3. 试剂的染色质量稳定，标本染色背景干净、清晰； 4. 试剂使用后有毒、无毒废液分开，减少有毒废液的处理费用； | 盒
183 | 专用盖玻片 | 1、需适配Dako CoverStainer全自动HE染色封片一体机 | 套