## Sheet1
2024年第三批医用耗材采购项目报价表
序号 | 耗材名称 | 参数 | 报价单位 | 报价（元）
1 | 虹膜拉钩 | 1）用于眼科术中扩大瞳孔，2）具有良好的耐腐蚀性能，3）不锈钢材质，4）经消毒灭菌后能够重复使用。5）每4-6个配一个消毒盒 | 个
2 | 囊袋拉钩 | 1）用于眼科术中稳定晶体囊袋，2）具有良好的耐腐蚀性能，3）尼龙材质 4）经消毒灭菌后能够重复使用。4）每4-6个需配一个消毒盒 | 个
3 | 角膜接触帽 | 1.由角膜接触平面和锥形罩两部分组成；2.产品材质为PMMA | 个
4 | 刀头 | 1.▲与现有刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作； 2.由内旋管和外固定器组成，内旋管和外固定管主要由接头、杆部和头部三部分组成。 3.刀头直径4.0mm，工作长度范围95~130mm，角度范围为0°~120°，用于鼻窦手术及腺样体手术； 4.★适配于美敦力动力系统。 5.★刀头可重复消毒使用 | 把
5 | 骨髓脱钙液 | 4%盐酸和蒸馏水 | ml
6 | 抗酸染色液 | 苯酚碱性品红染色液、硫酸分化液、苏木素染色液。 | ml
7 | 测序反应通用试剂盒（用于人阿司匹林用药相关3基因检测） | 1.荧光PCR-毛细管电泳法检测人外周血样本中 PTGS1（COX1）、LTC4S、GP1BA基因分型 2.有尿嘧啶 DNA 糖基化酶（UDG）防污染体系 3.全血上机，无需提取 4.试剂盒内包含质控品和分子量内标。 5.适配机型：一代测序仪ABI sanger测序仪3500DX | 人份
8 | 测序反应通用试剂盒（用于人POLE基因检测） | 1.采用荧光PCR-毛细管电泳法 2.检测FFPE组织样本的POLE核酸外切酶区域 9~14外显子区域上的11个热点突变和1个其他突变 3.一管扩增 4.有UDG酶防污染体系 5.结果直观易判，专业数据库解读 6.交货时产品实际使用有效期≥12个月 7.适配机型：一代测序仪ABI sanger测序仪3500DX | 人份