## Sheet1
成都市第二人民医院配电维保配件材料设备清单（庆云院区）
序号 | 类别 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注(品牌）
1 | 高压类 | 微机保护装置表 | SGZ9561 | 台
2 |  | 高压电压互感器 | JDZ10-10-10/0.1kV 0.5级 | 台
3 |  | 高压电流互感器 | LZZBJ9-10 -/5 0.5/10P10 | 台
4 |  | 高压转运小车 | 800标准 | 台
5 |  | 高压套管 | Φ100*10 | 只
6 |  | 高压熔断器 | XRNP-12/0.5 | 只
7 |  | 高压接地刀闸 |  | 台
8 |  | 温度控制器 |  | 个
9 |  | 真空断路器 | ZH63A(RMVSI) | 台
10 |  | 带电显示器 | DXN-T | 个
11 |  | 高压多功能表 | HF600 | 只
12 |  | 高压绝缘子 |  | 个
13 |  | 高压柜内照明灯 |  | 个
14 |  | 高压避雷器 | HYSWZ-17/45 | 套
15 |  | 高压二次控制转换开关 |  | 个
16 |  | 带电显示器 | DXN-T | 个
17 |  | 指示灯 |  | 个
18 |  | 指示灯 |  | 个
19 |  | 指示灯 |  | 个
20 |  | 加热器 |  | 个
21 |  | 高压触头盒 |  | 个
22 |  | 高压静触头 |  | 个
23 |  | 高压静触头 |  | 个
24 |  | 高压柜门电子锁 |  | 个
25 | 低压类 | 无功补偿控制器 | BY75-24 | 只
26 |  | 补偿控制器 | JKW7CE | 只
27 |  | 补偿多功能表 | LEI4Z-9SY | 只
28 |  | 智能电容电抗套件 | XD1-30 | 套
29 |  | 低压多功能表 | HD-3AA33 | 只
30 |  | 补偿-瓷插保险 | RT16-00/80A | 个
31 |  |  | RT16-00/100A | 个
32 |  | 电容组 | BSMIO.48.30.3 415uF
33 |  | 双电源自投开关 | XLS9-630/1600 | 个
34 |  | 配套隔离刀闸 | XLF8-630 | 个
35 |  | 双电源自投开关+ 配套隔离刀闸 | HCLD-630 | 个
36 |  | 变压器开关 | RMW1-3200/3 | 个
37 |  | 框架断路器 |  | 台
38 |  | 框架断路器 |  | 台
39 |  | 框架断路器 |  | 台
40 |  | 框架断路器 |  | 台
41 |  | 塑壳断路器 | NMI-400S 630A | 台
42 |  | 塑壳断路器 | NMI-400S 400A | 台
43 |  | 塑壳断路器 | NMI-400S 350A | 台
44 |  | 塑壳断路器 | NMI-400S 250A | 台
45 |  | 塑壳断路器 | 225A | 台
46 |  | 塑壳断路器 | 200A | 台
47 |  | 塑壳断路器 | DZ20Y-225 160A | 台
48 |  | 塑壳断路器 | 100A | 台
49 |  | 塑壳断路器 | 80A | 台
50 |  | 塑壳断路器 | 60A | 台
51 |  | 塑壳断路器 | 40A | 台
52 |  | 插入式套件 | 100/250 | 套
53 |  | 插入式套件 | 400/630 | 套
54 |  | 分励辅助 | MX+0F | 套
55 |  | 双电源开关 | WATSG-250A/4P | 台
56 |  | 双电源开关 | WATSG-400A/4P | 台
57 |  | 双电源开关 | WATSG-630A/4P | 台
58 |  | 双电源开关 | WATSG-800A/4P | 台
59 |  | 双电源开关 | WTS-1250A N2/4P | 台
60 |  | 双电源开关 | WTS-1600A N2/4P | 台
61 |  | 隔离开关 | OT2500E03P | 台
62 |  | 隔离开关 | WG-1000/3W | 台
63 |  | 隔离开关 | WG-400/3W | 台
64 |  | 隔离开关 | WG-630/3W | 台
65 |  | 隔离开关 | WG-800/3W | 台
66 |  | 后备保护 |  | 台
67 |  | 浪涌保护 |  | 台
68 |  | 熔断隔离开关 |  | 台
69 |  | 按扭 |  | 只
70 |  | 指示灯 |  | 只
71 |  | 低压熔断器 |  | 套
72 |  | 中间继电器 | JZC4-22 | 套
73 |  | 低压互感器 | LMK-0.66 0.5级 50~600/5 | 只
74 |  | 低压互感器 | LMK-0.66 0.5级 700~1000/5 | 只
75 |  | 低压互感器 | LMK-0.66 0.5级 1200~2500/5 | 只
76 |  | 低压互感器 | LMK-0.66 0.5级 3000~4000/5 | 只
| 庆云院区高压电缆 | 按每米报价 | YJV-8.7/10KV-1(3*70) | 米
|  |  | YJV-8.7/10KV-1(3*95) | 米
|  |  | YJV-8.7/10KV-1(3*150) | 米
|  |  | YJV-8.7/10KV-1(3*185) | 米
|  |  | YJV-8.7/10KV-1(3*240) | 米
| 铜排 |  | 50*5mm² | 米
|  |  | 50*6mm² | 米
|  |  | 60*6mm² | 米
|  |  | 80*6mm² | 米
|  |  | 100*6mm² | 米
|  |  | 60*8mm² | 米
|  |  | 80*8mm² | 米
|  |  | 100*8mm² | 米
|  |  | 120*8mm² | 米
|  |  | 60*10mm² | 米
|  |  | 80*10mm² | 米
|  |  | 100*10mm² | 米
|  |  | 120*10mm² | 米
|  | 线鼻子 | 240mm² | 根
|  | 线鼻子 | 185mm² | 根
|  | 线鼻子 | 150mm² | 根
|  | 线鼻子 | 125mm² | 根
|  | 线鼻子 | 95mm² | 根
|  | 线鼻子 | 70mm² | 根
|  | 线鼻子 | 50mm²、35mm² 25mm² 16mm² | 根
|  | 电池 | 12Ah*8个 | 个
|  |  | 24Ah*8个 | 个
|  |  | 64Ah*40个 | 个
|  |  | 90Ah*120个 | 个
|  | 绝缘手套 |  | 双
|  | 绝缘靴 |  | 双
|  | 绝缘操作杆 |  | 付
|  | 高压验电器 |  | 只
|  | 高压接地线 |  | 组
|  | 低压验电器 |  | 只
|  | 低压接地线 |  | 组
|  | 高压绝缘垫 |  | m
|  | 低压绝缘垫 |  | m
成都市第二人民医院配电维保配件材料设备清单（龙潭院区）
序号 | 类别 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注(品牌）
1 | 高压类 | 微机保护装置表 | MK-60 | 台 |  | 许继测控
2 |  | 高压电压互感器 | JDZ10-10-10/0.1kV 0.5级 | 台 |  | 华虹
3 |  | 高压电流互感器 | LZZBJ9-10 -/5 0.5/10P10 | 台 |  | 华虹
4 |  | 高压转运小车 | 800标准 | 台 |  | 晨坤
5 |  | 高压套管 | Φ100*10 | 只 |  | 巨能电气
6 |  | 高压熔断器 | XRNP-12/0.5 | 只 |  | 蜀越
7 |  | 高压接地刀闸 | JN15-12 | 台 |  | 赣泰电气
8 |  | 温度控制器 | WSK-SG AC220V | 个 |  | 蜀越
9 |  | 真空断路器 | VEJ/EP 1212-31 手车式 | 台 |  | ABB
10 |  | 带电显示器 | DXN-12-Q/T | 个 |  | 蜀越
11 |  | 高压多功能表 | BM300 | 只 |  | ABB
12 |  | 高压绝缘子 | 60*130 | 个 |  | 蜀越
13 |  | 高压柜内照明灯 | ~AC220V | 个 |  | 蜀越
14 |  | 高压避雷器 | HY5WZ-17/45 | 套 |  | 蜀越
15 |  | 高压二次控制转换开关 | LW12-162/4.5858.3W | 个 |  | 长江
16 |  | 带电显示器 | DXN-12-Q/Q | 个 |  | 蜀越
17 |  | 指示灯 | ND1-DC110V红 | 个 |  | 正泰
18 |  | 指示灯 | ND1-DC110V绿 | 个 |  | 正泰
19 |  | 指示灯 | ND1-DC110V白 | 个 |  | 正泰
20 |  | 加热器 | 75W | 个 |  | 蜀越
21 |  | 高压触头盒 | 150/180 | 个 |  | 巨能电气
|  |  | 180 | 个 |  | 巨能电气
22 |  | 高压静触头 | 1250A | 个 |  | 南高电气
23 |  | 高压静触头 | 630A | 个 |  | 南高电气
24 |  | 高压柜门电子锁 | DSN-BMZ DC110V | 个 |  | 蜀越
25 | 低压类 | 无功补偿控制器 | DWK-PQ100 | 只 |  | 德威克
26 |  | 智能电容电抗套件 | DWK-TSC7/40 | 套 |  | 德威克
27 |  | 低压多功能表 | BM300 | 只 |  | ABB
28 |  | 框架断路器 | EVS 06H 3D502 | 台 |  | 施耐德
29 |  | 框架断路器 | EVS 10H 3D502 | 台 |  | 施耐德
30 |  | 框架断路器 | EVS 12H 3D502 | 台 |  | 施耐德
31 |  | 框架断路器 | EVS 16H 3D502 | 台 |  | 施耐德
32 |  | 塑壳断路器 | EVS 32H 3D502 | 台 |  | 施耐德
33 |  | 塑壳断路器 | EVS 40H 3D502 | 台 |  | 施耐德
34 |  | 塑壳断路器 | NSX630H MIC2.3 | 台 |  | 施耐德
35 |  | 塑壳断路器 | NSX400H MIC2.3 | 台 |  | 施耐德
36 |  | 塑壳断路器 | NSX250H MIC2.2 | 台 |  | 施耐德
37 |  | 塑壳断路器 | EZS160N TMD | 台 |  | 施耐德
38 |  | 塑壳断路器 | EZS100N TMD | 台 |  | 施耐德
39 |  | 塑壳断路器 | CVS630H ETS2.3 | 台 |  | 施耐德
40 |  | 塑壳断路器 | CVS400H ETS2.3 | 台 |  | 施耐德
41 |  | 塑壳断路器 | CVS160H TMD | 台 |  | 施耐德
42 |  | 塑壳断路器 | CVS100H TMD | 台 |  | 施耐德
43 |  | 塑壳断路器 | CVS100H MA | 台 |  | 施耐德
44 |  | 插入式套件 | 100/250 | 套 |  | 施耐德
45 |  | 插入式套件 | 400/630 | 套 |  | 施耐德
46 |  | 分励辅助 | MX+0F | 套 |  | 施耐德
47 |  | 双电源开关 | WATSG-250A/4P | 台 |  | 施耐德
48 |  | 双电源开关 | WATSG-400A/4P | 台 |  | 施耐德
49 |  | 双电源开关 | WATSG-630A/4P | 台 |  | 施耐德
50 |  | 双电源开关 | WATSG-800A/4P | 台 |  | 施耐德
51 |  | 双电源开关 | WTS-1250A N2/4P | 台 |  | 施耐德
52 |  | 双电源开关 | WTS-1600A N2/4P | 台 |  | 施耐德
53 |  | 隔离开关 | OT2500E03P | 台 |  | ABB
54 |  | 隔离开关 | WG-1000/3W | 台 |  | 施耐德
55 |  | 隔离开关 | WG-400/3W | 台 |  | 施耐德
56 |  | 隔离开关 | WG-630/3W | 台 |  | 施耐德
57 |  | 隔离开关 | WG-800/3W | 台 |  | 施耐德
58 |  | 后备保护 | iSCB1 25L2 4P | 台 |  | 施耐德
59 |  | 浪涌保护 | iPRF1 12.5r 4P | 台 |  | 施耐德
60 |  | 熔断隔离开关 | WGR-500W/3P 柜外 | 台 |  | 施耐德
61 |  | 按扭 | LAY3-11 | 只 |  | 正泰
62 |  | 指示灯 | ND1-220V/380V | 只 |  | 正泰
63 |  | 低压熔断器 | RT12-32/16 | 套 |  | 正泰
64 |  | 中间继电器 | JZX-22F | 套 |  | 正泰
65 |  | 低压互感器 | LMK-0.66 0.5级 50~600/5 | 只 |  | 德力西
66 |  | 低压互感器 | LMK-0.66 0.5级 700~1000/5 | 只 |  | 德力西
67 |  | 低压互感器 | LMK-0.66 0.5级 1200~2500/5 | 只 |  | 德力西
68 |  | 低压互感器 | LMK-0.66 0.5级 3000~4000/5 | 只 |  | 德力西
成都市第二人民医院草市分部配电维保配件材料设备清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注
| 变压器 | S9-M-500/10
| 高压柜 | HXGN-12
| 计量柜 | LZZBJ9-12
| 电力电缆 | YJV-8.7/10KV-1 (3*95㎜²)
| 低压电容 | BSMJ-0.45-20-3
| 断路器 | DW15-1600
| 塑料外壳断路器 | DZ20Y-225
DZ20Y-100
DZ20Y-400
庆云院区1000KW柴油发电机机组（每年更换1次）
| 材料名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
| 机油滤芯清器 | LF670 | 4 | 只
| 机油滤芯清器 | LF777 | 2 | 只
| 柴油滤清器 | FF202 | 2 | 只
| 水滤清器 | WF2075 | 2 | 只
| 空气滤清器 | AF 872 | 4 | 只
| CF级15W-40专用机油 | 15W-40 | 1 | 项 | 每次必须全部 更换和清洗
| 防锈、防冻液、冷却水 | / | 1 | 项
| 水箱清洗 | / | 1 | 项
| 机油道清洗 | / | 1 | 项
| 汽油发电机 | / | 1 | 台
庆云院区车载CT
| 80KW柴油发电机组 | / | 1 | 项
| 柴油滤清器 | / | 1 | 只
| 机油滤清器 | / | 1 | 只
| 空气滤清器 | / | 1 | 只
| CF级15W-40专用机油 | 15W-40 | 1 | 项
草市分部
| 材料名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
| 80KW柴油发电机组 | / | 1 | 项
| 柴油滤清器 | / | 1 | 只
| 机油滤清器 | / | 1 | 只
| 空气滤清器 | / | 1 | 只
| CF级15W-40专用机油 | 15W-40 | 1 | 项 | 每次必须全部 更换和清洗
| 防锈、防冻液、冷却水 | / | 1 | 项
| 水箱清洗 | / | 1 | 项
| 机油道清洗 | / | 1 | 项
龙潭院区柴油发电机组
| 材料名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
| 1120KW柴油发电机组 | / | 2 | 台
| 机油滤清器 | 4324909 | 12 | 只 | 两台机组的数量
| 柴油滤清器 | 4759205 | 2 | 只
| 空气滤清器 | SEV551H/4 | 4 | 只
| CF级15W-40专用机油 | 15W-40 | 1 | 项 | 每次必须全部 更换和清洗
| 防锈、防冻液、冷却水 | / | 1 | 项
| 水箱清洗 | / | 1 | 项
| 机油道清洗 | / | 1 | 项