成都市第二人民医院空调（分体式）维修维护报价清单

| 项目材料名称 |  |  | / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 代号 | 材料名称及工程项目 | 分体挂壁式 | 分体挂机、柜机 | 分体挂机、柜机 | 分体柜机 | 分体吸顶机 |  |
|  |  |  | 1-1.5P | 2P | 3P | 5P | 3P | 5P |
| 常用零星维修项目 | 1 | 加氟（R22） |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 加氟(R410/R32） |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 空调移机/台（内外机） |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 空调移机（内机） |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 空调移机（外机） |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 拆空调/台（内外机） |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 拆空调外机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 拆空调内机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 添加铜管/米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 安装支架 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 更换压缩机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 清洗外机/台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 清洗内机/台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 更换电机电容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 更换风机电容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 整理接水盘及排水管补漏 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 三通补漏（内） |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 弯头补漏（内机） |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 弯头补漏（外机） |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 三通补漏（外） |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 更换遥控板（格力、美的、奥克斯、海尔） |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 遥控板（通用） |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 添加空调电源线，元/米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 添加塑料波纹软管，元/米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 更换，焊接管道（外） |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 冷凝器接管补漏 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 安装空调内机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 安装空调外机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 安装空调/台（内外机） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 更换四通阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 更换内机接水盘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 安装外机接水盘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 更通三通阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 添加PVC排水管/米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 开孔 |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 更换阀门 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 更换喇叭口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 更换接管螺母 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 换内机离心风叶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 换内机贯心风叶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 更换轴流风叶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 排除零部件摩擦噪音 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 更换导风，扫风机构 |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 调整风叶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 更换调整吹塑管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 更换面板（套） |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | 更换室内机控制板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 更换室外机控制板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 更换显示板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 更换感温包 |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | 更换接收头 |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | 更换交流接触器或逆向保护器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | 更换系统压力保护开关，压力表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | 更换过载保护器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | 更换过流保护器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | 更换室外风扇电机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | 更换扫风电机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | 更换保险管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | 更换电磁阀线圈 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 更换PVC发热件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | 更换电源线，电源连接线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | 更换信号连接线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | 更换开关板或接受显示等面板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | 更换室内风扇电机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 更换水泵 |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | 更换内机蒸发器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | 更换外机冷凝器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | 更换单向阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | 更换过滤器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 更换膨胀阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | 更换毛细管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | 更换压力开关 |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | 更换电加热 |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | 更换机壳(内机） |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 更换机壳(外机） |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | 更换变压器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | 更换空气开关 |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | 更换变频板（变频空调） |  |  |  |  |  |  |

备注：以上配件包含主材、辅料、运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用。