## Sheet1
成都市第二人民医院2024年第八批医用耗材采购项目报价表
序号 | 耗材名称 | 参数 | 报价单位 | 报价（元）
1 | 膨体聚四氟乙烯面部植入物 | 块状鼻假体、长度70-80mm、宽度15-20mm、厚度8-10mm、 保质期三年及以上、 有独立的医疗器械注册证 | 个
2 | 脉冲足垫 | ★1.适配于LI-YD-A脉冲压力治疗仪 2.主要由聚丙烯纤维布料、魔术贴、气囊、橡胶连接头组成 3.配合原位空气波压力治疗仪和深部静脉血栓防治仪使用。通过治疗仪给肢体压力套充气加压，压力套挤压肌肉群，促进血液和淋巴液回流。 4.当肢体压力套的气囊在压力为26.7kPa(200mmHg)的条件下时保持一分钟，压降应不大于2.7kPa（20mmHg）； 5.肢体压力套的气囊应能承受最大压力为≥60kPa（450mmHg），不得有破裂、漏气、变形现象； 6. 加固魔术贴水平方向的粘附力应不小于20N。 | 套
3 | 导电枪头 | 1、实验室加样配套耗材；★2、需配套仪器全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机 欧蒙Sprinter XL IFA/ELISA include Incubator | 支
4 | 温育槽 | 1、实验室加样配套耗材；★2、需配套仪器全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机 欧蒙Sprinter XL IFA/ELISA include Incubator | 个
5 | 一次性吸头1 | 1、与全自动酶免工作站的加样系统整合后加样精度能够达到：加样量100ul，精密度<0.75%，准确度<2% ★2、需需配套仪器流水线式全自动酶联免疫ADC ELISA 600仪器仪器 3、材质:聚丙烯 4、尺寸:长度:77.2mm 孔径:6.3mm 壁厚:0.74mm | 支
6 | 清洗液1 | ★1.需配套希森美康全自动血凝分析仪CS-5100;2.用于凝血仪器试剂针清洗 | L
7 | 清洗液2 | 1.空白计数：红细胞（RBC）≤0.10×1012/L，血小板（PLT）≤3.0×109/L ★2.使用范围：需配套迈克血液流水线仪器F9000 | ml
8 | 清洗液3 | 1.PH值：PH值应不低于12.50 2.空白计数：使用红细胞分析仪测定时，测量结果白细胞（WBC）计数≤0.10×10^9/L，血红蛋白（HGB）含量≤1g/L 批间差：PH的批间差应≤0.60 ★3.使用范围：需配套迈克血液流水线仪器F9000 | ml
9 | 清洗液4 | ★1.需配套迈克全自动化学发光免疫分析仪i3000；2.用于加样针及试剂针清洁用的 | ml
10 | 细胞保存液 | 1、适用样本：宫颈、阴道、尿道和鼻咽部上皮脱落细胞样本。 2、储存条件及有效期：本品室温保存，避免阳光直射，有效期至少1年。 3、使用方法：直接用本品作为保存容器、适用样本可在本品中 2~8℃稳定保存至少3天、-20℃稳定保存到本品有效期结束。 | 人份
11 | 一次性使用宫颈取样毛刷 | 1.宫颈刷由毛刷、手柄组成。其中毛刷由柔软的尼龙刷毛、带顶珠的不锈钢连接杆组成。刷毛具有良好的柔软性，对宫颈粘膜无任何损伤。 2.本产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3.适应范围：供子宫颈内膜收集细胞用，也可用于阴道分泌物取样。 | 人份
12 | N-乙酰-β-D氨基葡萄糖苷酶校准品 | ★1.使用范围：需配套全自动特定蛋白分析仪 BA200仪器；N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶校准品 2.预期用途：与本公司生产的N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶检测试剂盒配套使用，用于N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶项目定量测定时的校准。 3.储件及有效期：未开封：2～8℃保存，有效期为12个月。首次开封后：2～8℃密封保存，可稳定7天。 4..校准品均一性：瓶内CV应≤7.0%、瓶间CV应≤7.0%。 | ml
13 | N-乙酰基-β-D-氨基葡萄糖苷酶非定值质控品 | 1.预期用途：与本公司生产的N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶检测试剂盒配套使用，用于N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶项目定量测定时的校准。 2.储件及有效期：未开封：2～8℃保存，有效期为12个月。首次开封后：2～8℃密封保存，可稳定7天。 3.规格：N-乙酰-β-D氨基葡萄糖苷酶校准品：1×2mL 4.校准品均一性：瓶内CV应≤7.0%、瓶间CV应≤7.0%。 ★5.适用仪器：重庆博士泰BA200全自动特定蛋白分析仪。 | ml
14 | α1-微球蛋白校准品 | 1.预期用途：与本公司生产的α1-微球蛋白检测试剂盒配套使用，用于定量测定α1-微球蛋白的校准。 2.储件及有效期：未开封：2～8℃保存，有效期为12个月。首次开封后：2～8℃密封保存，可稳定7天。本品不得冻融。 3.规格：α1-微球蛋白校准品（选配）：5水平×1×0.5mL 4.校准品均一性：CV应≤15％。 ★5.适用仪器：重庆博士泰BA200全自动特定蛋白分析仪。 | ml
15 | β2-微球蛋白校准品 | 1.预期用途：与本公司生产的β2-微球蛋白检测试剂盒配套使用，用于定量测定β2-微球蛋白的校准。 2.储件及有效期：未开封：2～8℃保存，有效期为12个月。首次开封后：2～8℃密封保存，可稳定7天。本品不得冻融。 3.规格：β2-微球蛋白校准品（选配）：（尿液）： 1水平×0.5mL 4..校准品均一性：CV应≤15％。 ★5.适用仪器：重庆博士泰BA200全自动特定蛋白分析仪。 | ml
16 | 尿特定蛋白复合校准品 | 1.预期用途：与本公司生产的免疫球蛋白G（IgG）、转铁蛋白（TRF）、α2-巨球蛋白（α2-MG）、κ轻链和λ轻链检测试剂盒配套使用，用于免疫球蛋白G（IgG）、转铁蛋白（TRF）、α2-巨球蛋白（α2-MG）、κ轻链和λ轻链项目定量测定时的校准。 2.储件及有效期：未开封：2～8℃保存，有效期为12个月。首次开封后：2～8℃密封保存，可稳定7天。本品不得冻融。 3.规格：校准品（6水平）：6×1mL 4.校准品均一性：瓶内CV应≤15%；瓶间CV应≤15%。 ★5.适用仪器：重庆博士泰BA200全自动特定蛋白分析仪。 | ml
17 | 尿特定蛋白复合非定值质控品 | 1.预期用途：与本公司生产的免疫球蛋白G（IgG）、转铁蛋白（TRF）、α2-巨球蛋白（α2-MG）、α1-微球蛋白（α1-MG）、β2-微球蛋白（β2-MG）、视黄醇结合蛋白（RBP）、微量白蛋白（MA）、κ轻链和λ轻链检测试剂盒配套使用，用于免疫球蛋白G（IgG）、转铁蛋白（TRF）、α2-巨球蛋白（α2-MG）、α1-微球蛋白（α1-MG）、β2-微球蛋白（β2-MG）、视黄醇结合蛋白（RBP）、微量白蛋白（MA）、κ轻链和λ轻链项目的室内质量控制。 2.储件及有效期：未开封：2～8℃保存，有效期为12个月。首次开封后：2～8℃密封保存，可稳定7天。 本品不得冻融。 3.规格：两水平：2×1mL、2×5mL 4.均匀性：瓶间CV应≤15% ★5.适用仪器：重庆博士泰BA200全自动特定蛋白分析仪。 | ml
18 | 视黄醇结合蛋白校准品 | 1.预期用途：与本公司生产的视黄醇结合蛋白检测试剂盒配套使用，用于定量测定视黄醇结合蛋白的校准。 2.储件及有效期：未开封：2～8℃保存，有效期为12个月。首次开封后：2～8℃密封保存，可稳定7天。本品不得冻融。 3.规格：RBP 校准品（选配）：（尿液）:4 水平×1×0.5mL 4.校准品均一性：CV应≤15%。 ★5.适用仪器：重庆博士泰BA200全自动特定蛋白分析仪。 | ml
19 | 反应杯 | ★1、仪器配套耗材，需适用于全自动化学发光免疫分析仪HISCL 5000 | 个
20 | 清洗液5 | ★1、预使用范围：用于全白动免疫分析仪 HISCL 检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测； ★2、需配套全自动化学发光免疫分析仪HISCL 5000仪器； 3、试剂组成成分清洗液：三氢甲基氨基甲烷0.24%，表面活性制0.11%，盐酸适量； 4、性能指标：性状/无色~淡黄色的透明溶液；试剂PH值在7.30~7.50之间。 | L
21 | 清洗液6 | 1、预使用范围：用于全自动免疫分析仪 HISCL 检测过程中消洗仪器的探针； ★2、需配套全自动化学发光免疫分析仪HISCL 5000仪器； 3、试剂组成成分：次氯酸钠20~40％ 4、性能指标：有效氯浓度（W/V％）范围在2.0~4.0之间 | ml
22 | 清洗液7 | 1、预使用范围：稀释后作为管路清洗液用于全自动免疫分析仪HISCL 检测过程中清洗仪器的管路，以便于对待测物质进行体外检测； ★2、需配套全自动化学发光免疫分析仪HISCL 5000仪器； 3、试剂组成成分：三氢甲基氨基甲烷0.2%； 4、性能指标：管路清洗液：性状/无色~淡黄色的透明溶液；试剂PH值在7.30~7.50之间。 | L
23 | 样本稀释液 | ★1、使用范围：需配套全自动化学发光免疫分析仪HISCL 5000仪器 2、试剂组成成分：含有1%BSA的三乙醇胺缓冲液 3、包装规格：20mlX1瓶 | ml
24 | 一次性吸头2 | ★1、仪器配套耗材，需适用于全自动化学发光免疫分析仪HISCL 5000；2、包装规格≥5000 | 个
25 | 一次性使用滤芯吸头 | ★1、实验室加样配套耗材，需配套仪器耐优点样机 2、规格：50ul/支，96支/盒 | 支
26 | 带盖离心管 | 1、实验室加样配套耗材 2、包装规格：10ml，带盖 3、特点：盖子与管一体，防掉 | 支
27 | 复合中和洗脱液 | 1、中和包括临床所用的各种消毒剂种类：醛类、双胍类、季铵盐类、酚类、碘类和过氧化物类； 2、中和性能符合GMP的要求:-0.3≤Nc-Nt≤0.3； 3、无增菌功能，不是培养基，也不是肉汤； 4、套装，配有1支带1mL刻度的巴氏滴管。 5、规格：9ml*20套/盒 | ml
28 | 血糖仪 | 1、精确度±10%，超越国际ISO15197:2013标准； 2、适用血样：毛细血管血，新生儿，静脉，动脉； 3、检测范围：0.6mmol/L-33.3mmol/L； 4、中文大屏，极低/极高值警告界面、中文显示故障原因和解决办法； 5、4秒出结果； 6、一键自动弃纸，防止交叉污染； 7、具备抗干扰性能：抗192种药物和代谢产物干扰证明。 | 台