报价函

成都市第二人民医院：

根据成都市第二人民医院课题《基于个体化蓝斑脑功能连接靶点的TMS治疗轻度认知障碍的研究》试剂耗材采购项目需求，我公司仔细研究，具体报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 预估数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | β淀粉样蛋白1-40（Aβ1-40）检测试剂（化学发光法） | 100人份/盒 | 重复性≤8%线性范围：1-600 pg/mL正常值范围：Aβ42/40≥0.05样本类型：血浆 | 1 |  |  |
| 2 | β淀粉样蛋白1-42（Aβ1-42）检测试剂（化学发光法） | 100人份/盒 | 重复性≤8%线性范围：1-100pg/mL正常值范围：≥4.7 pg/mLAβ42/40≥0.05样本类型：血浆 | 1 |  |  |
| 3 | 磷酸化 Tau 181 蛋白（p-Tau 181）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒 | 重复性≤8%线性范围：1-200 pg/mL正常值范围：≤5 pg/mL样本类型：血浆 | 1 |  |  |
| 4 | 磷酸化 Tau 217 蛋白（p-Tau 217）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒 | 重复性≤8%线性范围：0.5-50 pg/mL正常值范围：≤5 pg/mL样本类型：血浆 | 1 |  |  |
| 5 | 胶质纤维酸性蛋白（GFAP）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒 | 重复性≤8%线性范围：10-5000 pg/mL正常值范围：≤150 pg/mL样本类型：血清、血浆 | 1 |  |  |
| 6 | 神经丝轻链蛋白（NfL）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒 | 重复性≤8%线性范围：2-1400 pg/mL正常值范围：≤125 pg/mL样本类型：血清、血浆 | 1 |  |  |
| 7 | 载脂蛋白E基因分型检测试剂盒(ApoE) | 24人份/盒 | 通过实时荧光pcr平台完成对APOE基因分型检测。定性检测ApoE 基因分型，检测APOE基因的6种基因型， 最低可检测0.2nguL人类基因组样本。 | 3 |  |  |
| 合计（元） |  |

备注：1.投标产品适配全自动化学发光免疫分析仪

2.投标产品须已取得注册证

3.投标产品须为单个独立产品，不得联检

4.1-6项共6盒，可根据实际需要选择项目

报价单位：（盖章）

报价时间：