## Sheet1
报价表
序号 | 名称 | 参数 | 报价单位 | 报价（元）
1 | 放疗定位膜（定位膜） | ★1、适配T型全身集成定位架YC-KIII-136T、SBRT组合式全身定位系统YC-KIII-159N；SRS头部定位架YC-KIII-191，提供T型头膜、T型头肩膜、T型体膜、SBRT专用体膜、SRS专用头膜等型号； 2、头膜，厚度：2.4mm~3.0mm，带网眼； 3、头肩膜，厚度：2.4mm~3.0mm，带网眼，尺寸：580*480MM； 4、体膜，厚度：2.4mm~3.0mm，带网眼，尺寸：560*460MM，双涨边式； 5、SBRT专用体膜，厚度：2.4mm~3.0mm，带网眼，尺寸：560*460MM，双涨边式，适配SBRT组合式全身定位系统； 6、SRS专用头膜，2.4MM厚，带网眼。 | 个
2 | 人体定位真空垫（人体定位垫） | ★1、适配T型全身集成定位架YC-KIII-136T、SBRT组合式全身定位系统YC-KIII-159N； 2、面料舒适、轻盈、气密性好。自动密封。 | 个
3 | 放疗组织补偿胶（定位膜） | ★1、适配T型全身集成定位架YC-KIII-136T、SBRT组合式全身定位系统YC-KIII-159N； 2、尺寸≥28CM*28CM，厚度1CM； 3、尺寸≥28CM*28CM，厚度0.5CM。 | 个
4 | 尿液定量生化液体非定值质控品 | 1、2℃-8℃保存，有效期≥3年，开瓶稳定期≥90天；2、尿基质液体质控品，易于使用；3、包含微量白蛋白等18种项目；4、需提供高水平、低水平两种水平浓度。 | ml
5 | O139群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法） | 1、检测样品：粪便，出结果时间≤30min； 2、最低检出量：测定O1、O139群霍乱弧菌抗原，最低检出量应不高于10^5菌/ml； 3、特异性：测定稀释液、正常粪便和15种浓度为10^8菌/ml的其它肠道菌群，包括O139、O22、O157、河弧菌、拟态弧菌、麦氏弧菌、溶藻弧菌、N53、创伤弧菌、副溶血弧菌、气单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、EPEC、ETEC、小肠结肠炎耶尔森氏菌，应为阴性。 | 人份
6 | O1群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法） | 1、检测样品：粪便，出结果时间≤30min； 2、最低检出量：测定O139群霍乱弧菌抗原，最低检出量应不高于10^5菌/ml； 3、特异性：测定稀释液、正常粪便和15种浓度为10^8菌/ml的其它肠道菌群，包括O1、O22、O157、河弧菌、拟态弧菌、麦氏弧菌、溶藻弧菌、N53、创伤弧菌、副溶血弧菌、气单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、EPEC、ETEC、小肠结肠炎耶尔森氏菌，应为阴性。 | 人份