## 过滤器更换报价表
成都市第二人民医院过滤器更换报价表
区域 | 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 更换频率（次/年） | 单价（元） | 小计（元） | 备注
庆云院区 | 1 | 初效过滤器(板式) | 592×287×46 | 个 | 4 | 4 |  |  | 每周清洁 1 次，使用 3 个 月更换
| 2 | 初效过滤器(板式) | 595×595×21 | 个 | 2 | 4
| 3 | 初效过滤器(板式) | 595×595×46 | 个 | 28 | 4
| 4 | 初效过滤器(板式) | 569×437×50 | 个 | 4 | 4
| 5 | 初效过滤器(板式) | 493×595×46 | 个 | 10 | 4
| 6 | 初效过滤器(板式) | 295×595×21 | 个 | 2 | 4
| 7 | 初效过滤器(板式) | 290×595×46 | 个 | 37 | 4
| 8 | 初效过滤器(板式) | 300×600×46 | 个 | 8 | 4
| 9 | 中效过滤器(袋式) | 592×287×381-F8 | 个 | 4 | 2 |  |  | 每月清洁 1次，使用 6个月更换
| 10 | 中效过滤器(袋式) | 592×592×381×6P×21-GI | 个 | 28 | 2
| 11 | 中效过滤器(袋式) | 490×592×381×5P×21-GI | 个 | 10 | 2
| 12 | 中效过滤器(袋式) | 287×592×381×4P×21-GI | 个 | 33 | 2
| 13 | 中效过滤器(袋式) | 300×600×381×4P×21-GI | 个 | 8 | 2
| 14 | 中效过滤器(袋式) | 330×330×381×4P×21-GI | 个 | 5 | 2
| 15 | 亚高效过滤器(密褶式) | 592×592×292 | 个 | 10 | 1 |  |  | 使用12个月更换
| 16 | 亚高效过滤器(密褶式) | 287×592×292 | 个 | 7 | 1
| 17 | 亚高效过滤器(密褶式) | 466*474*50 | 个 | 2 | 1
| 18 | 亚高效过滤器(密褶式) | 466*708*50 | 个 | 4 | 1
| 19 | 亚高效过滤器(密褶式) | 416*339*50 | 个 | 2 | 1
| 20 | 高效过滤器 | 270×505×69 | 个 | 34 | 1 |  |  | 阻力超过设计初阻力l60pa或已经使用2年以上更换
| 21 | 高效过滤器 | 270×915×69 | 个 | 68 | 1
| 22 | 高效过滤器 | 470×505×69 | 个 | 2 | 1
| 23 | 高效过滤器 | 470×915×69 | 个 | 4 | 1
| 24 | 高效过滤器 | 610×915×69 | 个 | 40 | 1
| 25 | 高效过滤器 | 770×505×69 | 个 | 4 | 1
| 26 | 高效过滤器 | 770×915×69 | 个 | 8 | 1
| 27 | 高效过滤器 | 484×484×90 | 个 | 26 | 1
| 28 | 高效过滤器 | 320×320×90 | 个 | 3 | 1
| 29 | 高效过滤器 | 320×320×90 | 个 | 12 | 1
| 30 | 高效过滤器 | 320×320×150 | 个 | 9 | 1
| 31 | 高效过滤器 | 610×305×292 | 个 | 22 | 1
龙潭院区 | 32 | 袋式中效过滤器 | 592*387*250 | 个 | 13 | 2 |  |  | 六个月更换一次
| 33 | 袋式中效过滤器 | 287*592*250 | 个 | 58 | 2
| 34 | 袋式中效过滤器 | 387*592*250 | 个 | 15 | 2
| 35 | 袋式中效过滤器 | 595*595*250 | 个 | 4 | 2
| 36 | 袋式中效过滤器 | 490*387*250 | 个 | 8 | 2
| 37 | 袋式中效过滤器 | 595*387*250 | 个 | 2 | 2
| 38 | 袋式中效过滤器 | 287*490*250 | 个 | 8 | 2
| 39 | 袋式中效过滤器 | 387*490*250 | 个 | 8 | 2
| 40 | 袋式中效过滤器 | 592*390*250 | 个 | 3 | 2
| 41 | 袋式中效过滤器 | 592*592*250 | 个 | 48 | 2
| 42 | 袋式中效过滤器 | 593*593*250 | 个 | 2 | 2
| 43 | F8 袋式中效过滤器 | 592*387*250*8 | 个 | 30 | 2
| 44 | F9 袋式中效过滤器 | 595*287*250*8 | 个 | 10 | 2
| 45 | F10 袋式中效过滤器 | 592*592*250*8 | 个 | 16 | 2
| 46 | F11 袋式中效过滤器 | 490*287*250*8 | 个 | 2 | 2
| 47 | 袋式中效过滤器 | 595*495*534*8 | 个 | 2 | 2
| 48 | 袋式中效过滤器 | 595*295*534*4 | 个 | 1 | 2
| 49 | 袋式中效过滤器 | 595*295*534*8 | 个 | 1 | 2
| 50 | 袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 | 个 | 1 | 2
| 51 | 袋式中效过滤器 | 295*295*534*4 | 个 | 1 | 2
| 52 | 袋式中效过滤器 | 595*295*360*8 | 个 | 2 | 2
| 53 | 袋式中效过滤器 | 595*495*360*8 | 个 | 2 | 2
| 54 | 袋式中效过滤器 | 595*495*360*6 | 个 | 1 | 2
| 55 | 袋式中效过滤器 | 595*595*360*6 | 个 | 1 | 2
| 56 | 袋式中效过滤器 | 592*387*250*8 | 个 | 3 | 2
| 57 | 袋式中效过滤器 | 592*592*250*8 | 个 | 4 | 2
| 58 | 袋式中效过滤器 | 490*387*250*8 | 个 | 2 | 2
| 59 | 袋式中效过滤器 | 592*287*250*8 | 个 | 2 | 2
| 60 | F8 袋式中效过滤器 | 595*495*534*6 | 个 | 8 | 2
| 61 | F8 袋式中效过滤器 | 595*295*534*4 | 个 | 4 | 2
| 62 | F8 袋式中效过滤器 | 295*295*534*4 | 个 | 4 | 2
| 63 | F8 袋式中效过滤器 | 595*595*534*8 | 个 | 21 | 2
| 64 | F8 袋式中效过滤器 | 595*495*534*8 | 个 | 16 | 2
| 65 | F8 袋式中效过滤器 | 595*295*534*8 | 个 | 12 | 2
| 66 | F8 袋式中效过滤器 | 495*495*534*6 | 个 | 6 | 2
| 67 | F8 袋式中效过滤器 | 595*595*534*6 | 个 | 1 | 2
| 68 | F8 袋式中效过滤器 | 495*295*534*4 | 个 | 3 | 2
| 69 | F8 袋式中效过滤器 | 595*495*360*8P | 个 | 3 | 2
| 70 | F8 袋式中效过滤器 | 590*295*360*8P | 个 | 2 | 2
| 71 | F8 袋式中效过滤器 | 595*595*360*8P | 个 | 1 | 2
| 72 | 中效过滤器 | 592*592*250*8p | 个 | 8 | 2
| 73 | 中效过滤器 | 595*495*534*8P | 个 | 4 | 2
| 74 | 中效过滤器 | 595*595*250 | 个 | 1 | 2
| 75 | 中效过滤器 | 595*295*250 | 个 | 2 | 2
| 76 | 中效过滤器 | 295*295*250 | 个 | 1 | 2
| 77 | 中效过滤器 | 595*495*250 | 个 | 2 | 2
| 78 | 中效过滤器 | 中效过滤器 | 个 | 1 | 2
| 79 | 中效过滤器 | 中效过滤器 | 个 | 2 | 2
| 80 | 中效过滤器 | 中效过滤器 | 个 | 3 | 2
| 81 | 袋式中效过滤器 | 595*295*534*8p | 个 | 2 | 2
| 82 | 袋式中效过滤器 | 595*495*534*8p | 个 | 2 | 2
| 83 | G4 初效过滤器 | 595*595*46 | 个 | 98 | 4 |  |  | 三个月更换一次
| 84 | G4 初效过滤器 | 595*390*46 | 个 | 56 | 4
| 85 | G4 初效过滤器 | 290*595*46 | 个 | 23 | 4
| 86 | G4 初效过滤器 | 493*390*46 | 个 | 18 | 4
| 87 | G4 初效过滤器 | 290*592*46 | 个 | 6 | 4
| 88 | G4 初效过滤器 | 493*290*46 | 个 | 10 | 4
| 89 | G4 初效过滤器 | 595*495*45 | 个 | 2 | 4
| 90 | G4 初效过滤器 | 592*390*46 | 个 | 4 | 4
| 91 | G4 初效过滤器 | 480*470*45 | 个 | 2 | 4
| 92 | G4 初效过滤器 | 595*295*45 | 个 | 2 | 4
| 93 | G4 初效过滤器 | 595*495*45 | 个 | 3 | 4
| 94 | G4 初效过滤器 | 595*595*45 | 个 | 1 | 4
| 95 | G4 初效过滤器 | 590*390*46 | 个 | 8 | 4
| 96 | G4 初效过滤器 | 592*592*46 | 个 | 4 | 4
| 97 | G4 初效过滤器 | 595*595*46 | 个 | 1 | 4
| 98 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 个 | 41 | 4
| 99 | G4 初效板式过滤器 | 595*495*45 | 个 | 24 | 4
| 100 | G4 初效板式过滤器 | 595*295*45 | 个 | 4 | 4
| 101 | G4 初效板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 22 | 4
| 102 | G4 初效板式过滤器 | 594*289*44 | 个 | 12 | 4
| 103 | G4 初效板式过滤器 | 295*295*45 | 个 | 4 | 4
| 104 | G4 初效板式过滤器 | 495*295*45 | 个 | 3 | 4
| 105 | G4 初效板式过滤器 | 495*495*45 | 个 | 6 | 4
| 106 | G4 初效过滤器 | 595*495*45 | 个 | 3 | 4
| 107 | G4 初效过滤器 | 595*295*45 | 个 | 2 | 4
| 108 | G4 初效过滤器 | 595*595*45 | 个 | 1 | 4
| 109 | 初效过滤器 | 595*495*46 | 个 | 4 | 4
| 110 | 初效过滤器 | 595*495*46 | 个 | 2 | 4
| 111 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 个 | 1 | 4
| 112 | 初效过滤器 | 595*295*46 | 个 | 2 | 4
| 113 | 初效过滤器 | 595*495*46 | 个 | 3 | 4
| 114 | G4 初效板式过滤器 | 595*295*45 | 个 | 2 | 4
| 115 | G4 初效板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 2 | 4
| 116 | 高效 V 型过滤器 | 592*490*290 | 个 | 2 | 1 |  |  | 一年更换一次
| 117 | 高效过滤器 H13 | 484*484*220 | 个 | 7 | 1
| 118 | 高效过滤器 H13 | 510*310*70 | 个 | 1 | 1
| 119 | 高效过滤器 H14 | 310*310*70 | 个 | 7 | 1
| 120 | 高效过滤器 H14 | 910*410*70 | 个 | 5 | 1
| 121 | 高效过滤器 H13 | 320*320*220 | 个 | 8 | 1
| 122 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 个 | 92 | 1
| 123 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 77 | 1
| 124 | 高效过滤器 | 630*630*220 | 个 | 5 | 1
| 125 | 高效过滤器 | 667*1175*69 | 个 | 8 | 1
| 126 | 高效过滤器 H13 | 484*484*220 | 个 | 4 | 1
| 127 | 高效过滤器 H13 | 550*550*70 | 个 | 2 | 1
| 128 | 高效过滤器 H13 | 484*484*220 | 个 | 12 | 1
| 129 | 高效过滤器 H13 | 910*410*70 | 个 | 6 | 1
| 130 | 高效过滤器 H13 | 310*310*70 | 个 | 6 | 1
| 131 | 高效过滤器 H13 | 320*320*220 | 个 | 29 | 1
| 132 | 高效过滤器 H13 | 484*484*220 | 个 | 18 | 1
| 133 | 回风过滤网 | 410*410 | 个 | 10 | 4 |  |  | 三个月更换一次
| 134 | 回风过滤网 | 383*383*10 | 个 | 75 | 4
| 135 | 回风过滤网 | 802*352*10 | 个 | 90 | 4
| 136 | 回风过滤网 | 804*305*10 | 个 | 12 | 4
| 137 | 回风过滤网 | 500*260*10 | 个 | 8 | 4
小计 |  |  |  | 个 | 1659
合计（不含税） | 合计（不含税） | 合计（不含税） |  | 元
税率 | 税率 | 税率 |  | %
总计（含税） | 总计（含税） | 总计（含税） |  | 元
报价单位（盖章）： 联系人 ： 联系电话： 日 期：

## 通风系统清洗报价表
成都市第二人民医院中央空调通风系统清洗报价表
序号 | 服务内容 | 单位 | 庆云院区数量 | 龙潭院区数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 通风管道清洗消毒(展开面积) | m2 | 15000 | 50426
2 | 风机盘管清洗消毒 | 台 | 1190 | 2389
3 | 组合式空调风柜(含新风机组) 清洗消毒 | 台 | 45 | 120
4 | 风口及过滤网清洗消毒 | 个 | 2558 | 7107
5 | 冷却塔 | 台 | 3 | 6
6 | 多联机清洗消毒 | 台 | 3 | 91
7 | 冷热离心主机通炮清洗 | 台 | / | 2
8 | 冷热螺杆主机通炮清洗 | 台 | 3 | 4
9 | 循环水水质处理（含层流水质处理） | 次/年 | 1 | 1
10 | 通风系统清洗第三方检测报告 | 个/年 | 1 | 4
11 | 合计（不含税） | 元
12 | 税率 | %
13 | 总计（含税） | 元
报价单位（盖章）： 联系人 ： 联系电话： 日 期：

## 维保报价明细
成都市第二人民医院中央空调和层流净化空调维修保养服务报价表
序号 | 区域 | 项目名称 | 第一年度 | 单价（元） | 总价（元） | 第二年度、第三度 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 庆云院区 | 中央空调维修保养服务 | 12个月 |  |  | 12个月*2 |  |  | 维保内容详见调研需求文件
2 |  | 层流净化空调维修保养服务 | 12个月 |  |  | 12个月*2
3 | 龙潭院区 | 中央空调维修保养服务 | 10个月零18天 |  |  | 12个月*2
4 |  | 层流净化空调维修保养服务 | 10个月零18天 |  |  | 12个月*2
5 | 草市分部 | 新风机组维修保养服务 | 12个月 |  |  | 12个月*2 |  |  | 维保内容详见调研需求文件
6 | 合计（不含税）
7 | 税率
8 | 总计（含税）
报价单位（盖章）： 联系人 ： 联系电话： 日 期：

## 1500以上配件清单报价表
成都市第二人民医院1500元以上零配件清单报价表
中央空调零配件清单（庆云院区） | 序号 | 机组 | 项目名称 | 型号 | 品牌 | 不含税单价（元） | 税率（%） | 含税单价（元） | 备注
| 1 | 螺杆机 | 大修螺杆机头 | WHS309.2B | 麦克维尔
| 2 |  | 星轮
| 3 |  | 控制主模块
| 4 |  | 控制子模块
| 5 |  | 压力传感器
| 6 |  | 接触器
| 7 |  | C 油
| 8 |  | 油加热器
| 9 |  | 电机保护器
| 10 |  | 电磁阀
| 11 |  | 膨胀阀
| 12 |  | 上/卸载阀
| 13 |  | 电源模块
| 14 |  | 接触器
| 15 |  | 制冷剂R22 | [5 empty] | 据实结算
| 16 | 螺杆机 | 控制板 PD-5/TCPM | 30XW1501 | 开利
| 17 |  | 压力变送器
| 18 |  | 油加热器
| 19 |  | 冷冻油
| 20 |  | 电机保护器
| 21 |  | 螺杆转子
| 22 |  | 电磁阀
| 23 |  | 膨胀阀
| 24 |  | 上/卸载阀
| 25 |  | 电源模块
| 26 |  | 超声波水流传感器
| 27 |  | 接触器
| 28 |  | 制冷剂R134 | [5 empty] | 据实结算
| 29 | 离心机 | 模块 CCM/CVC | 19XRV7070 | 开利
| 30 |  | 压力变送器
| 31 |  | 油加热器
| 32 |  | 冷冻油
| 33 |  | 电机保护器
| 34 |  | 导叶执行器
| 35 |  | 叶轮
| 36 |  | 电磁阀
| 37 |  | 膨胀阀
| 38 |  | 电源模块
| 39 |  | 超声波水流传感器
| 40 |  | 接触器
| 41 |  | 制冷剂R134 | [5 empty] | 据实结算
| 42 |  | 油泵启动/保护器
| 43 | 锅炉 | 内漏维修 | CWNS1.4-95/CW NS0.7-9 5/20-Q | 嘉能
| 44 |  | 控制器
| 45 |  | 主板
| 46 |  | 水箱
| 47 |  | 燃烧机
| 48 |  | 换热管
| 49 |  | 燃气阀
| 50 | 冷却塔 | 换冷却塔减速机 | DNHTD-250 | 重庆迪能
| 51 |  | 换冷却塔电机
| 52 |  | 换冷却塔风叶
| 53 | 终端 | 换风柜电机 | 2.2-7.5KW | 麦克维尔
| 54 |  | 换风机盘管 | MCW600
| 55 |  |  | MCW800
| 56 |  |  | MCW1000
| 57 |  |  | MCW1200
| 58 |  |  | MCW1400
| 59 |  | 卧式泵 | 7.5KW | 原品牌
| 60 |  |  | 15KW | 原品牌
| 61 |  | 立式泵 | 18.5KW | 原品牌
| 62 |  | 屏蔽泵 | HP37 | 递益
| 63 |  |  | HP45
| 64 |  | 变频器 | 37KW | 原品牌
| 65 |  |  | 45KW | 原品牌
| 66 |  | 换止回阀 | DN100-DN300 | 原品牌
| 67 |  | 换平衡阀 | DN100-DN300 | 原品牌
| 68 |  | 综合水处理器 | DN300 | 原品牌
| 69 |  | 换法兰蝶阀/截止阀 | DN100-DN300 | 原品牌
| 70 |  | 换法兰电动阀 | DN100-DN300 | 原品牌
| 71 |  | 换不锈钢软接 | DN100-DN300 | 原品牌
| 72 | VRV 多联机 | 换变频压缩机 | 原厂配套 | 麦克维尔/ 格力/日立
| 73 |  | 换定频压缩机 | 原厂配套
| 74 |  | 换外机主板 | 原厂配套
| 75 |  | 换四通阀 | 原厂配套
| 76 |  | 换变频模块 | 原厂配套
| 77 |  | 换外风机电机 | 原厂配套
| 78 |  | 换风机变频板 | 原厂配套
| 79 |  | 漏氟维修 | /
层流净化空调零配件清单（庆云院区） | 1 | 空调主机 | 换压缩机 | TCA201CH | 南京天加
| 2 |  | 换主板
| 3 |  | 换风机
| 4 |  | 换蒸发器(内漏大修)
| 5 | 风柜机 | 换风机 | 原厂配套 | 南京天加
| 6 |  | 换加湿器主板 | 原厂配套
| 7 |  | 换加湿桶 | 原厂配套
| 8 |  | 换电加热器 | 原厂配套
| 9 |  | 换深度除湿压缩机 | 原厂配套
| 10 |  | 换压差传感器 | 原厂配套
| 11 | 自控系统 | PLC 主板 | 原厂配套 | 西门子
| 12 |  | 情报面板主板 | 原厂配套
| 13 |  | 变频器 | 原厂配套
| 14 |  | 温湿度传感器 | 原厂配套
| 15 |  | 通讯模块 | 原厂配套
| 16 |  | 比例积分调节阀 | 原厂配套 | 搏力谋
| 17 | 门系统 | 换门电机 | 原厂配套 | 德普尔
| 18 |  | 换门控制器 | 原厂配套 | 松下
| 19 |  | 换光电控制器 | 原厂配套 | 松下
| 20 | 风系统 | 换风量调节阀 | 原厂配套 | 原品牌
| 21 |  | 换防火阀 | 原厂配套 | 原品牌
| 22 |  | 换消声器 | 原厂配套 | 原品牌
| 23 |  | 换排风机 | 原厂配套 | 原品牌
| 24 | 精密空调 | 主板/控制模块 | RCS24 | 依米康
| 25 |  | 控制屏
| 26 |  | 压缩机
| 27 |  | 内风机
| 28 |  | 外风机
| 29 |  | 压力变送器
| 30 |  | 四通阀
| 31 |  | 加湿桶
中央空调零配件清单（龙潭院区） | 1 | 螺杆机 | 大修螺杆机头 | 30XW1501 | 开利
| 2 |  | 控制主模块
| 3 |  | 控制子模块
| 4 |  | 压力传感器
| 5 |  | 接触器
| 6 |  | 冷冻油
| 7 |  | 油加热器
| 8 |  | 电子膨胀阀
| 9 |  | 控制板
| 10 |  | 液晶显示电脑版
| 11 |  | 压力变送器
| 12 |  | 油加热器
| 13 |  | 漏氟维修
| 14 |  | 制冷剂R134 | [5 empty] | 据实结算
| 15 | 离心机 | 模块 | 19XRV7070 | 开利
| 16 |  | 压力变送器
| 17 |  | 油加热器
| 18 |  | 导叶行程电机
| 19 |  | 大修机头
| 20 |  | 制冷剂R123 | [5 empty] | 据实结算
| 21 |  | 变频器
| 22 |  | 液晶显示电脑版
| 23 |  | 冷冻油
| 24 |  | 漏氟维修
| 25 |  | 压力传感器
| 26 | 锅炉 | 内漏维修 | ZKS2.1-60/50-YQ | 斯大
| 27 |  | 控制器
| 28 |  | 燃烧机头维修
| 29 |  | 火检
| 30 |  | 主板
| 31 |  | 液晶显示电脑版
| 32 |  | 电机
| 33 | 冷却塔 | 换冷却塔减速机 | DX-M3992-F | 斯频德
| 34 |  | 换冷却塔电机
| 35 |  | 换冷却塔风叶
| 36 | 风柜 | 换风柜电机 | TTL0001-18B2
| 37 | VRV 多联机 | 换变频压缩机 | 东芝MMY-MHP0804HT8-C1F 东芝MMY-MHP1204HT8-C1F 东芝MMY-MHP1004HT8-C1F 海信HVR-450W/SM2FZBph 易龙 2ERSF1070F8000 易龙 2ERSF920F6900 易龙2ERSF500F3860 易龙2ERSF1230F9200 清华同方 TCS12/D 清华同方 TCS18/T(R) 清华同方 TCS10/D(R) 清华同方 TCS15/T(R) 同方瑞风 TCH-65L4DC-A | 东芝/海信/清华同方/易龙/天加/同方瑞风
| 38 |  | 换定频压缩机
| 39 |  | 换外机主板
| 40 |  | 高低压传感器
| 41 |  | 换四通阀
| 42 |  | 换变频模块
| 43 |  | 换外风机电机
| 44 |  | 换风机变频板
| 45 |  | 漏氟维修
| 46 |  | 制冷剂R410A | [5 empty] | 据实结算
|  |  | 制冷剂R22 | [5 empty] | 据实结算
| 47 | 末端 | 换风机盘管 | FPG-68 | 思科国祥
| 48 |  |  | FPG-51
| 49 |  |  | FPG-34
| 50 |  |  | FPG-136
| 51 |  |  | FPG-102
| 52 |  | 卧式泵 | 7.5KW
| 53 |  |  | 15KW
| 54 |  |  | MMG225S-4P-60-W3(37KW ) | 格兰富
| 55 |  |  | MMG280S-4P-75-W3(75KW) | 格兰富
| 56 |  | 立式泵 | 18.5KW
| 57 |  | 变频器 | 55KW
| 58 |  |  | 45KW
| 59 |  | 换止回阀 | DN200、DN300
| 60 |  | 换平衡阀 | DN200、DN300
| 61 |  | 换水处理器 | DN200、DN300
| 62 |  | 换法兰蝶阀/截止阀 | DN100-DN300
| 63 |  | 换法兰电动阀 | DN100-DN300 | 霍尼韦尔
| 64 |  | 换不锈钢软接 | DN100-DN300
层流净化空调零配件清单（龙潭院区） | 1 | 空调主机 | 换压缩机 | AQS340E-Q | 克莱门特
| 2 |  | 换主板
| 3 |  | 换风机
| 4 |  | PLC 主板
| 5 |  | 换蒸发器(内漏大修）
| 6 |  | 漏氟维修
| 7 |  | 制冷剂R410A | [5 empty] | 据实结算
| 8 | 风冷模块热水机组 | 换压缩机 | TCA201XH/G | 南京天加
| 9 |  | 换主板
| 10 |  | 换风机
| 11 |  | PLC 主板
| 12 |  | 换蒸发器(内漏大修）
| 13 |  | 漏氟维修
| 14 |  | 制冷剂R410A | [5 empty] | 据实结算
| 15 | 急诊手术室 | 显示屏 | SJ-CMP-27 | 赛洁
| 16 |  | 转换板
| 17 |  | 安卓板
| 18 |  | 背光板
| 19 |  | 主板
| 20 | 风柜机 | 换风机 | TAHM6.0H-2+1R1a | 清华同方
| 21 |  | 换加湿器主板 | PJ300. pct
| 22 |  | 换加湿桶 | S402TA（B）
| 23 |  |  | S403TA（B）
| 24 |  |  | S400TA（B）
| 25 | 自控系统 | PLC 主板 | S7-200 | 赛洁
| 26 |  | 情报面板主板 | TPC7022Ex
| 27 |  | 变频器 | ACS510
| 28 |  | 温湿度传感器 | /
| 29 | 门系统 | 换门电机 | ME52-12 | 欧尼克
| 30 |  | 换门控制器 | ME62-12 | 欧尼克
| 31 | 电控系统 | 变频器 | ACS510 | ABB
| 32 | 精密空调 | 换压缩机 | SW-4NPV | 申凌
| 33 |  | 换显示屏
| 34 |  | 换四通阀
| 35 |  | 漏氟维修
| 36 |  | 制冷剂R410A
| 37 |  | 换加湿桶
| 38 |  | 主板/控制模块 | [5 empty] | 据实结算
报价单位（盖章）： 联系人 ： 联系电话： 日 期：