## Sheet1
成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第二批（2）调研明细表（CDLC-2025002-02)
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送发送至邮箱Sbksbzy@163.com（文件命名：生产厂家+成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第二批（2）调研明细表）。 (三）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （五）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
JZDY-02-01 | 成都市级联盟单位 | 钬激光治疗机 | 1 | 100 | 100 | 1.用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤手术及前列腺剜除手术的汽化和凝固。 2.设备的注册单元至少包含3种以上内径的光纤，内径至少包含200μm、550μm、1000um这三种光纤。 3.搭配的光纤要求：可搭配一次性使用光纤及重复使用光纤，一次性使用光纤价格≤2000元人民币/根，重复使用的光纤价格≤8000元人民币/根。 4.搭配使用的可重复使用光纤使用次数要求：前列腺剜除手术次数≥30次，结石手术次数大于等于50次。 5.3年保修期，设备损坏后24小时内应急响应，要求提供备用机，供设备损坏时临时应急使用。 6.可连续工作≥6小时。 | 应该至少包括以下配置： 1、激光治疗机主机 1台； 2、脚踏开关 1套； 3、搭配同款钬激光治疗主机使用的200μm光纤 4根； 4、搭配同款钬激光治疗主机使用的550μm光纤 4根； 5、光纤剥离器 2把 6、光纤切割器 2把 7、激光防护镜 1副 8、22F电切剜除镜 1套 | 无 | 3年 | 验收合格后，接甲方通知，乙方提供合法有效的发票之后，甲方10个工作日内以银行转账方式向乙方支付验收合格部分货物的全部货款 | 国产 | 成都市
JZDY-02-02 | 成都市级联盟单位 | 钬激光治疗机 | 1 | 90 | 90 | 1、工作激光输出波长：2100nm，临床使用范围：用于良性前列腺增生的治疗和泌尿系结石的治疗。碎石、组织切割一次完成，可应用于全泌尿系结石的粉碎，输尿管与尿道狭窄切开，良性前列腺增生的腕除等。 2、 控制系统：双脚踏开关，前列腺模式分别控制切割和凝血、具有前列腺和结石治疗双界面模式捷。 3、技术系统：具有变频复式脉冲技术，可达到原位碎石、无移位碎石效果，可一键启动。 4、传输系统：具有医用激光光纤独立注册证。激光光纤为无菌光纤，有独立无菌光纤注册证，且与主机为同一品牌，保障激光输出稳定。 5、冷却系统：内置循环水冷系统，采用无氟环保制冷；风冷+水冷+变频压缩机制冷。 6、显示系统：大尺寸彩色液晶触摸显示屏，可上下旋转，可左右旋转。屏幕可分屏控制两种不同参数激光功率输出。碎石模式下有一键快捷操作模式，每种模式可自动调节功率参数。BPH模式下有一键快捷操作面模式：可一键选择常用功率，90瓦可一键启动，方便操作。 7. 医疗领域:高功率钬激光能量平台，用于前列腺剜除术（HOLEP）实现快速切割、高效剜除、瞬间止血。 | 1、医用钬激光主机 一台（功率90W）； 2、原配专用光纤:3根 （内径200μm，550μm、800μm各一根，长3m） 3、光纤切割剥离专用工具；1套 （光纤刀一把，光纤剥离器两个） 4、金属附件箱1只、原配脚踏开关1件，机器开关钥匙1组*2把 5、激光防护镜；3副 6、光纤检测镜1把 | 无 | 3年 | 合同签订后付30%，验收合格后支付至100%，中标通知后合同签订前缴纳5%履约保证金 | 国产 | 成都市