## Sheet1
成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第二批（1）调研明细表（CDLC-2025002-01)
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送发送至邮箱Sbksbzy@163.com（文件命名：生产厂家+成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第二批（1）调研明细表）。 (三）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （五）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
JZDY-01-01 | 成都市级联盟单位 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 90 | 90 | 1.视野≥16cm*15cm非拼接 2.软件终身免费升级，软件具备正畸分析和模拟种植功能 3.CT、全景、头颅侧位拍摄时间均≤10s 4.体素尺寸小于等于40um，CT全景头颅侧位分辨率均大于等于2.8lp/mm 5.连接PACs | 主机1套、数字化头颅定位器1台、平板探测器（用于全景成像）1 块、平板探测器（用于头颅成像）1块、CBCT平板探测器（用于CBCT成像）1块、标准机柱1 个、触摸式智能化控制面板1套、病人定位附件1个、原厂诊断后处理软件 1套。 数据存储服务器一台 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 国产 | 成都市
JZDY-01-02 | 成都市级联盟单位 | 小型16排移动CT | 1 | 500 | 500 | 移动CT设备用于ICU、急救车及急诊等科室，为患者实施检查，对诊断病情更加准确，更加方便快捷，能适时采集图片。 | 1 机架 1.1 设备类型 X射线计算机体层摄影设备 1.2 滑环类型 低压滑环 1.3 具备机架扫描进程曝光提示灯 具备 1.4 扫描孔径 ≥30CM 1.5 整机重量 ＜300KG 1.6 CT扫描架尺寸 长≤110CM，宽≤110CM，高≤150CM 1.7 机架驱动方式 高精度精密机械导轨驱动（扫描时底座不动，机头移动，而病人和床保持不动） 1.8 具备适应常规升降床扫描，无需专用扫描床 具备 1.9 具备适应不同安装地面，对地面无特殊要求 具备 1.10 扫描架与移动工作站数据传输方式 无线 1.11 具备减震功能 具备 1.12 机架冷却方式 风冷 1.13 升降功能 具备 2 高压/球管系统 2.1 热容量 ≥100KHU 2.2 球管焦点 ≤1.2×1.4mm 2.3 冷却方式 油冷 2.4 最大管电压 ≥120KV 2.5 最大管电流 ＞7mA 3 探测器系统 3.1 探测器类型 固态探测器 3.2 探测器排列数 ≥16排 3.3 探测器扫描覆盖范围 ＞17mm 4 计算机系统 4.1 硬件要求 内存≥4GB，硬盘≥256GB，显存≥16GB 4.2 图像重建时间（512×512） ≥8幅/s 4.3 具备网口、USB 3.0 、DICOM 3.0 接口 具备 5 扫描参数 5.1 最小层厚 ＜1.2mm 5.2 扫描协议 具备成人和多年龄段分组儿童扫描协议 5.3 扫描视野 ≥270mm 5.4 CTDI值（典型成人头部扫描条件） ≤40mGy 5.5 显示矩阵 ≥1024×1024 5.6 CT低剂量阈值设置技术 具备 5.7 最短全周扫描时间 ≤1s/360° 5.8 最长扫描时间 ≥60s 5.9 最大扫描范围 ≥300mm 6 图像质量 6.1 最高空间分辨率 ≥9lp/cm 6.2 低对比度分辨率 ≤4mm @ 1% 6.3 图像噪声 ≤0.40% 7 临床应用软件 7.1 多平面重建、测量功能、电影浏览功能、2D、3D显示、后重建功能 具备 7.2 CTA、CTP图像输出功能 具备 7.3 具备DICOM图像排版和打印功能 具备 7.4 具备USB 图像输出和存储、WIFI 无线图像传输、图像存储CD刻录等功能 具备 8 电源要求 8.1 工作电源 AC220±10%V,频率50±1Hz 8.2 工作功率 ≤2000VA 8.3 待机功率 ≤300VA 9 随机配备附件 9.1 碳纤维头托，且具备快速拆卸功能 具备 9.2 车载使用快速拆卸机构 具备 9.3 外部防护铅帘 具备 | 无 | 3年 | 验收合格后，接甲方通知，乙方提供合法有效的发票之后，甲方10个工作日内以银行转账方式向乙方支付验收合格部分货物的全部货款 | 国产 | 成都市
JZDY-01-03 | 成都市级联盟单位 | 全身型双能X线骨密度仪 | 1 | 250 | 250 | 人体骨矿及全身肌肉脂肪含量测定及分析的临床科研工作，并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的评估。 | 1具备髋关节中轴长度、颈干角测量。 2基本股骨颈、股骨干皮质骨宽度测量评估。 3具备股骨颈上部骨密度测量评估。 4具备股骨颈最小横截面积及横贯力矩测量。 5具备自动髋关节强度指数测量。 6全身肌肉/脂肪成分分析：具备中国人体成分参考数据库，并在注册证适用范围中明确标明，可适用于脂肪肌肉组织测量和分析。 7 提供体成分（骨骼、肌肉、脂肪）彩色分布图谱，以及脂肪分布图谱。 8内脏脂肪分析：定量分析腹部内脏脂肪组织、皮下脂肪的质量、面积和体积，并提供独立报告。 9肌少症功能，提供单独的肌少症分析界面，提供亚洲肌少症工作小组、国际肌少症工作小组、欧洲肌少症工作小组等常用肌少症的定义公式，也可自定义肌少症公式。 10 非典型股骨骨折功能：可自定义非典型股骨骨折的诊断阈值。 11配备TBS骨小梁评分软件，具备经TBS校准的FRAX十年骨折风险评估功能。具有国内人口数据库，样本量≥1万例。 12脊柱/股骨扫描放射剂量：≤0.2 mGy。 13全身扫描放射剂量：≤4μGy。 14操作者散射剂量：距扫描床130cm处外溢剂量≤6μSv/Hr。 | 无 | 3年 | 验收合格后，接甲方通知，乙方提供合法有效的发票之后，甲方10个工作日内以银行转账方式向乙方支付验收合格部分货物的全部货款 | 国产 | 成都市
JZDY-01-04 | 成都市级联盟单位 | X射线双能骨密度仪 | 1 | 80 | 80 | 1.适用于全身的扫描床，用于人体骨矿及全身肌肉脂肪含量测定及肌少症分析的临床科研工 作，并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究。2.具备中国人体成分参考数据库。3.具备质控模块，含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准。 | 1. X线源同时产生高低双能X线 2.腰椎：≤30秒钟，股骨：≤30秒钟， 全身：≤5分钟 3 扫描部位及临床应用功能 3.1 正位腰椎扫描、评估；单侧股骨扫描、评估；双侧股骨自动扫描、评估 3.2一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像 3.3全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量 3.4 可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库 3.5肌少症分析软件：系统能提供单独的肌少症分析界面， 且能够提供肌少症诊断标准定义工具 3.6 WHO体重指数评估 3.7 自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比 3.8 骨折风险评估软件 3.9 自动化报告编辑书写软件 4 放射剂量 4.1 脊柱/股骨扫描放射剂量：≤40μGy 4.2 全身扫描放射剂量：≤0.4μGy 4.3 操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤6μSv/Hr 5 校准系统 5.1 自动质控测试程序 5.2 质控模块：含高、中、低三种骨密度校准，及高、中、低三种脂肪含量软组织校准 | 无 | 5年 |  | 国产 | 成都市