## Sheet1
报价表
序号 | 材料名称 | 参数 | 报价单位 | 报价（元）
1 | 重氧水（H218O） | 氧十八(18O)丰度>98%，无菌，去离子，每瓶装量不少于50克 | 克
2 | 胰酪大豆胨液体培养基管 | 7.5mL/支，即用型，已完成每批产品的质控及微生物灵敏度检查 | 支
3 | 硫乙醇酸盐流体培养基管 | 7.5mL/支，即用型，已完成每批产品的质控及微生物灵敏度检查 | 支
4 | K2.2.2测量板 | 硅胶G薄层板，已按照《中国药典》2020版经过氯铂酸溶液和碘化钾溶液处理，可直接用于样品的氨基聚醚检测 | 张
5 | 无菌真空瓶 | 真空灭菌，无内毒素，30毫升，提供GMP认证材料优先 | 个
6 | 薄层层析硅胶板 | 硅胶G，10cm * 10cm，包括但不限于铝箔基底，可裁剪 | 片
7 | 针式过滤器 | 0.22微米，已灭菌，独立包装，针孔式，亲水，直径为25毫米 | 个
8 | 精密pH试纸 | 覆盖范围pH 5.0-8.0 | 条
9 | pH标准缓冲液 | pH处于5.0-8.0 | 毫升
10 | 点样毛细管 | 0.4mm * 100mm | 支
11 | 鲎试剂 | 灵敏度为0.5 EU/mL，规格为每支装量不低于0.1mL | 支
12 | 细菌内毒素检查用水 | 符合《中国药典》2020版细菌内毒素检查用水的质量标准要求，内毒素含量小于0.015EU/mL，对内毒素试验无干扰作用，每支装量不少于5毫升 | 支
13 | 无热原玻璃试管 | 12*85mm，无内毒素 | 支
14 | 无热原吸咀（250微升） | 250 uL，无内毒素 | 支
15 | 无热原吸咀（1000微升） | 1000 uL，无内毒素 | 支
16 | 18F-FDG Dual两次版试剂盒 | 用于allinone合成模块，18F-FDG合成 | 个
17 | 18F-FDG Dual两次版卡套 | 用于allinone合成模块，18F-FDG合成 | 个