报价单

| 序号 | 名称 | 参数 | 报价单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级成人综合急救模拟人 | 一、基本配置 1.成人模型1套 2.电子反馈仪1个 3.≥3个按压弹簧 4.AED训练器1套 5.说明书1份。 二、技术指标要求 1、全身模型以正确的头后仰、压额抬下颌的动作打开气道；≥3个不同体重（30kg、50kg、60kg）按压弹簧模拟不同胸廓硬度，分别为青少年、成年女性、成年男性。 ▲2、模型具有气动传动装置可模拟产生颈动脉搏动，搏动快慢可调节。模型头部可左右转动，可经口鼻插管通气，进行气道管理，可使用临床真实除颤监护仪、AED训练器、模拟除颤器进行除颤训练，真实除颤监护仪连接模型可识别除颤病例、心电（除颤仪另配）。 ▲3、带有蓝牙技术，可无线连接到装有APP的ios（苹果系统）和Android（安卓系统）平板电脑或智能手机，可对CPR操作进行评估和反馈，可投影到屏幕。 4、电子反馈仪与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈。电子反馈仪可作为App的补充，也可单独使用。 5、电子反馈仪需有练习模式、考核模式、评估模式。 6、练习模式时反馈仪的液晶显示屏和平板指示灯以不同颜色的可视化图形反馈按压深度是否达标。 7、按压频率以不同颜色的可视化图形分别提示频率过缓、频率适当、频率过快，频率适当时显示绿色。 8、电子反馈仪需有心脏、肺部等图标显示，需显示按压次数、通气次数，通气量不足肺部图标需出现动态肺型黑影且无法填满肺部，通气适量时动态肺型黑影需填满肺部，通气量过大时动态肺型黑影会部分超出肺部图形，通气适量和通气过大具有不同的提示音提示。按压过程中按压位置错误会进行反馈。 9、考核模式时需显示训练计时器，精确到秒。 10、评估模式时需显示：通气得分、按压得分、按压比例（CCF）指数等均按百分比（xx%）来显示，还可显示按压时间（分、秒），且以不同颜色的可视化图形闪烁来反馈按压质量。 11、APP有导师和学员两种模式，学员模式下可进行心肺复苏术和仅按压操作，导师模式下可进行心肺复苏术、仅按压和心肺复苏比赛模式。 ▲12、APP需有三种训练方式，仅按压、心肺复苏操作、比赛模式，比赛模式可以赛车、奖杯等多种趣味形式来呈现，可查看其操作得分和表现情况。计时器可设置1～5分钟、10分钟或无限延长。APP界面可不断显示明确的反馈符号，反馈内容包括：正确按压、正确通气、按压太浅、未完全回弹、按压太慢、按压太快、过度通气、通气不足，反馈符号直观提醒，边做边改，直观显示哪一项最需改进，针对单点错误给出改进提示，让进步更明确有针对性。APP评分系统需有百分制的量化结果，而不是“及格/不及格”。 13、手机APP具有结果保存功能，可随时查看历史成绩，进行一对一比较，能快速发现不足之处并进行改正。结果内容包含整体得分、CPR模式、CPR时间、训练时间，改进建议、按压次数、按压频率、是否完全回弹、按压深度、通气次数、通气量、CCF值、按压中断时间、按压位置准确率。 14、真实除颤可兼容多种临床除颤仪品牌和型号。 15、贴片式除颤具备安全屏障，真实除颤器放电时可将除颤能量吸收以避免在执行除颤期间被电击受伤，可自动识别贴片位置。 16、可通过遥控器控制，也可以通过APP控制，无线连接所有指定的操控。可以模拟成人、儿童和婴儿心律，将心律信息传送至真实除颤监护仪上。可模拟CPR时的心电图 ▲17、可提供ECG≥8个：包括但不限于窦性心律、缓慢室性心动过速、快速室性心动过速、室上性心动过速、心室颤动、无脉性心电活动、心搏停止、心动过缓等。 18、模拟AED训练器重约0.5kg-1kg，可通过心肺复苏模型APP为遥控设备和选择病例，可同时控制多台AED训练器。可选择成人和儿童模式；可选择打开或关闭完全自动模式，可选择打开或关闭节拍器。AED训练器电量过低时，可通过训练器机身灯光提示，也可在心肺复苏模型控制APP上显示。 19.AED训练器可选择语言≥2种，包括但不限于：英语、汉语（普通话）等。 20、复苏模拟人可承受≥50万次按压，提供厂家出具的书面材料证明。 21、操作指南≥2种可选择，包括但不限于美国心脏协会AHA（2020）、欧洲复苏协会ERC（2021），且可按照最新新指南进行升级。 | 套 |  |
| 2 | 困难气道管理训练模型 | 一、基本配置 1.高级气道管理模型1套 2.颈皮≥6个 3.环甲膜胶带1卷 4.润滑剂1瓶 5.携带箱1个 二、技术指标要求 1.高级气道管理模型为成人半身模型，使用人工和器械方法进行气管插管。 2.经口、鼻插管，插入口咽和鼻咽通气道，光导气管插管，右主支气管插管，逆行性插管，经气道喷射行通气，口咽鼻咽纤维镜插入，复合管插管，复苏球通气。 3.充盈舌头以模拟舌肿胀，模拟气道阻塞。 4.环甲膜穿刺和切开，颈部皮肤可进行反复使用。 5.通气时有逼真的胸部起伏。 6.胃部听诊确认插管的位置。 ▲7.气动传动装置可模拟产生颈动脉。 8.模拟胃胀气。 9.可练习腹部挤压手法。 10.可以模拟胸腔创伤引起的气胸，进行针刺减压，并排出气体。 11.配置成人气管固定器，采用螺旋固定及颈部粘贴带的方式，在装固定器时可不用移除复苏设备。具有防咬设计可固定不同大小的插管，复合管和喉罩。 ▲10.可在软件系统中进行同伴互练，有“学习、练习、考试、作业”模块。在“练习模块”和“考试模块”下，可自主选择角色（实操者、考察者）来进行练习和考核，可查看“学习目标”、“概述”和“设备/物资”，确定后即可开始学习，在开始学习后，会有“操作前思考”“操作流程”以及“操作后反思”，分别以选择题和文字描述的形式呈现。 11.在“作业模块”下，学员需配合导师端进行作业的提交。根据作业要求选择提交作业技能选项，选择已经完成的作业，上传作业时可使用图片或者视频形式进行上传。 12.在“学习模块”下可选择“可预料和未预料困难气道的处理”“AMT-单腔支气管堵塞导管的使用”“AMT-双腔支气管插管术”“AMT-经鼻纤支镜引导清醒气管插管术”“AMT-气管插管术”和“AMT经鼻盲探气管插管术”。 | 套 |  |
| 3 | 模拟除颤仪 | 一、基本配置 1.模拟除颤仪1件 2.电极线1条 3.成人电极片1套 4.儿童电极片1套 5.电源线1套 二、技术指标要求 1.模拟除颤仪具有与真实除颤仪无差别的外形，操作流程与真实除颤仪操作无异。具有手动除颤和自动除颤（AED）功能 ▲2.模拟除颤仪≥7寸彩色屏幕 3.可选择所需要的除颤能量值。 4.系统自动侦测电联可报警 5.界面可显示心电图波形，并分析当前采集的心律是否可除颤 ▲6.可模拟显示双相波除颤的能量曲线 7.可语音提示“正在充电”“充电完成” 8.可传输当前除颤能量值到模型端，和模型互动反馈。 9.模拟AED功能：参照美国心脏协会（AHA）最新指南设计，内置美国心脏协会（AHA）推荐的≥5种情景模式供训练使用。 10.可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。 11.可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片。 ▲12.模拟除颤仪正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。 13.除颤手柄具有磁力，可自动吸引，便于放置手柄。 ▲14.可模拟心电监护，显示12导联心电波形，内置≥30个心电病例。 ▲15.可模拟体外起搏，起搏电压和起搏频率可设置。 ▲16.可模拟同步复律，当心律为室上心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速时可进行同步复律，同步复律时可检测出QRS波，选择最佳放电时期（心室肌绝对不应期放电，即R波降支或R波即使后30ms）。 17.内置锂电池，除颤界面有电池电量图标，实时监控模拟除颤仪电量信息。 | 套 |  |