血糖管理信息系统建设需求

为进一步规范院内糖尿病患者血糖管理，内分泌科已筹备专科医生、护士拟对院内血糖实施管理，以提升我院血糖管理质量及效率，满足病人在原有科室住院的情况下，同时享受内分泌科血糖专科管理，进而提高病人满意度、减少病人多科转诊住院等繁琐手续。相关要求如下：

一、技术要求

| 序号 | 参数要求 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 获取患者血糖数据 | 1. 对接HIS获取患者血糖、糖化血红蛋白数据 患者血糖数据包括：测量人员信息、患者个人信息、测量时间、血糖结果、血糖结果所属类别（如：空腹血糖、中餐前血糖、中餐后2h血糖等） 2. 对接LIS获取患者血糖、糖化血红蛋白数据 患者血糖数据包括：测量人员信息、患者个人信息、测量时间、血糖结果、血糖结果所属类别（如：空腹血糖、中餐前血糖、中餐后2h血糖等） 3、对接EMR数据。 4、对接血糖仪获取患者血糖数据。 |
| 2 | 配置血糖数据阈值 | 配置血糖阈值范围 |
| 3 | 血糖值异常，触发诊疗 | 2次血糖值在阈值范围外，自动发起向主管医生确认诊疗 |
| 4 | 确认诊疗，患者进入虚拟病房，并启动会诊 | 主管医生知情同意后，点击确认诊疗 1. 自动向内分泌内科发送会诊，接收会诊信息后，内分泌科安排医生执行会诊 2.自动将患者加入到血糖管理虚拟病房 |
| 5 | 会诊和下医嘱 | 1. 会诊医生在虚拟病房系统内打印院内血糖管理知情同意书，向患者沟通相关事宜。 2. 会诊医生可在虚拟病房内查看患者的检查、检验报告，浏览病例，查看血糖 3. 记录会诊意见 4. 个性化设置患者血糖达标范围 5. 血糖管理医生下达专科医嘱 |
| 6 | 院内血糖管理专科护士执行医嘱 | 院内血糖管理专科护士接收虚拟病房医嘱后，查对医嘱，审核收费医嘱，执行治疗医嘱。 |
| 7 | 院内血糖管理专科护士每日巡视病人、观察记录 | 院内血糖管理专科护士对虚拟病房内所有患者每日巡视一次，进行相关健康宣教，检查各项治疗落实情况，巡视胰岛素泵功能状态，并做好相应记录 |
| 8 | 在虚拟病房诊疗结束 | 诊疗结束，院内血糖管理专科护士审核相关专科医嘱及收费，进行患者宣教，做好记录。患者退出虚拟病房 |
| 9 | 系统按照指南要求智能化提示低血糖处置流程 | 糖尿病患者血糖≤3.9mmol/L或非糖尿病患者血糖≤2.8mmol/L时（低血糖标准由医护人员设置，系统默认3.9mmol/L），上传设备液晶显示屏弹窗提示低血糖，选择病人症状，选择处置措施（同步记录至血糖监测表中）后系统开始计时，15min后血糖数据上传设备弹窗+提示音进行复测提示，点击“确认”后扫手腕带测量血糖，若3min系统未接收到低血糖病人的复测血糖值则再次弹窗提示，直至系统接收到复测血糖值，若复测仍为低血糖，再次重复上述步骤； |
| 10 | 数据统计功能 | 1. 低血糖发生率、血糖干预后达标率、高血糖请会诊率、会诊响应及时率；糖尿病患者平均住院日、住院费用、术前等待时间、术后住院时间、院内感染率。 2. 能够按科室、按片区提供数据总览情况：高血糖患者数量，低血糖患者数量，虚拟病房管理患者数量。 3. 智能质控会诊记录、护理巡视记录，若漏书写，虚拟病房内定时弹窗提醒。 |
| 11 | 数据抓取 | 同时能够抓取动态血糖监测数据、胰岛素泵数据 |
| 12 | 智能化设置抓取数据 | 使用科室可在系统内根据需求，自主设置需要抓取的患者信息，如：姓名、住院号、身高、体重、BMI、糖化血红蛋白等 |

二、信息安全要求

（1）数据库、操作系统等漏洞补丁修复（现有版本如有漏洞，及时更新）

（2）系统漏洞扫描，渗透测试问题修复（2小时内响应，48小时内修复完成）

（3）成立安全管理团队：建立「7×24小时安全值班组」（含开发/运维/安全三方联动），实施「1小时响应会议」机制（漏洞确认后立即启动跨部门会议）

（4）为保证系统数据稳定性及安全性，在系统上线前需通过甲方组织的安全评估，合格后方可正式上线运行。

（5）服务期内，按照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国保密法》、《信息安全等级保护管理办法》等国家法律法规及相关政策的要求采取相应措施，接受甲方信息安全管理，协助甲方做好信息安全工作，及时处置安全风险。乙方须与甲方签订数据保密协议，须对其服务人员加强信息系统安全管理教育和培训，增强系统安全防意识。

三、服务要求

（1）驻场要求：实施阶段需要提供2名人员驻场（项目管理和技术支持），运行维护阶段需要提供1名人员驻场（日常维护和技术支持），每日驻场工作时间不得少于8小时，每周不得少于5天。上、下班按照与采购人约定的时间作息（原则上与采购人作息时间一致）。遵守采购人驻场行为规范，佩戴工号牌上岗，遵守数据变更管控制度。

（2）运行维护服务周期：3年。

（3）服务时间和响应：7×24小时全天候运维支持，并及时响应采购人在系统使用中提出的问题；

（4）运维服务主要内容：

系统监控：实时监控系统运行状态，及时发现和处理异常

故障处理：紧急故障：应用系统因非计划的数据库原因或应用系统自身故障原因造成宕机。30分钟内到达现场，2小时内解决或提供解决方案。非紧急故障：24小时内解决，如果远程无法解决的问题，则到现场解决。

性能优化：不少于每两年一次的系统性能分析和优化，提升系统效率

安全维护：提供系统安全保障，每两周进行一次数据库安全检查，出具检查报告，及时处置异常；收到安全隐患通知后，24小时内处置安全隐患。

数据备份：不少于每半年一次的备份数据库和关键数据，提供数据恢复支持

技术支持：提供技术咨询和问题解答、数据提取，协助甲方解决使用过程中遇到的问题

运维文档：运维服务期间产生的文档及时提供给采购人，文档至少包括：关键事件回溯/复盘报告、巡检记录、需求更改记录、系统更新记录、数据库维护及优化记录、培训学习记录、月度服务分析报告、报告总结。

（5）成果转化：提供协助本系统软件科研成果转化服务，至少包含数据提取、专利撰写、论文协助支持服务。

四、其它要求

本项目实施需要使用服务器、操作系统及数据库，中标供应商应根据本身产品架构和使用需求，提供使用权（至少使用到本项目运行维护期结束）。提供的中央处理器、操作系统和集中式数据库，在“中国信息安全测评中心”或“国家保密科技测评中心”发布的“安全可靠测评结果公告”名单内，或者已取得由国家认定检测机构出具的包含CNAS或CMA资质的信创产品检测合格报告。

| 厂商基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述 1.全国情况： 2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

厂家（商）：盖公章

日期：   年   月   日

成都市第二人民医院血糖管理信息系统报价表

| 项目 | 内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血糖管理信息系统 | 通过系统建设提升我院血糖管理质量及效率，满足病人在原有科室住院的情况下，同时享受内分泌科血糖专科管理，进而提高病人满意度、减少病人多科转诊住院等繁琐手续。 |  |  |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

日期：

成都市第二人民医院血糖管理信息系统建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它