- 床旁结算配套医保读卡器采购需求

按照国卫办财务发〔2025〕5号文件的要求，为满足全院临床科室床旁结算硬件需求，需采购60台医保读卡器，具体内容如下：

- 功能需求

- 1.支持电子医保二维码识别；

- 2.支持医保卡接触/插卡读取；

- 3.支持微信、支付宝扫码支付；

- 4.支持身份证读取。

- 尺寸要求

- 长20CM*宽20CM*高60CM以内。

- 三、服务要求

1. 安装、调试、检测、验收及与产品相关的资料、培训等伴随服务费，包含于标的总报价中。

2.免费保修期5年，设备通过验收之日起计算，保修期内对所供产品实行三包（包修、包换、包退）。

3.设备终身维护，软件免费升级。保修期后，若采购人继续采购维保服务，每年维保费不得超过设备投标总报价的10%。

4.保证不少于1名技术人员7*24线上响应服务。

以上内容所产生的全部费用应包含在本次项目报价清单内。

| 厂商基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述 1.全国情况： 2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

厂家（商）：盖公章

日期：   年   月   日

成都市第二人民医院床旁结算配套医保读卡器报价表

| 项目 | 内容 | 数量 | 报价（单价和总价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 床旁结算配套医保读卡器 | 推进医院床旁结算工作进度，满足全院临床科室床旁结算硬件设备需求。 | 60台 |  |  |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

日期：

成都市第二人民医院床旁结算配套医保读卡器

建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它