- 超低温标签打印机采购需求

为满足医院实验室使用，需采购1台超低温标签打印机，具体内容如下：

（一）功能需求

1.显示屏类型：彩色液晶触摸屏；

2.打印机尺寸（宽×高×深，mm）：≤ 240×317×435；

3.打印分辨率：不低于300dpi；

4.打印速度最大11.8英寸≥（300mm）/秒（300 dpi）；

5.打印宽度：105mm（含）~ 108mm（含）；

6.处理器：不低于800 MHz时钟速率；

7.功耗待机：待机<10W/常规150W/最大300W；

8.操作环境：0-40℃/10-85% RH无冷凝；

9.指令，射线光精确定位打印；

10.安全认证：CE，CCC；

11.与现有样本管理软件无缝连接接收扫描数据。

（二）其他要求

供应商需为提供的低温标签打印机配套提供一套必要的耗材，相关要求如下：

1.适配的超低温标签（冻存管用）

（1）标签材质：尼龙布表面涂层的聚酰亚胺；

（2）粘胶：永久性丙烯酸；

（3）尺寸：25.4mm*9.53mm,D=9.53mm；

（4）包装：不低于3000片/卷，卷轴3英寸；

（5）性能：用于-80℃超低温冰箱和液氮环境中，防水，耐酒精擦拭，耐化学试剂（乙醇，异丙基溶剂，10％盐酸溶液，50％醋酸溶液，10％氢氧化钠，Dimethysulfxide，10％ Chlorox溶液；

（6）使用寿命：液氮环境中保存十年以上不脱落不褪色不模糊。

2.适配的色带

（1）材质：混合基碳带；

（2）尺寸：1寸轴60mm*300m；

（3）包装：不低于300米/卷；

（4）性能：防水，耐刮擦，耐酒精，耐化学试剂（乙醇，异丙基溶剂，10％盐酸溶液，50％醋酸溶液，10％氢氧化钠，Dimethysulfxide，10％ Chlorox溶液）；

（5）使用寿命：液氮环境中保存十年以上字迹不褪色不模糊。

二、商务部分

1.本项目安装、调试、检测、验收及与产品相关的资料、培训等伴随服务的费用包含于投标总报价中。

2.费用支付方式：

全部货物送到采购人指定地点、安装调试完毕并验收合格之日起，采购人接到供应商合法凭证资料后的15日内，支付验收合格货物总价的100%。硬件设备通过验收之日起开始计算，免费保修期限1年，设备终身维护，软件免费升级。保修期内对所供产品实行三包（包修、包换、包退）。

3.交货时间及方式：签订合同后，接到采购人通知后10个工作日内送到采购人指定地点。

4.包装、运输及保管、保险：

（1）供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担；

（2）每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。到货前不允许有开箱拆机现象及更换内部配件。

（3）安装调试：供应商提供专业人员到交货现场进行安装、共享调试；

（4）安装、调试、检测、验收及与产品相关的资料、培训等伴随服务的费用已包含于投标总报价中。

（5）供应商应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，提供本地化维修服务。

5、验收方式和标准：按照比选任务书要求、响应文件及承诺内容和行业相关标准、规范进行验收。

1）服务在验收时填写验收/考核记录文件，记录文件应当由采购人、中标供应商双方签字认可。

2）验收发现提供服务与比选要求不符或不能满足采购人需求的，采购人有权拒绝接收并要求中标供应商进行补足。

以上内容所产生的全部费用应包含在本次项目报价清单内。

| 厂商基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述 1.全国情况： 2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

厂家（商）：盖公章

日期：   年   月   日

成都市第二人民医院

超低温标签打印机采购项目报价表

| 项目 | 内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超低温标签打印机 | 超低温标签打印1台 |  | 需包含满足要求的标签纸和色带一套。 |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

日期：

成都市第二人民医院

超低温标签打印机采购项目建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它