询价单

询价内容如下：

	品目
	标的名称
	单位
	参数要求
	单价：人民币（元）

	1
	足月儿液态奶
	瓶
	1.≥70ml/瓶

2.能提供国家质检报告(国产)或出入境检验检疫证明（进口产品）

3.超高温灭菌

4.包装：塑料瓶装

5.能量：250-295KJ/100ml

6.蛋白质：0.45-0.7g/100KJ

7.脂肪：1.05-1.4g/100KJ

8.碳水化合物：2.2-3.3g/100KJ

9.胆碱：1.7-12mg/100KJ

10.牛磺酸：不高于3mg/100KJ
	


注:本项目总预算金额：15000.00元。
报价公司：
联系方式：
是否对参数要求内容完全响应：
日期：
相关参数规格要求:
	1
	血液运输箱
	4台
	1 蓄冷冰排盒设计，冰排存取、分隔便捷

2 外观和内壁应符合以下要求： 

2.1箱体在扣锁后后整体密闭，能防尘、防雨、防滑； 

2.2箱体外观和内壁表面光洁平整无裂痕，能防止液体渗漏，易于清洁和消毒，耐磕碰，适于搬运。 

3 箱体材料应符合以下要求： 

3.1在正常使用条件下，箱体不变形； 

3.2内部材料不自发产生有害气体。 

(4 满载保温时间不少于6小时，保温时间内红细胞悬液负载温度稳定至2~10℃，血浆维持冰冻状态。

▲5 产品具备冷链监控锁模块，温度数值显示，显示精度不高于0.2度，并进行数据记录、上传、定位和报警和实时以及回顾打印。

(6 空间容积不少于30L。

(7 提供首年满足血液储存标准的性能验证报告，确认方法符合血液运输标准（WS 400-2023）附录A要求

	2
	血小板专用恒温运输箱
	2台
	1 外观和内壁应符合以下要求： 

1.1箱体在扣锁后后整体密闭，能防尘、防雨、防滑； 

1.2箱体外观和内壁表面光洁平整无裂痕，能防止液体渗漏，易于清洁和消毒，耐磕碰，适于搬运。 

2 箱体材料应符合以下要求： 

2.1在正常使用条件下，箱体不变形； 

2.2内部材料不自发产生有害气体。 

(3 具备蓄电池控温装置：

3.1 通电稳定运行后，箱体内的显示温度（空气温度）满足血小板类成分血、粒细胞类成分血要求，维持20℃～24℃；断电后空箱保温时间可达2小时；

3.2内置微电脑控制的温度传感器，控温精度不少于0.2℃；

3.3 电源可支持12V与220V转换，支持车载的点烟器插头通电；

3.4 摆动频率不少于50次/分，摆动幅度不少于50mm

3.5 具备后备电池，断电后仍可保证震荡结构运行。

4 装载量(1治疗量血小板)不少于5袋

(5 每台运输箱均需提供首年满足血液储存标准的性能验证报告，确认方法符合血液运输标准（WS 400-2023）附录A要求。


	3
	干式恒温金属温浴器
	2套
	1.每套干式恒温金属温浴器均配置适配的2ml、5ml金属浴模块各1块。

2.温浴器：≥170*160*102mm。
3.恒温方式为干式恒温，温控范围：室温﹢5-100℃。

4.达到设定温度的升温时间≤12min。


	4
	小型不锈钢仪器车
	34台
	1.40*36*86cm（±5cm）。

2.车身材质为不锈钢，两层台面，每层均带护栏。

3.配置4只脚轮，其中2只脚轮配置刹车。

	5
	制冰机
	1台
	1.大于50冰格。

2.进水方式：自来水。
3.24小时产大于50kg冰块。

	6
	食堂蒸箱
	2台
	1.规格：长×宽×高（m），1.38×0.52×1.68，允许尺寸误差±0.03m。

2.外接蒸源，不锈钢，双开门。

	7
	电热水器
	1台
	1.额定水箱容量：≥100L。

2.额定功率：≥3.3KW。
3.额定电压：220V。
4.能效等级：1级
5.水温设定：35-75℃
6.安全保护：具有漏电开关保护、进出水双防电管保护、智能故障检测。


