手术室智慧综合管理系统参数

- 一、基本要求：

- 系统应符合国家及医疗卫生行业的相关信息化和数据标准或规范。如 HL7、ICD10、ICD9、DICOM、CDA、电子病历国家标准、中华人民共和国保密法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国个人信息保护法、中国计算机安全法规标准；符合国家、行业的有关信息安全标准和规范。

- 系统需按照国家卫健委发布的医院信息化评价要求进行设计及实施部署，满足《电子病历系统应用水平分级评价管理办法》、《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》等标准的相关要求。

- 系统应满足《信息安全等级保护2.0》制度，能够协助、配合医院进行信息安全的管理和优化。应具备数据的加密、脱敏、登录验证、数据传输的稳定等能力。

- 系统需按照麻醉手术部、医务部、以及相应管理职能部门对于手术室管理和检测的角度，通过对接的模型，以数据集成方式动态呈现手术运营相关指标。

- 系统通过浏览器访问，纯 WEB 版产品界面，支持高可用架构， 能够支持容器化的部署方案。

- 系统所建立的结构化数据库，需符合国家卫生信息数据元、数据集标准，并满足与HIS系统共用一套基础信息，至少包括人员信息、科室字典、手术字典、麻醉方式字典、医嘱字典、药品字典、血制品字典，需保证医院内的数据统一，并支持数据库内容与医院数据库同步更新。

- 系统需对接院内信息系统，至少包括医院集成平台、HIS系统、手术麻醉临床信息系统、手术护理信息系统、LIS系统、PACS系统、RISE系统、空气质量监测系统、数字化手术室控制系统。实现数据的交互，包括基础信息、就诊信息、手术麻醉信息、排程信息、检查信息、检验信息、医嘱信息、空气质量数据、设备监测信息等。

- 与医院信息系统对时应接遵循医院数据管理的要求，对医院生产系统进行只读访问，不对医院生产系统进行数据写入。

- 能与手术室内硬件设备对接，至少包括麻醉机、监护仪、输液泵、血气分析仪、移动监护设备。实现对设备的运行状态、异常报警等信息的实时监控。

- 系统支持电脑端、电视端、移动设备端查看，支持定时自动刷新、手工刷新，支持智能搜索；

- 支持权限管控，具备用户-角色-功能权限的三级管理能力。

- 系统需要提供平台首页，支持打开平台模块，调阅其他系统页面，提供数据、预警信息的统一展示；

- 支持操作日志的记录：对所有用户操作记录日志，记录访问 IP 地址、时间、用户名、操作涉及的模块等信息；

- 支持患者去隐私管理：对于患者隐私，在应用或系统设计时充分考虑相关数据的隐私保护政策

- 二、围术期数据处理

- 根据医疗卫生行业标准、医疗术语建设围术期数据库，将来自不同渠道和来源的数据进行汇聚、清洗和完善，并对围术期数据进行挖掘、分析、共享等，为后续的数据展示和应用提供数据基础；

- 根据数据的来源、类型进行分类治理，其中来源包括手术室内、手术室外、软件、硬件等；类型包括结构化数据、非结构化数据、影音、文件等；

- 根据医疗卫生行业标准建立数据标准，如《个人信息基本数据集WS 371-2012》、《健康体检基本项目数据集T/CHIA 2-2018》、《WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南》、《WS364-2011卫生信息数据元值域代码》等；

- 根据各类数据源的特性，制定详细的标准化要求，包括数据格式和结构、关键业务编码、数据字段、数据类型、数据长度等，确保数据的标准化和规范化；

- 接入各个软硬件系统，制定数据汇聚方案。包括数据来源、采集方式、数据频率、数据流程等，确保数据采集的准确性和完整性；

- 支持数据元管理，建立数据元标准，能够对数据元进行版本管理；

- 建立数据治理模型，具备多模态数据治理的能力，具备自然语言识别能力，影音数据绑定的能力；

- 根据数据标准对接入的数据进行深度治理，实现数据治理过程中的完整性、自洽性、一致性；

- 对数据进行预处理，去除数据中的异常值、重复值等不必要的信息，以提高数据的质量和准确性。主要包数据初始化、数据标准化、数据转换、数据异常值处理、数据筛选等工作；

- 提供可视化管理舱，具备数据审核的能力，当自动任务无法识别时，可以由人工进行审核处理。提供全链路数据溯源，包含原始数据、数据采集、数据清洗转化、数据存储过程的可视化展示。能够对抽取的数据生成血缘树，展示数据的来源、关联关系等。

- 需要对数据数量、完成情况、纳入百分比、排除百分比等多个维度进行统计，最终形成质控报告；

- 对数据进行统计和分析，包括数据的平均值、中位数、标准差等指标，为手术室智慧综合管理平台提供数据支持。

- 支持构建围术期全人群数据库，解决临床科室、医院的科研需求；

- 支持数据隐私保护，支持对称加密、非对称加密、数字签名等；

- 具备广播能力，支持手术、麻醉等业务系统的基础数据管理，如人员信息、字典信息、手术间信息等等。具备往外推送消息的能力，当手术室基础数据发生改变后，能够为各个业务系统推送变更消息；

- 围术期数据中台能够按需为业务系统、管理系统、数据中心中台提供服务。

- 三、消息管理

- 构建统一消息管理，由手术室智慧综合管理平台对接业务系统、硬件设备，获取或推送通知、提醒、预警、任务、公告等；

- 消息管理支持为用户、管理人员推送消息，可预设推送方式和推送流程，支持消息的回复、处理，支持上传附件（文件、图片）。支持用户将消息转发给其他用户，进行协作和讨论；

- 推送信息支持对接短信平台、智能语言平台、微信公众号、互联网医院app、人事系统等，实现多模式的推送；

- 支持用户对消息进行筛选，包括类型、事件范围、关键词等。支持对消息进行标记、归档操作，便于用户管理自己的消息；

- 支持个人用户、管理人员对消息进行统计，并生成统计分析报表；

- 消息发送和接收的过程中，需要保证消息的安全性和可靠性。支持通过加密算法对消息进行加密，以防止消息被非法获取和篡改。

- 四、麻醉智慧预测预警模型

- 围术期并发症预测模型：建设结构化、精准化和智能化的围术期不良事件预测模型，能够对手术患者、舒适化诊疗患者进行通气困难、插管困难、术后谵妄风险、术后恶心呕吐风险、术后中重度疼痛风险、心血管不良事件风险、卒中风险、急性肾损伤风险、肺部并发症风险等不少于8项不良事件的评估预测模型

- 提供通气困难评估模型，预测患者发生通气困难的评分及是否有通气困难的可能。模型准确率不低于80%；

- 提供插管困难评估模型，预测患者发生插管困难的评分及是否有插管困难的可能。模型准确率不低于80%；

- 提供心血管不良事件风险评估模型，预测患者发生心血管不良事件风险的概率或危险度，结合风险发生的概率值，按低危、中危、高危区分。模型需要根据不同危险程度提供对应的处置建议，分别从术中监测、药物、机构/人员、设备/器械、管理目标等方面给出处置建议。模型准确率不低于80%；

- 提供卒中风险评估模型，预测患者发生卒中风险的概率或危险度，结合风险发生的概率值，按低危、中危、高危区分。模型需要根据不同危险程度提供对应的处置建议，分别从术中监测、药物、机构/人员、设备/器械、管理目标等内容给出处置建议。模型准确率不低于70%；

- 提供术后谵妄风险评估模型，预测患者发生术后谵妄风险的概率或危险度，结合风险发生的概率值，按低危、中危、高危区分。模型需要根据不同危险程度提供对应的处置建议，分别从术中监测、药物、机构/人员、设备/器械、管理目标等内容给出处置建议。模型准确率不低于80%；

- 提供急性肾损伤风险评估模型，预测患者发生急性肾损伤风险的概率或危险度，结合风险发生的概率值，按低危、中危、高危区分。模型需要根据不通危险程度提供对应的处置建议，分别从术中监测、药物、机构/人员、设备/器械、管理目标等内容给出处置建议。模型准确率不低于80%；

- 提供肺部并发症风险评估模型，预测患者发生肺部并发症风险的概率或危险度，结合风险发生的概率值，按低危、中危、高危区分。模型需要根据不同危险程度提供对应的处置建议，分别从术中监测、药物、机构/人员、设备/器械、管理目标等内容给出处置建议。模型准确率不低于80%；

- 提供术后恶心呕吐风险评估模型，预测患者发生术后恶心呕吐风险的概率或危险度，结合风险发生的概率值，按低危、中危、高危区分。模型需要根据不同危险程度提供对应的处置建议，分别从防止方案、防止措施等内容给出处置建议。模型准确率不低于80%；

- 提供术后中重度疼痛风险评估模型，预测患者发生术后中重度疼痛风险的概率或危险度，结合风险发生的概率值，按低危、中危、高危区分。模型需要根据不同危险程度提供对应的处置建议，分别从防止方案、防止措施等内容给出处置建议。模型需要根据不同危险程度提供对应的镇痛计划。模型准确率不低于80%；

- 并发症预测模型支持与现有麻醉门诊、麻醉风险评估系统对接，开展诊疗活动时能够调用该模型实现并发症的预测；

- 模型具备持续调优的能力，使用业务系统产生的数据进行模型优化。

- 术中风险预警模型

- 提供术中低血压模型，对接业务系统，实现对手术患者当前时间点未来5～20分钟发生低血压的概率进行预测和预警，模型准确率不低于80%；

- 术中低血压模型识别准确率不低于

- 提供急性肾损伤预测模型、术后肺部并发症预测模型（≥65岁）；

- 模型具备持续调优的能力，使用业务系统产生的数据进行模型优化。

- 五、医疗质量控制管理

- 质控指标管理

- 根据《麻醉专业医疗质量控制指标（2022版）》、《护理专业 医疗质量控制指标(2020 年版)》、《国家三级公立医院绩效考核》、《手术质量安全提升行动监测指标》、《医疗质量控制中心管理规定》等文件要求，构建质控指标监测平台，进行指标的上报、审核、归档业务；

- 可通过设立规则库、知识库等方式，自动捕获业务系统中生成的数据，并经由算法自动转换为指标。当政策、医院管理要求发生改变时，能够灵活进行调整；

- 针对无法自动生成的指标，需要提供对应的填报、审核功能，如非计划重返手术室再手术率；

- 平台支持单个院区、区域医疗的指标上报。以标准接口的方式供其他院区/医院对接，无法对接时，提供上报表单，供手工上报；

- 支持多层级审核机制，配备规则引擎，能够自由配置审核流程，保证区域内审核流程的差异化需求；

- 提供进度审核功能，支持对单个院区、区域医疗的进度监控，联动统一消息管理模块，实现质控消息的接收和推送；

- 提供图形化统计分析工具，按照管理要求汇总单个院区、多院区数据，生成质控报告。提供搜索、导出的功能；

- 支持指标的图形化分析，包括趋势分析、环比、横向比等各个维度的分析；

- 支持质控数据的多层级下钻，能够查看构成指标的原始数据。支持调阅患者的历次手术文书，便于管理人员分析原因。

- 医疗质量改进管理

- 根据《2023年国家医疗质量安全改进目标》、《2024年国家医疗质量安全改进目标》、《2024 年各专业质控工作改进目标》等政策要求，开展医疗质量安全系统改进工作，如降低住院患者围手术期死亡率、降低手术患者麻醉期间低体温发生率 。构建相关数据采集-分析-反馈的管理模块，支持识别-上报-审核-专家分析-随访的管理流程；

- 支持对接多院区的业务系统，提供多类型上报方式。提供嵌入业务系统的服务，实现自动获取、上报。提供标准接口，供业务系统对接，当其他院区无法对接时，提供上报表单，供其他院区填报；

- 提供不良事件管理监控模型，监控围术期全流程，包括术前-术中-术后。自动捕获业务系统中的不良事件，避免漏报、瞒报等问题的发生；

- 提供不良事件上报表单配置工具，能够根据不良事件的类型，自由配置上报表单。包括不良事件发生原因、类型、发生时段等，当政策、管理要求变更时，能够快速响应；

- 上报信息支持影音文件，便于用户将现场视频、照片、文书PDF等内容上传至系统内，供管理人员审核；

- 支持多层级审核机制，配备规则引擎，能够自由配置审核流程，保证多院区内审核流程的差异化需求；

- 支持建立评审专家库，当完成审核操作后，可以邀请库中的专家进行不良事件的分析。分析时支持调阅不良事件上报表单，查阅上传视频、照片、文书PDF，记录分析结果。最终将分析意见回传至业务系统，供用户、管理人员查看；

- 联动术后随访系统，能够在随访系统中生成不良事件随访事件，供随访人员记录；

- 提供不良事件监控模块，动态查阅各院区不良事件进程。联动统一消息管理模块，当产生严重不良事件时，可对管理人员进行通知；

- 提供图形化统计分析工具，按照管理要求汇总单个院区、多院区数据，生成不良事件根因分析报告。该报告可分享至院内，供相关医护人员查阅学习。

- 医疗质量指数

- 针对医务部提供独立的展示页面，包括非计划再次手术、取消手术、手术预计时长预警、出血量预警、新增骤停预警、输血量预警等信息的集成展示；

- 按照科室统计负性事件，可动态、直观展示排名情况；

- 动态展示手术超时情况；

- 动态展示预警信息，对接统一消息管理模块，实现预警信息的对接；

- 提供医疗质量数据的监测、异常预警、数据分析等功能，可形成各科室手术医疗质量相关数据报告。

- 六、手术室运营管理

- 手术运营管理

- 提供动态运营指标展示，包括手术收入、手术费用、手术人次、手术人数、平均住院日等，通过阶段性趋势图的方式动态反映手术室运营情况；

- 依托财务数据，进行成本分析，包括人员经费、药品支出费用、耗材支出费用、固定资产折旧费用等支出费用及其占比；

- 对医疗服务收入占比进行分析，输出药占比、耗材占比、检查化验占比等相关结构指标进行监测管理；

- 允许接入多院区数据，实现统一管理。允许进行全院区手术数据的查看，也允许查看单个院区的指标，可将指标按照院区的维度进行排序；

- 统计医护人员的工作时长、非工作日手术时长、加班时长等，可根据医院管理规则将工作量转换为绩效；

- 通过图形化方式直观展示收支情况，以及历史数据的环比；想·

- 支持按照科室、手术方式等维度，进行收支排名；

- 统计三四级手术占比、日间手术占择期手术比例等重点指标；

- 日间手术评价与监控指标是基于结构-过程-结果理论，统计投入产出指标、效率指标、患者体验指标、医疗质量安全指标、手术难易指标。

- 手术进程管理

- 支持动态展示各院区、各住院楼、各手术间的手术开展情况。包括患者入室、麻醉开始、手术开始、手术结束、麻醉结束、患者出室的时间节点。以及接台过程中，手术清洁的时间节点信息，使整个手术间的进展情况联动在一起；

- 能够针对完成手术的患者，提供手术闭环数据，展示患者的手术进程。从患者决定手术开始至患者转归结束，包括手术转运过程等各个节点的详细信息呈现。同时还支持各个节点的关键信息呈现，包括文书、检查检验、标志状态等；

- 手术过程信息支持与外科系统对接，获取手术开始至手术结束过程中的外科操作信息，如穿刺、进针、牵引等；

- 支持查看各手术间开台时间，通过标识直观了解延迟开台的情况，汇总并排序延迟开台的手术间及主刀医生名字。支持查看手术间整体手术进展，包括已完成、待完成手术量等；

- 支持联动业务系统，获取预警信息、报警信息、抢救信息等，便于管理人员指挥调度；

- 支持集成数字化手术室系统功能，联动手术间内通讯设备，如视频、语音、广播等，实现管理办公室与手术间的实时通讯；

- 联动智能手术排程模型，展示每个手术间的手术预测时长，通过实际进展与预测时长进行拟合提供多类型图标。管理人员能够对手术间进行标记，便于后续调配手术间资源；

- 能够联动手术护理系统、手术麻醉系统获取急诊加台、手术停台、临时转台等申请信息，由管理人员完成审核操作。也支持管理人员主动进行调台、分台操作，并合理分配人员。调整后，通知业务系统，并接收反馈信息。

- 手术运行管理

- 动态展示全院区手术量、分院区手术量；支持查询时间范围内的手术量，支持手术量的环比，并直观展示手术量的升降；

- 通过图形化方式动态呈现当前院内的手术开展情况，包括患者等待、患者入室、麻醉开始、手术中、患者出室等状态以及对应数量；

- 动态展示各个科室、主刀医生、手术方式的排布；

- 以总量、各院区量的维度动态展示手术取消量、停台量；

- 动态展示手术类型数量，包括急诊手术、择期手术、日间手术；

- 动态展示明日手术申请情况，支持数据下沉到科室、主刀医生、手术方式；

- 支持展示管理人员的特殊关注项目，如术后死亡、非计划再次手术、跨天手术、换台数量等；

- 按科室或病区对手术预约数据分析功能，包括：计划手术总位次、实际预约人次、手术预约率、手术改期率、患者取消率、平均等待天数；

- 按科室或病区对手术完成情况数据分析功能：实际手术总人次、手术取消率、手术停台率、患者爽约率、院前取消率、入院后取消率、入手术室后取消率、麻醉后手术取消率、日归手术占比、三级手术占比、四级手术占比等；

- 按科室或病区对术后随访情况数据分析功能，包括：随访总人次、随访发现异常率、患者满意度、失访率等；

- 集成恢复室数据，可查看恢复室床位在用率、复苏患者数量、各时段复苏比等；

- 集成业务系统中标本数据，监控标本的全流程状态，包括已下医嘱、标本离体、标本装袋、标本入库、标本出库、标本转运、标本接收等状态。提供图形化数据展示功能，动态展示待出库标本占比、运送标本占比、已送达标本占比等；

- 联动患者转运系统，动态展示患者转运指标，包括平均转运时长、平均接单时间等。动态展示患者转运状态，包括前往病房接病人、运送病人去手术室、去手术室接病人、送病人去PACU、送病人回病房的工作占比；

- 联动患者转运系统，分析转运时间超30分钟、超1小时的数量及明细。分析转运时间段数据，分析转运阶段占比等；

- 集成手术行为管理系统相关数据，衣鞋柜使用占比、临时开门记录、未归还衣鞋记录等信息；

- 成手术行为管理系统相关数据，能够根据记录生成对应的排名，如未归还衣鞋排名、晚点入室排名等；

- 支持对接手术室内设备系统，实现设备状态、设备位置、设备维保等信息的监控；

- 支持对接手术室内环境监测系统，实现环境参数的调阅；

- 对接患者术后随访相关数据，包括随访成功率、随访方式统计、随访失败率、随访失败原因分析等。

- 手术效率管理分析

- 动态展示手术室使用总时长、手术室空闲总时长、手术衔接时长、麻醉到手术开始时长、手术开台平均延迟时间等数据；

- 动态监控手术取消量，以及取消原因；

- 对接手术室行为管理系统，识别手术室医护人员的行为授权情况，汇总医护人员违规进出等情况；

- 对接业务系统，统计手术超时总数，支持数据下钻，查看具体超时台次、严重超时台次；

- 动态展示各个手术间的使用率，联动业务系统实现换台、加台的操作。

- 动态计算手术排程准确率，便于对手术排程模型的调优；动态统计相关医护人员的工作时长，如巡回护士、器械护士、麻醉医生、主刀医生等。

- 七、围术期数据库

- 建立围术期全人群数据库，能够自动存储围术期数据中台处理后的数据，也能够根据管理规则上传数据；

- 对接科研数据管理系统，能够识别入组患者，能够以项目为单位导出科研项目数据；

- 支持通过患者基础信息、就诊信息、手术信息、用药信息、生命体征参数等字段进行“条件树式”搜索；

- 支持调取单个患者的历次手术信息，包括全生命周期治疗数据；

- 支持数据收藏功能，可将自己搜索、组合后的数据进行收藏，建立属于自己的手术知识库。同时具备科室收藏功能，将手术收藏到科室中，所有科室成员均可查看，建立科室的手术知识库；

- 对接手术视频系统，实现精选手术的查看，帮助医生快速了解手术情况，学习手术操作，提高手术思维；

- 支持科研数据的导出，导出符合医院对于数据的管理要求。

- 八、服务器配置

| 服务器名称 | 应用服务器 |
| --- | --- |
| 数量 | 3台 |
| 服务器作用 | 部署应用程序 |
| 服务器类型 | 物理机 |
| 运行内存（GB） | ≥32GB |
| CPU（核） | ≥32核 |

- 本项目实施需要提供的计算资源和存储资源，其中央处理器、操作系统和集中式数据库，在“中国信息安全测评中心”或“国家保密科技测评中心”发布的“安全可靠测评结果公告”名单内，或者已取得由国家认定检测机构出具的包含CNAS或CMA资质的检测合格报告。

- 九、信息安全

- （1）数据库、操作系统等漏洞补丁修复（现有版本如有漏洞，及时更新）；

- （2）系统漏洞扫描，渗透测试问题修复（2小时内响应，48小时内修复完成）；收到安全隐患通知后，24小时内处置安全隐患。

- （3）成立安全管理团队：建立「7×24小时安全值班组」（含开发/运维/安全三方联动），实施「1小时响应会议」机制（漏洞确认后立即启动跨部门会议）；

- （4）为保证系统数据稳定性及安全性，在系统上线前需通过甲方组织的安全评估，合格后方可正式上线运行。

- （5）服务期内，按照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国保密法》、《信息安全等级保护管理办法》等国家法律法规及相关政策的要求采取相应措施，接受甲方信息安全管理，协助甲方做好信息安全工作，及时处置安全风险。乙方须与甲方签订数据保密协议，须对其服务人员加强信息系统安全管理教育和培训，增强系统安全防意识。

- 十、服务要求

- （1）免费维护服务期：3年，服务期自系统搭建完成并投入使用之日起计算。

- （2）服务时间和响应：7×24小时全天候运维支持，并及时响应采购人在系统使用中提出的问题；

- （3）运维服务主要内容：

- 系统监控：实时监控系统运行状态，及时发现和处理异常；

- 故障处理：紧急故障：应用系统因非计划的数据库原因或应用系统自身故障原因造成宕机。30分钟内到达现场，2小时内解决或提供解决方案。非紧急故障：24小时内解决，如果远程无法解决的问题，则到现场解决。

- 性能优化：不少于每两年一次的系统性能分析和优化，提升系统效率；

- 安全维护：满足信息安全要求，提供系统安全保障。每个月进行一次数据库安全检查，出具检查报告，及时处置异常；

- 数据备份：不少于每半年一次的备份数据库和关键数据，提供数据恢复支持；

- 技术支持：提供技术咨询和问题解答、数据提取，协助采购人解决使用过程中遇到的问题；

- 运维文档：运维服务期间产生的文档及时提供给采购人，文档至少包括：巡检记录、需求更改记录、系统更新记录、数据库维护及优化记录、培训学习记录、报告总结等。

| 厂商基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述 1.全国情况： 2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

厂家（商）：盖公章

日期：   年   月   日

成都市第二人民医院

手术室智慧综合管理系统采购项目报价表

| 项目 | 内容 | 用途 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室智慧综合管理系统 | 详见建设需求。 | 手术室管理信息化，提高管理效能。 |  |  |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

日期：

成都市第二人民医院

手术室智慧综合管理系统采购项目建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它