门诊手术室外麻醉管理系统建设需求

一、软件功能参数要求

| 序号 | 模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统适用场景 | - 内窥镜检查/手术治疗、口腔舒适化、妇产科检查/手术、分娩镇痛、儿童镇静、内镜麻醉复苏室、门诊/日间手术室恢复室等手术室外麻醉及麻醉复苏至少25个点位，包含内窥镜17个，产房2个，门诊手术室2个，恢复室4个（投标人提供承诺函并加盖鲜章）； |
| 2 | 基本系统要求 | - 至少具备操作间医生模块、复苏室模块、患者详情总览模块、患者查询模块、儿童镇静护士模块、数据统计管理模块（提供软件界面截图并加盖鲜章）； - 系统具备手机端、平板端、PC端的适配程序（提供系统分别运行在手机端、平板端、PC端的实物运行照片佐证并加盖鲜章）； - 支持从HIS系统提取患者姓名、性别、年龄、诊断、住院号、登记号、手术/检查名称等基本信息（提供软件界面截图并加盖鲜章）； - 支持新建患者，填写患者姓名、性别、年龄、电话、ASA分级、就诊类型、就诊类型标识； - 具备留置针标识、特殊病人标识，具备体重填写； - 至少具备体温、呼吸频率、心率、氧饱和度、脉搏、舒张压、收缩压等生命体征自动抓取并生成记录打印（提供软件界面截图并加盖鲜章）； - 支持在投标系统上实时共享显示我院现有无线多参数监护设备的生理报警提示，提示种类不少于7种，即体温、呼吸频率、心率、氧饱和度、脉搏、舒张压、收缩压的异常提示（提供软件界面截图并加盖鲜章）； - 支持后台自定义麻醉评估单，支持针对不同检查/手术类型使用不同的麻醉评估单，支持打印麻醉评估单、修改评估单模板； - 支持选择检查类型，包括内窥镜检查/手术治疗、口腔舒适化、妇产科检查/手术、分娩镇痛、儿童镇静等； - 内窥镜检查/手术治疗项目至少包括肠镜、胃镜、纤支镜、输尿管镜检； - 妇产科检查/手术项目至少包括宫腔镜、人流、分娩镇； - 儿童镇静检查类型支持检查项目至少包括超声、MRI、眼压、脑电图、CT、肛肠、神经功能、心电图；（提供软件界面截图并加盖鲜章） - 口腔舒适化手术类型支持手术项目至少包括清创缝合、拔牙、活检、种植、唇系带、舌系带、口颌面部、粘液腺囊肿、牙体牙髓治疗、开窗减压； - 门诊介入检查类型支持检查项目至少包括神经介入、超声介入、其他； - 支持选择禁饮、禁食的情况；具备禁食、禁饮时间填写，并根据填写的禁食、禁饮时间自动计算出已禁食禁饮多少时间（提供软件界面截图并加盖鲜章）； - 提供患者列表，列表包含姓名、性别、年龄、患者登记号、ASA评级、检查日期、评估单完成情况、医嘱完成情况、知情同意书签字情况、缴费情况、检查项目、疾病诊断； - 支持显示患者列表，无痛内镜、口腔舒适化、无痛妇产、门诊介入、儿童镇静应用场景分别显示自己场景中的今日患者数据； - 药物剂量支持公式计算，药物剂量填写支持一键导入公式计算结果；支持填写医嘱单，包括药品名称、剂量，支持建议给药时间；选中患者支持查看麻醉评估时支持显示患者基本信息、编辑基本信息；支持历史评估内容查看； - 支持呼叫患者就诊； - 支持显示患者二维码，二维码中包含选中患者ID；支持显示是否佩戴设备、设备是否退还； - 支持取消检查、删档； - 支持对接我院现有无线多参数监护设备及台式监护仪使用，抓取患者生命体征，自动生成麻醉记录单（提供作证材料并加盖鲜章）； - 支持与我院现有无线多参数监护设备的患者转运状态打通，即基于无线多参数监护设备所属系统中的患者入室、出室、入PACU、出PACU等至少4个节点可以自动记录到手术室外麻醉系统（提供作证材料并加盖鲜章）； - 提供功能包含“手术室外麻醉管理”的软件著作权证书； - 系统服务应部署于国内至少一家三甲医院（提供对应三甲医院出具的应用证明材料或对应三甲医院作为第一单位发表的系统服务流程优化相关的文献佐证材料）； |
| 3 | 操作间医生模块 | - 儿童镇静应用场景事件至少包含：确认用药、镇静生效、检查结束、确认复苏；（提供软件界面截图并加盖鲜章） - 无痛内镜、口腔舒适化、门诊介入应用场景事件至少包含：入室、麻醉开始、手术/检查开始、手术/检查结束、出室、入复苏室、麻醉结束； - 分娩镇痛应用场景流程至少包含：麻醉开始、试探剂量给入，首次给药、追加给药、停止给药； - 支持采集并记录场景对应生命体征数据，至少包含体温、呼吸频率、心率、氧饱和度、脉搏、舒张压、收缩压； - 支持入操作间后进行快速麻醉评估并生成麻醉评估结论； - 支持不良事件查看、记录、修改、删除； - 支持根据应用场景流程记录自动生成麻醉记录单； |
|  | 复苏模块 | - 支持查看检查/手术中、复苏中、复苏完成的患者信息，至少包括患者姓名、性别、年龄、ASA评级、检查/手术项目、入复苏室时间、当前复苏时长（提供软件界面截图并加盖鲜章）； - 支持记录患者转入复苏室时间、复苏完成时间及苏醒评分、清醒程度评分，并生成复苏记录单； - 支持复苏前、复苏中、复苏后分区显示患者，一键转运患者； - 具备复苏患者的中央管理页面，同一页面显示所有复苏中的患者； - 复苏中央管理页面应对复苏患者的生命体征集中实时显示，并区分数据来源于无线监护或台式监护设备（提供软件界面截图并加盖鲜章）； - 复苏工作站支持添加复苏时使用药品记录； - 支持完成复苏后，自动补齐生成麻醉记录单； - 支持复苏后无线生命体征监护设备解绑回收记录； |
| 5 | 患者详情总览模块 | - 支持查看患者详情，数据至少包含建档时间、患者姓名、性别、年龄、患者登记号/住院号、ASA评级、体重、体温、血氧饱和度、心率； - 支持显示麻醉深度评分、苏醒评分、离院评分、VAS评分； - 支持查看检查的执行状态，执行状态包含导医单是否填写、评估单是否填写、知情同意书是否已打印、医嘱单是否已填写、是否缴费，是否用药，是否复苏； - 支持查看患者历史检查详情； - 支持不良事件查看、记录、修改、删除； - 支持对不良事件分级，并记录针对不良事件采取的措施、不良事件的结局。支持不良事件发生的时间、经过、原因分析、改进措施的填写；（提供软件界面截图并加盖鲜章） |
| 6 | 患者查询模块 | - 支持按病区、应用场景、患者姓名、患者登记号/住院号、和日期进行复合查询； |
|  |  | - 查询内容支持患者登记号/住院号、姓名、年龄、性别、体重、检查项目、疾病诊断、ASA评级、评估单是否填写、医嘱是否下达、知情同意书是否签字、缴费情况、是否用药、确认复苏标识、电话号码； |
| 7 | 儿童镇静护士模块 | - 具备查看今日儿童镇静所有检查项目，具备查看今日所有检查项目的汇总人数、今日住院汇总、今日门诊汇总、今日静脉汇总。支持按全部检查类型、超声、MRI 1.5T、MRI 3.0T、眼压、胃肠镜、脑电图、CT平扫、肺功能、肛肠、神经功能、听力、纤支镜、CT增强、心电图筛选今日数据, 支持按检查项目与执行状态复合筛选今日数据，执行状态包括未用药、已用药、检查中、复苏中、已完成、未完成、所有状态；（提供软件界面截图并加盖鲜章） - 患者列表显示患者登记号/住院号、姓名、年龄、性别、体重、检查项目、检查部位、疾病诊断、禁食禁饮时长、联系电话、镇静方案、镇静评分、苏醒评分； - 支持填写检查状态，信息包括确认用药、用药信息、镇静生效、检查结束、确认复苏、确认复苏时的SPO2、PR、HR值、提交时间、提交人姓名； - 支持镇静评分和苏醒评分、等待时长、治疗时长、镇静时长的填写； - 支持删除检查，支持恢复已删除的检查，支持查询历史删除检查列表，支持导出当前患者检查信息列表中的内容到Excel； - 支持患者在多个检查中心之间转诊，并显示转诊标识；（提供软件界面截图并加盖鲜章） - 支持生成并查看质量与安全管理情况汇报表； - 可根据具体临床实施后进行项目增加、修改调整； |
| 8 | 数据统计管理模块 | - 业务量统计：具备根据时间范围统计麻醉总量、无痛内镜总量、口腔舒适化总量、无痛妇产总量、门诊介入总量、儿童镇静总量、ASA评级Ⅲ级以上病人总量； - 质控统计：支持查看门诊和住院患者比，入室后手术室外麻醉取消率、麻醉期间严重反流误吸发生率、麻醉期间严重过敏反应发生率； - 周转统计：支持查看各应用场景复苏平均时间、出入室平均时间； - 不良事件及工作量统计：支持统计不良事件、总工作量、各应用场景工作量变化曲线图； - 支持不良事件、检查项目、病区、镇静方式配置，包含新增、修改、删除； - 后台支持账号管理，账号至少具备用户名称、登录名、密码； - 支持在不小于55英寸大屏幕上运行的手术室外麻醉大数据看板，看板页面至少包含业务量统计、质控统计、周转统计、不良事件统计、和工作量统计（提供看板运行在大屏幕上的实景照片佐证并加盖鲜章）； - 支持与HIS/集成平台、电子签名、电子病历等系统进行对接； - 支持与医院门诊检查预约系统进行对接； - 系统与医院的HIS系统、信息平台以及后期其它信息系统与其对接时均需免费提供接口。 |

二、硬件需求

根据项目的需求，中标供应商提供其对应的产品设计、研发、实施等流程所需要的计算机资源服务、存储资源服务，其中央处理器、操作系统和集中式数据库，在“中国信息安全测评中心”或“国家保密科技测评中心”发布的“安全可靠测评结果公告”名单内，或者已取得由国家认定检测机构出具的包含CNAS或CMA资质的检测合格报告。至少满足以下要求：

CPU：8核

内存：16GB

硬盘：1TB

三、售后服务要求

（1）免费维护服务期：3年，服务期自系统搭建完成并投入使用之日起计算。

（2）服务时间和响应：7×24小时全天候运维支持，并及时响应采购人在系统使用中提出的问题；

（3）运维服务主要内容：

系统监控：实时监控系统运行状态，及时发现和处理异常；

故障处理：紧急故障：应用系统因非计划的数据库原因或应用系统自身故障原因造成宕机。30分钟内到达现场，2小时内解决或提供解决方案。非紧急故障：24小时内解决，如果远程无法解决的问题，则到现场解决。

性能优化：不少于每两年一次的系统性能分析和优化，提升系统效率；

安全维护：满足信息安全要求，提供系统安全保障。每个月进行一次数据库安全检查，出具检查报告，及时处置异常；

数据备份：不少于每半年一次的备份数据库和关键数据，提供数据恢复支持；

技术支持：提供技术咨询和问题解答、数据提取，协助采购人解决使用过程中遇到的问题；

运维文档：运维服务期间产生的文档及时提供给采购人，文档至少包括：巡检记录、需求更改记录、系统更新记录、数据库维护及优化记录、培训学习记录、报告总结等。

（4）厂商需要提供至少1名人员驻场，保证建设按要求落地。

四、系统对接服务要求

支持对接我科无线多参数生命体征监护及台式监护仪设备；支持与医院的HIS、集成平台、电子签名、电子病历、全息视图、门诊检查预约等系统进行对接。所产生的全部费用应包含在本次项目整体报价内。

五、信息安全

（1）数据库、操作系统等漏洞补丁修复（现有版本如有漏洞，及时更新）；

（2）系统漏洞扫描，渗透测试问题修复（2小时内响应，48小时内修复完成）；收到安全隐患通知后，24小时内处置安全隐患。

（3）成立安全管理团队：建立「7×24小时安全值班组」（含开发/运维/安全三方联动），实施「1小时响应会议」机制（漏洞确认后立即启动跨部门会议）；

（4）为保证系统数据稳定性及安全性，在系统上线前需通过甲方组织的安全评估，合格后方可正式上线运行。

（5）服务期内，按照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国保密法》、《信息安全等级保护管理办法》等国家法律法规及相关政策的要求采取相应措施，接受甲方信息安全管理，协助甲方做好信息安全工作，及时处置安全风险。乙方须与甲方签订数据保密协议，须对其服务人员加强信息系统安全管理教育和培训，增强系统安全防范意识。

| 厂商基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述 1.全国情况： 2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

厂家（商）：盖公章

日期：   年   月   日

成都市第二人民医院

门诊手术室外麻醉管理系统采购项目报价表

| 项目 | 内容 | 用途 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊手术室外麻醉管理系统 | 详见建设需求。 | 满足医院门诊手术室麻醉管理信息化需求。 |  |  |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

日期：

成都市第二人民医院门诊手术室外麻醉管理系统采购项目建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它