病理数字切片与亚专科资源平台项目建设需求

1.基础平台

1.1 采购内容：病理数字切片与亚专科资源平台。

1.2 供应商提供基础平台功能、病理资源库与亚专科资源管理模块、应用模块、三屏录像功能模块、在线考核功能模块、病例与切片资源管理模块、系统管理与数据统计模块。

2.基础功能要求

系统内置管理员、教师、学生三类基础角色，支持角色增加、删除、修改及自定义配置；适用于医师、研究生、进修生、实习生等多种用户类型；实现菜单级、操作级、数据级三级权限精细化管控。

3.病理资源库与亚专科资源管理模块

3.1. 亚专科资源体系（头颈部病理学、胸部病理学、乳腺病理学、泌尿及男性生殖病理学、女性生殖病理学、儿童病理学、神经病理学、软组织骨病理学、消化病理学、细胞病理学、内分泌病理学、皮肤病理学、淋巴造血病理学、分子病理学）：以病理亚专科为核心维度，构建分类清晰、检索便捷且可持续扩充的资源组织架构。

3.2. 资源汇聚：整合国内优质病理教学资源，形成统一的教学素材库，支持课件、视频、文献、指南等资源的标准化管理。

3.3. 数字切片资源库：支持SVS、TIF、KFB等主流数字切片格式的存储、解析、在线浏览与高清缩放。提供切片长期安全存储，以解决传统玻片易损、难保存及不可复用的问题。支持切片批量入库、标注、质量控制、归档及版本管理，形成规范化的切片数据库。

3.4. 病例资源库：实现病例的结构化录入、标准化建档、快速检索与调取，可直接应用于教学阅片及病例研讨。

3.5. 资源在线学习：以数字切片阅片为核心学习模式，支持切片的反复查看、细节观察与对比标注，以强化亚专科诊断能力。

3.6.提供病例资源库每年1-2次的切片资源更新，同时培养科室收集的典型和疑难病例同步更新至病例库，取代传统切片存储时间过短后期无法再次利用多用途的弊端。

4.应用模块

4.1. 病例研讨：支持按亚专科检索，具备课件、数字切片、影像资料的上传功能，并实现结构化病例管理。

4.2. 数字阅片（核心模块）：涵盖素材管理、课程发布、切片学习、小结汇总与评价反馈，以亚专科切片学习为主线。

4.3. 教学授课：支持课件发布、视频嵌入式问答及教学反馈，并与资源库联动使用。

4.4. 学习汇报：支持学习材料上传与记录归档，确保学习过程可追溯。

4.5. 视频嵌入式问答：允许在视频任意时间点插入题目，学员答题后可继续播放视频。

4.6. 教学质量评价：内置标准化评分模板，实现多维度评价，并自动生成分析报告。

5.三屏录像功能模块

5.1. 同步录制教师画面、学生画面及课件三路信号，确保无卡顿、无丢帧现象。

5.2. 支持一键启动录制与停止操作，录制完成后自动完成合并处理，并上传归档至资源库。

5.3. 全面覆盖教学阅片、病例研讨及教学授课等核心应用场景。

6.在线考核功能模块

6.1. 提供一键组卷与自动阅卷功能，客观题实现自动评分，主观题支持人工评阅。

6.2. 系统预置不少于500道的病理专业题库，题型涵盖单选题、多选题、公共知识题及案例分析题，并支持科室自主创建题库。

6.3. 支持将试卷导出为WORD或PDF格式，并可直接调用病例库资源进行组卷。

6.4. 维保期内提供每年1-2次的试题库更新试题资源，以支撑规培生的节点考核题库资源。

7.病例与切片资源管理模块

7.1. 提供从新增、编辑、分类到检索、调取、归档及统计的全生命周期管理功能。

7.2. 支持主流数字切片与影像的在线高清浏览，具备缩放、漫游及标注功能。

7.3. 实现全院共享服务：依据权限向各科室开放病例资源库内存储的数字切片与病例调取，为临床诊疗与科研提供支持。

7.4. 构建科研支撑平台：以高质量数字切片库与病例库作为科研数据底座，提供稳定、规范且可追溯的数据来源。

8.系统管理与数据统计模块

8.1. 提供基础数据字典维护、用户管理及权限配置功能。

8.2. 支持按年度对课程、资源、病例及切片等数据进行统计，并可将统计结果导出。

‏8.3. 信息中心统一管理要求：项目实施、上线、变更、运维及安全接入须接受医院信息中心统一管理，纳入医院信息系统台账、资产管理、账号管理、安全管理和运维管理体系。供应商应配合信息中心完成系统登记、部署备案、账号权限配置、运维交接及后续变更管理。

‏8.4. 接口与扩展要求：系统应预留与医院HIS、LIS、PACS、集成平台等相关系统的数据接口能力。供应商须提供标准接口文档、数据字典、接口调用说明。

9.系统性能要求

9.1. 系统需支持不少于100用户同时在线并发访问。

9.2. 页面响应时间不超过3秒，复杂查询响应时间不超过8秒。

9.3. 视频存储支持单文件不小于4GB，并具备断点续传功能。

10.本地运行环境资源要求

10.1. 系统采用B/S架构

10.2. 系统支持本地化部署

10.3. 本地运行环境建议资源配置：不低于8核CPU、2.0GHz主频，内存不低于16GB，存储容量不低于10TB

11.验收标准与维保售后要求

11.1培训对象：使用方操作、管理人员

11.2培训内容：系统整体架构、各模块功能介绍、日常操作流程、基础故障判断与处理、权限管理、场景配置、备份与恢复操作

11.3培训形式：现场集中培训 ＋ 线上资料 ／ 视频培训

11.4培训资料：提供纸质/电子版《用户操作手册》《运维维护手册》各不少于 2 套。

12.维保与售后服务

12.1质保期：自最终验收合格之日起，提供3年免费质保服务

12.2服务方式：7×24 小时电话/远程技术支持。重大故障 4 小时响应、24 小时内到场排查。

12.3定期巡检：质保期内每季度一次现场巡检，出具巡检报告

12.4质保期内服务内容：软件升级、漏洞修复、配置优化，提供系统运行优化建议

12.5质保期后服务：签署《年度维保服务合同》，提供优惠维保方案、备件保障与优先技术支持

13.交付物清单

‏13.1. 数据退出与迁移要求：合同终止、系统更换或后续迁移时，系统内病例、数字切片、题库、课程、视频、用户信息、学习记录、考核记录、标注数据及统计数据等应支持完整导出。导出格式应开放、通用、可识别，并提供字段说明、文件结构说明及数据校验方式；如需供应商配合开展后续系统迁移实施，按医院确认的迁移范围执行。

按合同约定交付，含出厂合格证；技术文档包括《项目实施方案》含架构图、拓扑图、设备清单）纸质2套+电子版1套、《用户操作手册》纸质2套+电子版1套、《运维维护手册》纸质2套+电子版1套、现场联调报告》纸质1套+电子版1套、《最终验收报告》纸质2套+电子版1套；培训资料为培训课件/操作视频电子版1套；其他包括设备质保卡、服务承诺函纸质1套。

14.信息安全

14.1.系统需接入内网，必须支持医院部署基础安全保障措施（至少包括防火墙、入侵检测/防御（IDS/IPS）、防病毒、日志审计、终端管控），并根据医院的通知要求及时更新策略。

14.2.系统要求能够支持目前通用的各类操作系统环境，同时满足国产化系统适配，具备兼容非国产化环境和国产化信创环境调试部署运行的能力。

14.3.系统上线前需进行系统安全自评，并根据第三方漏洞扫描报告进行漏洞修复及安全加固，没有中高危漏洞方可接入内网；同时，每年定期根据系统安全评估报告和漏洞扫描报告结果进行漏洞修复及安全加固。

| 厂商基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述 1.全国情况： 2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

厂家（商）：盖公章

日期：   年   月   日

成都市第二人民医院病理数字切片与亚专科资源平台

采购项目报价表

| 项目 | 内容 | 用途 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 病理数字切片与亚专科资源平台 | 详见建设要求。 | 建设覆盖亚专科资源库、数字阅片、三屏录像、在线考核、全生命周期病例切片管理等功能，支持多角色精细化权限管控与多用户并发访问，满足医院教学培训、病例研讨、科研支撑与规培考核需求。 |  |  |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

日期：

成都市第二人民医院病理数字切片与亚专科资源平台

采购项目建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它