建议参数：

1.适用范围：医院环境物体表面、医疗设备设施及诊疗用品表面清洁消毒。

2.规格：60-100片/包；单片尺寸：单边≥160mm且铺开面积≥32000mm2。

3.主要技术要求：

3.1主要消毒成分为复合季铵盐类，且不含醇类，达到中水平消毒要求。

3.2 包装开封后能正常使用≥60天。

3.3 对金属物体表面基本无腐蚀性或仅有轻度腐蚀性。

4.须符合以下标准、指南：

4.1《季铵盐类消毒剂卫生要求》（GB/T26369-2020）

4.2《载体消毒剂卫生要求》（T/WSJD 001-2019）

4.3《医疗机构消毒湿巾使用指南》（T/WSJD 63-2024）

5.提供权威机构出具的与其产品说明书相匹配的消毒湿巾卫生安全评价报告。