附件1.附表——临床药学科制剂中心一般性耗材/用具申购清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 规格参数 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无油隔膜负压泵 | 台 | 最大抽气速度20~45L/分钟 功率≤180w 体积≤25cm*20cm*25cm 最大真空度0.06~0.09Mpa 表面可用水擦洗 带截流瓶 | 1 |
| 2 | 拍打式均质器 | 个 | 容积≥400ml，带10个样品架，仪器重量15Kg~22kg，功率200w~800w | 1 |
| 3 | 针式过滤器1（无菌） | 盒（袋） | 包装：≥50个/盒（袋），按盒（袋）计价 每个独立包装：是 孔径：0.22um 类别：尼龙 直径：13mm 无菌有效期：≥18个月 | 1 |
| 4 | 针式过滤器2 | 盒（袋） | 包装：≥50个/盒（袋），按盒（袋）计价 每个独立包装：否 孔径：0.45um 类别：尼龙 直径：25mm | 1 |
| 5 | 杜式小管 | 盒（袋） | 材质：玻璃 包装：≥50个/盒（袋），按盒（袋）计价 尺寸：5mm*30mm | 1 |
| 6 | 细胞冻存管 | 盒（袋） | 包装：≥50个/盒（袋），按盒（袋）计价 容积：1.5-2ml 旋口方式：内旋 无菌：是 无菌有效期：≥18个月 | 4 |
| 7 | 微压差表（洁净间用） | 个 | 洁净间用，带表壳，量程-30pa~30pa 带合格证 | 15 |
| 8 | 载玻片 | 盒 | 材质：玻璃 光面 按盒计价 | 10 |
| 9 | 毛细点样管1 | 桶 | 材质：玻璃 尺寸：0.1*100mm 按筒计价 | 1 |
| 10 | 毛细点样管2 | 桶 | 材质：玻璃 尺寸：0.3*100mm 按筒计价 | 1 |
| 11 | 四联漏斗架 | 个 | 材质：塑料 外观：无色透明 最大容纳漏斗数量：≥4个 高度可调 | 2 |
| 12 | 蓝盖试剂瓶（棕色） | 个 | 瓶身材质：高硼硅玻璃 瓶身外观：棕色半透明 瓶盖方式：螺口 瓶身刻度线：带刻度线 容积：100ml±20ml | 20 |
| 13 | 无齿镊子 | 个 | 材质：不锈钢 尺寸：16cm±2cm 夹头形态：圆头 | 4 |
| 14 | 小型正压泵 | 个 | 功率：50w~100w，流量＞6L每分钟，最大真空度0.06Mpa-0.08Mpa | 1 |
| 15 | 移液枪架 | 个 | 材质：塑料 枪位：≥4个 | 2 |
| 16 | 烧杯 | 个 | 材质：高硼硅玻璃 外观：无色透明 刻度线：有 容积：10ml±2ml | 10 |
| 17 | 多功能自动滚轮封口机 | 个 | 输送台宽度≥155mm，封口宽度≥8mm，功率300W~600w，外壳材质不锈钢。 | 2 |
| 18 | 三角烧瓶 | 个 | 材质：高硼硅玻璃 外观：无色透明 口型：直口 刻度线：有 容积：250ml±50ml | 10 |
| 19 | 三角烧瓶 | 个 | 材质：高硼硅玻璃 外观：无色透明 口型：直口 刻度线：有 容积：500ml±50ml | 4 |
| 20 | 旋蒸瓶 | 个 | 材质：高硼硅玻璃 外观：无色透明 口径：24/29 容积：100ml±25ml | 8 |
| 21 | 冷凝管（球形） | 个 | 材质：高硼硅玻璃 外观：无色透明 口径：24/29 有效长度：≥300mm | 1 |
| 22 | 分液漏斗 | 个 | 材质：高硼硅玻璃 外观：无色透明 容积：125ml±25ml | 2 |
| 23 | 蒸发皿 | 个 | 材质：陶瓷 圆底，容积≥100ml 是否带柄：不带柄 | 10 |
| 24 | 玻璃棒 | 根 | 材质：玻璃 尺寸：4mm*250mm±20mm | 5 |
| 25 | 玻璃棒 | 根 | 材质：玻璃 尺寸：5mm*350mm±20mm | 5 |
| 26 | 玻璃棒 | 根 | 材质：玻璃 尺寸：直径≥2.0cm，长度≥140cm | 3 |
| 27 | 量筒 | 个 | 材质：玻璃 规格：100ml，量入式，分刻度≤2ml | 5 |
| 28 | 量杯1 | 个 | 材质：玻璃 规格：1000ml | 5 |
| 29 | 量杯2 | 个 | 材质：玻璃 规格：2000ml | 5 |
| 30 | 配制桶1 | 个 | 材质：不锈钢316，桶内壁的不锈钢厚度≥1.5mm，带坚固的不锈钢提手，内表面光滑抛光处理，无缝焊接或高质量焊缝，内部钝化处理，能耐受pH 2-12的药液。适宜药品配制使用。桶壁带最大刻度线。桶内直径：30cm，桶容量：20000ml | 3 |
| 31 | 配制桶2 | 个 | 材质：不锈钢316或316L，桶内壁的不锈钢厚度为≥1.5mm，带坚固的不锈钢提手，内表面光滑抛光处理，无缝焊接或高质量焊缝，内部钝化处理，能耐受pH 2-12的药液。桶壁带最大刻度线。适宜药品配制使用。 桶内直径：35cm，桶容量：30000ml | 3 |
| 32 | 配制桶3 | 个 | 材质：不锈钢316或316L，桶内壁的不锈钢厚度为≥1.5mm，带坚固的不锈钢提手，内表面光滑抛光处理，无缝焊接或高质量焊缝，内部钝化处理，能耐受pH 2-12的药液。桶壁带最大刻度线。适宜药品配制使用。 桶内直径：45cm，桶容量：50000ml | 5 |
| 33 | 降温桶 | 个 | 材质：不锈钢304 桶内直径：57cm 桶高度：55cm 底部出水口直径：5cm 底部出水口距底部高度：1cm | 1 |
| 34 | 不锈钢刻度杯 | 个 | 材质：食品级不锈钢 容积:2000ml±200ml 底部：平底 把手：有 带刻度线：是 | 2 |
| 35 | 电磁炉 | 个 | 功率：≥3500W 承重：≥50kg | 6 |
| 36 | 电陶炉 | 个 | 最大功率：1600w-2000W 内外双环旋钮式调节 | 1 |
| 37 | 毛刷 | 个 | 总长：60cm，毛刷部分长度：22-25cm 毛刷直径：8cm | 40 |
| 38 | 毛刷 | 个 | 总长：80cm，毛刷部分长度：25-28cm 毛刷直径：1.5cm | 20 |
| 39 | 排拖 | 把 | 宽度：42cm±5cm 带刮水条 每个带配套布：≥3张 | 15 |