成都市第二人民医院监控设备解码器参数市场调研公告附件

一、项目概况

项目名称：监控视频解码器

使用场景：医院安防监控中心大屏解码上墙，兼容院内现有 NVR、网络摄像机整套监控系统，满足门诊、住院、急诊、后勤、院区出入口全点位实时解码输出，符合医院安防、治安视频存储及公安监管要求。

征集目的：收集主流品牌解码器完整技术参数、性能指标、配套方案，用于院内论证、制定标准化采购技术文件，本次仅征集参数方案，不开展正式报价、不产生采购合同。

二、征集内容（视频解码器核心参数征集方向）

供应商需完整提供所投设备全套技术资料，至少包含以下核心指标：

解码性能：最大支持 4K解码、单设备最大解码路数、H.265/H.264 智能解码、多路同时实时解码能力、码流兼容范围

输出接口：HDMI 输出数量、BNC 输出、4K高清输出、多屏拼接、画面分割模式（1/4/9/16/36 分割、自定义分割）

系统兼容性：兼容主流品牌网络摄像机、NVR、视频管理平台；支持 ONVIF 协议，可无缝对接我院现有安防平台

网络与管理：千兆网口数量、网络容错、远程 WEB 管理、报警联动输出、视频轮巡、云台控制功能

硬件与稳定性：机架式标准机柜安装、7×24 小时不间断运行、低功耗、散热设计、故障告警

配套服务：设备质保年限、上门安装调试、系统联调、售后维保、系统升级服务方案

其他：产品彩页、检测报告、原厂资质、医院同类型项目案例清单

- 报名表

- 成都市第二人民医院2026年参数市场调研报名表

| - 项目 | - 单位名称 | - 单位性质 - （内画√） | - 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 监控设备视频解码器 |  | - 生产厂家 |  |
|  |  | - 经销商 |  |