眼科数智诊疗平台建设参数（第三次）
一、项目总体需求与项目概述
1、项目总体要求：
	序号
	要求
	具体内容

	1
	系统
	系统应为 B/S 浏览器架构，无需安装客户端。
系统支持在线用户数≥100 ，并发用户数≥30 。普通业务页面平均响应时间≤5s；患者检索、报告查询响应时间≤5s。首幅影像显示时间：≤5s。同屏影像数量:≥8张。单次影像上传大小支持：≥50MB；
系统实现眼科检查业务的数字化管理，以患者基本信息为主线，覆盖眼科检查从HIS开单、检查执行、报告编写、影像调阅的全流程闭环管理。系统由眼科检查模块和眼科影像调阅模块两大核心模块构成，模块间数据紧密关联，全部实现电子化数据流转。

	2
	工期
	签订合同后12个月内完成。

	3
	售后服务
	自验收合格日起至少提供为期3年7*24原厂免费售后服务。
响应时间：远程响应时间≤30分钟，现场响应时间≤4小时。

	4
	培训
	对全体使用人员进行3轮培训。

	5
	接口
	实现与HIS等医院现有系统进行数据对接。提供可供第三方调用的标准接口，与全院信息化系统兼容。（接口费用包含在项目建设总费用中）

	6
	部署范围
	成都市第二人民医院眼科



[bookmark: _Toc221887379]主要模块组成
	序号
	主要模块
	具体要求

	[bookmark: OLE_LINK1]1
	眼科检查模块
	以门诊电子病历系统中的患者就诊数据为基础，系统支持同步门诊电子病历中的患者基础信息、就诊主诉、初步诊断等核心数据，同时支持对临床医师开具的各类眼科检查申请（如视力检查、眼压检查、眼底检查、屈光检查、角膜地形图检查等）进行精准分类，提供统一的报告模板和报告书写模块。检查数据、报告数据统一存储管理，为眼科临床医生提供辅助支持。

	2
	眼科影像调阅模块
	实现眼科各检查设备所产生影像资料的统一管理和调阅。支持影像的查询、浏览、基本阅片操作（缩放、旋转、窗宽窗位调节、标注等），为临床医生提供影像调阅服务。

	3
	系统接口模块
	实现与医院现有HIS系统进行数据对接。提供可供第三方调用的标准接口，与全院信息化系统兼容。


[bookmark: _Toc9700][bookmark: _Toc221887380]功能参数
眼科检查模块
	序号
	功能/性能
	具体要求

	
	一级功能
	二级功能
	

	1
	用户登录
	用户登录
	支持以用户名登录，支持以工号登录，登陆密码可自行修改，提供记住密码功能，支持重置登录信息，帐号及密码在后台用户管理模块中配置，支持单点登录，CA签名认证登录

	2
	系统首页
	用户登录
	1、 实时统计当日挂号检查单总数、已完成检查单、待完成检查单
2、 柱状图展示当日检查单执行情况
3、 列表显示通知/论文信息，点击附件可下载
4、 在页面右上方设置退出登录按钮，提供重置密码功能

	3
	检查工作站
	待检患者
	1、 按照检查单申请时间排序，显示个人用户名下配置的检查项目中已开眼科检查项目的待检患者列表，包括患者基本信息、申请的检查项目名称、眼别、申请时间、缴费状态等
2、 选中患者后支持通过HIS接口读取显示当日医生的电子病历内容，可进行报告书写，可手动导入患者检查后的影像资料
3、 待检患者完成影像检查后，系统自动将检查医生筛选后保存在检查设备上的图像或打印的图像报告按程序规则对应上传到服务器指定的路径下统一管理
4、 页面设置眼科所有检查项目名称下拉列表，实现查看单一检查项目的患者列表，提供单一条件查询和多条件组合的高级查询功能

	
	
	已检患者
	1、 按照检查单完成时间排序，显示已出具检查项目文字报告的已检患者列表，包括患者基本信息、申请的检查项目名称、眼别、申请时间、检查时间、检查单完成状态等
2、 选中患者后可查看已出的文字报告内容和成功上传的影像资料，检查医生可修改本人当天的报告内容，可手动补传患者检查后未自动/手动导入的影像资料
3、 页面设置眼科所有检查项目名称下拉列表，实现查看单一检查项目的患者列表，提供单一条件查询和多条件组合的高级查询功能

	
	
	未出报告
	根据条件查询未出报告（没有填写文字结果）患者选择对应患者双击进入报告编辑页面，包含以下功能
1、 填写报告内容,保存与打印
2、 查看同一检查项目的历史报告
3、 查看同一检查项目图片，按时间排序
4、 导出同一检查图片，导出该病人所有图片
5、 查看门诊病历

	
	
	已出报告
	根据条件查询已出报告患者，选择对应患者双击进入报告编辑页面，只有当天的报告才能修改，包含以下内容：
1、 填写报告内容,保存与打印
2、 查看同一检查项目的历史报告
3、 查看同一检查项目图片，按时间排序
4、 导出同一检查图片，导出该病人所有图片
5、 查看门诊病历

	
	
	治疗患者
	1、 眼科开单治疗项目患者列表展示，可根据患者、姓名、  治疗项目、治疗医生、治疗时间等条件查询
2、 实现对治疗患者治疗结果、对应治疗医生记录和打印

	
	
	检查单管理
	1、检查单登记，默认展示患者检查单列表/患者列表，支持固定条件查询，对于检查单异常的患者可进行已开项目的手动登记，以便于检查医生对应出电子报告
2、删除检查单，对开放删除权限的用户，选择对应检查单，点击删除确认

	
	
	既往报告
	实现眼科既往系统中眼科所有检查报告内容的查询，多次报告结果以列表显示，可按单项检查项目检索

	
	
	影像导出
	可按照检查单完成时间排序，显示已完成检查的所有包含影像资料项目的患者列表，选中患者可查看对应影像结果，并可进行资料导出

	4
	模板管理
	检查输入模板
	用于眼科各项检查报告常用书写内容的模板建立，检查医生在出具相应检查项目的报告时可一键引入模板内容，并可对引入内容进行修改

	
	
	检查报告模板
	可视化的眼科各检查项目的报告模板建立，系统管理人员通过模板编辑器新建、修改模板结构、布局、内容，可复制原有相似/同类别报告模板后进行新检查项目的报告模板配置，配置完成后可直接应用于新增的检查项目

	5
	统计报表
	检查医生工作量统计
	默认图形化显示检查医生当日和一周的各项工作数据。提供高级查询，可根据时间段、检查医生、检查项目进行数据统计，并生成报表支持导出EXCEL

	6
	系统管理
	用户管理
	对所有使用系统的登陆用户名统一管理，实现用户名信息查询、新增、修改、删除、修改密码、角色分配、用户检查项目配置、启用/禁用用户等功能

	
	
	角色管理
	按照系统的功能模块配置不同的角色权限，实现角色名称的新增、修改、删除功能，对角色下的一级/二级功能模块进行细化配置

	
	
	科室管理
	对医院各个业务科室及眼科部门名称、代码、位置信息等进行配维护，包含新增、修改、删除、查询功能

	
	
	员工管理
	对科室所有员进行管理，实现个人基本信息的查询、新增、维护，设置员工在/离职状态，可统计个人工作绩效数据并导出

	
	
	通知管理
	实现科室公告、通知信息的新增、发布、修改、删除等功能
支持通知内上传附件，如word、excel、PDF文件等

	
	
	文章管理
	对科室人员的文章发表情况进行管理，实现已发表文章的分类录入、附件上传，分类查询、修改、删除。附件下载、信息导出等功能

	
	
	检查项目管理
	用于配置管理眼科所有开展的检查项目类别及名称
支持同步HIS上的检查项目并自动更新、删除、添加检查项目

	
	
	检查设备管理
	用于对眼科所有检查设备及开展的检查项目进行详细配置，包括连接状态监测
可为检查设备配置一个或者多个检查项目及对应的检查报告模板等

	
	
	患者信息管理
	列表显示所有已开单眼科检查的患者基本信息，可通过患者ID号、姓名、性别、手机号等进行简单查询
可对单一患者基本信息里的错误内容进行手动修改，或输入患者ID，点击同步his患者，自动完成患者信息同步更新

	8
	设备对接
	系统支持目前眼科检查设备对接

	9
	开放接口
	提供标准接口，便于其他系统调用眼科检查系统采集的影像和报告数据



眼科影像调阅模块
	序号
	功能/性能
	具体要求

	
	一级模块
	二级模块
	

	1
	患者列表
	患者列表
	分页展示最近做过检查的患者信息

	
	
	患者查询
	提供日期选择仪器、病历号或患者姓名输入框查询患者

	
	
	患者切换
	单击患者列表中任意患者，将显示该患者的患者信息

	2
	患者信息展示
	患者信息展示
	在合适位置展示当前查看的患者的姓名、年龄等重要信息

	3
	影像浏览
	检查列表
	展示当前患者所有做过的检查

	
	
	影像列表
	展示该患者某次检查结果的所有影像

	
	
	影像查询
	支持根据检查项目、检查日期等条件查询该患者的某次检查结果

	
	
	影像分类
	可选择根据检查项目或检查日期来查看检查结果

	4
	阅片管理
	序列布局
	可进行图像窗口布局调整，可以根据图像类型自动调整图像布局，也可以根据需要手动设定窗口分格

	
	
	窗宽窗位
	在图像上点击后拖动可调整影像的窗宽窗位

	
	
	拖动放大
	按住鼠标右键可快速调节图像大小

	
	
	放大
	图像整体逐级放大

	
	
	反色
	将图像以反色格式显示

	
	
	适应图像
	显示图片原始大小

	
	
	水平镜像
	可对图像进行翻转操作，可对图像进行水平180度翻转操作

	
	
	顺时针旋转
	可对图像进行旋转操作，可对图像进行顺时针旋转90度操作

	
	
	查看信息
	查看影像的属性信息

	
	
	标注
	对指定位置进行指向性标注

	
	
	恢复
	可清空图像上的相关标准，恢复图像的原始转状态

	
	
	移动
	在图像上点击后拖动可移动图像的显示位置

	
	
	放大镜
	对指定位置进行局部放大

	
	
	缩小
	对图像整体逐级缩小

	
	
	局域调窗
	从图像中选择一个图像区域，圈定该区域以进行进一步调节窗宽窗位

	
	
	适应窗口
	调节图像大小以适应窗口大小

	
	
	垂直镜像
	可对图像进行翻转操作，可对图像进行垂直180度翻转操作

	
	
	逆时针旋转
	对图像进行旋转操作，可对图像进行逆时针旋转90度操作

	5
	设备对接
	系统需要完成目前眼科检查设备对接，实现影像数据互通。

	6
	开放接口
	提供接口供HIS、电子病历系统应用平台调用，便于访问眼科采集的影像数据


接口
	序号
	功能/性能
	具体要求

	1
	系统接口
	实现与HIS等医院现有系统或集成平台进行数据互联互通。

	
	
	提供标准接口，便于其他系统调用眼科检查系统采集的影像和报告数据



 资源配置要求
供应商应结合自身产品架构及项目实际使用需求，向采购人提供本项目实施所需计算资源、存储资源、操作系统。在本项目运维服务周期内，若出现计算、存储等系统资源不足，无法满足业务正常运行的，供应商须无偿对系统资源进行补充、扩容扩展，上述全部相关费用已包含在本项目总报价中，采购人无需另行支付任何费用。
 其他
实现医院现有设备接入医院眼科系统，验收合格之日起的3年内免费接入医院新增医疗设备。
接入系统设备清单（包括但不限于以下设备）：
	设备名称
	型号
	生产厂家
	数量

	超声生物显微镜（UBM）
	SW-3200L
	索维电子
	1

	激光扫描检眼镜（超广角激光扫描检眼镜FFA）
	Daytona(P200T)
	OPTOS PLC 欧堡
	2

	激光眼科诊断仪（数字眼底照相机（广角，带荧光眼底造影及脉络膜造影））
	Spectralis 
HRA
	德国海德堡
	1

	眼科光学相干断层扫描仪（扫频OCT）
	 VG200I型 
	视微影像
	1

	光相干断层扫描仪（光学相干断层扫描仪（带血流成像））
	5000
	蔡司
	1

	角膜内皮显微镜（角膜内皮细胞计）
	SP-1P
	拓普康
	1

	角膜内皮细胞计
	SW-7000
	索维电子
	1

	多光谱眼底照相机（屈光地形图）
	MSI C2008
	盛达同泽
	1

	共焦激光断层扫描仪（共焦激光角膜显微镜）
	HRT3
	海德堡
	1

	眼科光学生物测量仪（光学生物测量仪）
	IOLMaster700
	蔡司
	2

	视野分析仪
	860
	蔡司
	1

	电脑视野检查仪（全自动电脑视野计）
	APS-6000 BER
	康华瑞明
	1

	视觉功能分析仪（视觉分析系统）
	iTrace
	璀兮
	2

	眼前节测量评估系统（眼前节分析系统）
	70900
	欧科路光学
	2

	微视野视野计（微视野计）
	MP-3
	尼德克
	1

	眼科A/B超声诊断仪
	SW-2100
	索维电子
	1

	眼科超声诊断仪（眼科A/B超） 
	 CAS-2000 BER 
	 康华瑞明
	1

	角膜地形图仪（眼表综合分析仪（角膜地形图））
	77000
	欧科路光学
	2

	眼电生理系统
	MonPackONE
	迈威
	1

	角膜地形图仪角膜形状测定装置
	TMS-4N
	株式会社
	1
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2、 服务要求
1.运行维护服务周期:自项目终验合格之日起3年。
2.分级故障处置标准。
紧急故障 (系统宕机、数据库崩溃、驾驶舱无法访问)：接到故障报修30分钟内技术人员响应并启动故障处置，如需现场支持立即启动赴现场安排；2小时内给出解决方案，优先远程完成业务修复。
一般非紧急故障：24 小时内完成修复，远程无法解决须上门处理。
3.常态化运维工作内容 
系统实时监控：7×24 小时监测数据库、应用、接口运行状态，异常自动告警。
安全运维：每两周开展一次数据库安全巡检，输出安全检查报告，及时处置漏洞；
数据备份：每天固定时间进行一次增量备份，每半年完整全量备份数据库与核心指标、报表模板，提供完整数据恢复演练支持。
技术咨询：随时提供数据提取、指标口径、功能操作技术支撑。
运维文档交付：按季提供全套运维资料，包含故障复盘、巡检记录、需求变更、系统升级、数据库优化、培训记录、月度运维总结报告。
培训服务：供应商应提供不少于3场现场集中培训，覆盖系统使用所有角色，并确保受训人员能独立操作。同时需提供完整的培训或操作手册。

三、信息安全
（1）操作系统漏洞补丁修复（现有版本如有漏洞，及时更新）；
（2）系统漏洞扫描，渗透测试问题修复（2小时内响应，48小时内修复完成）；收到安全隐患通知后，24小时内处置安全隐患。
（3）成立安全管理团队：建立7×24小时安全值班组（含开发/运维/安全三方联动），漏洞确认后立即启动跨部门会议；
（4）为保证系统数据稳定性及安全性，在系统上线前需通过采购人组织的安全评估，合格后方可正式上线运行。
（5）服务期内，按照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《信息安全等级保护管理办法》的要求采取相应措施，接受采购人信息安全管理，协助采购人做好信息安全工作，及时处置安全风险。投标人须与采购人签订数据保密协议，须对其服务人员加强信息系统安全管理教育和培训，增强系统安全防意识。

四、系统接口与数据交互要求
1. 接口费用要求
系统涉及的所有第三方系统（包括但不限于HIS）及硬件设备的接口对接开发、联调、测试及运维费用，应全部包含在本次报价中，医院无需另行支付任何费用。
2. 数据读取要求：系统应通过接口从HIS等系统读取数据，具体读取字段需满足医院要求，并在实施阶段由双方确认的《接口需求规格说明书》中详细约定。
3. 接口交付物要求
系统上线前，须向医院交付完整的接口技术文档，包括但不限于：接口清单、接口调用方式说明、数据字典、错误码对照表、接口测试报告。所有接口文档须与正式运行环境保持一致。
4. 接口可用性保障
运维服务期内，因医院第三方系统升级、更换等原因导致的接口失效，供应商须在收到通知后5个工作日内完成接口适配调整，确保系统恢复正常数据交互，相关费用需包含在整体费用中。




	厂商基本信息表

	产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况）
	文字描述
1.全国情况：
2.本公司情况：

	产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料）
	文字描述

	同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料）
	文字描述

	公司企业类型（另附佐证材料）
	大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√



厂家（商）：盖公章
日期：   年   月   日



成都市第二人民医院眼科数智诊疗平台建设
项目报价表（第三次）

	项目
	内容
	用途
	报价
	备注

	眼科数智诊疗平台建设项目
	详见建设要求。
	实现眼科屈光手术与视光专科业务的数字化全流程管理。
	
	按照分项报价（软件各模块、计算资源、运维等）



报价公司：
联系方式：
是否对需求内容完全响应：
日期：





成都市第二人民医院眼科数智诊疗平台建设
项目建设方案
（模板）

一、需求xxx
1．需求xxx
回复：（是/否完全响应）
具体方案：
2.需求xxx
回复：（是/否完全响应）
具体方案：
3.需求xxx
回复：（是/否完全响应）
具体方案：
二、其它
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