目诊数据采集分析服务需求参数要求
根据四川省重大慢病防治数字化中医药重点实验室建设及任务需要，拟采购目诊数据采集分析服务，服务期1年，服务覆盖两个院区，每个院区配置数据采集设备1台，共2台，主要用于目诊信息数字化采集、慢病证候量化及动态随访研究。服务内容、设备配置、数据管理及技术支持应满足实验室研究工作需要，具体要求如下：
一、主要功能参数要求
	序号
	参数要求
	详细说明

	1
	目诊图像标准化采集
	应具备稳定、标准化的目诊图像采集条件，能够满足双眼相关图像稳定采集需要，并具备必要的采集质量控制措施；支持同一受试者多次采集及相关资料留存。

	2
	受试者及随访数据管理
	配套软件应具备受试者基本信息、检查信息、采集图像及检查结果等资料的记录、管理和查询功能，支持历史检查资料查看，满足连续管理和随访需要。

	3
	检查资料保存与输出
	应支持采集图像、检查资料及检查结果的保存、查看和输出，并具备检查报告生成或打印功能，满足相关资料留存和使用需要。

	4
	脾胃病方向应用支持
	应具备与脾胃病方向相关的信息采集、分析或结果展示功能，为脾胃病相关目诊数据采集分析提供支持。

	5
	目诊信息分析与应用
	应具备目诊信息分析及结果展示功能，并支持历史资料查询或对照，为相关观察、分析及动态随访提供数据支持。

	6
	数据管理与安全
	应具备数据存储、查询及必要的访问管理功能，保障相关资料完整、可追溯。未经医院授权，不得擅自复制、传输、披露相关数据或用于本项目以外的用途。

	7
	系统使用与管理
	配套系统应满足信息录入、图像采集、结果查看、历史资料查询等基本使用需要，并具备必要的系统设置和设备管理功能。

	8
	数据分析与报告服务
	应提供与目诊数据采集相配套的数据分析及结果输出服务，能够形成相应分析结果或报告，并提供必要的结果查看、保存、输出及使用支持。


二、设备及配置要求
（一）应提供满足两个院区开展目诊数据采集分析服务所需的设备及配套配置，每个院区配置数据采集设备1台，共2台；设备配置应满足服务期内正常使用需要。
（二）应提供完成目诊信息采集、处理、存储、管理及结果输出所需的设备、配套软件及必要附件，配置完整，满足本项目使用需要。
（三）设备应运行稳定，图像采集质量应满足目诊信息观察和分析需要，并具备必要的采集质量控制功能，满足重复采集及随访使用要求。
（四）所提供设备及配套软硬件应符合国家现行有关质量、安全和信息安全规定；涉及国家规定的许可、注册或备案事项的，应提供合法有效的相关证明材料。
三、服务及技术要求
（一）服务期1年，服务覆盖两个院区。服务内容应包括目诊数据采集分析所需设备及配套软件使用、安装调试、操作指导、资料管理、数据分析、结果输出及必要的技术支持。
（二）服务实施前应完成设备安装调试，并提供必要的操作使用指导，确保相关人员能够正常使用设备及配套软件。
（三）服务期内应提供必要的技术支持，对影响服务正常开展的问题及时响应并协助处理，保障相关服务正常开展。
（四）应支持检查资料及分析结果的保存、查看和输出。（五）服务期内形成的采集资料、检查结果及报告应支持留存、查询和使用；服务结束时，应配合医院做好相关资料的留存及必要的交接工作。
（六）项目相关数据的存储、管理、使用及权属按照医院采购文件和合同约定执行。未经医院授权，服务方不得擅自复制、转移、披露或用于本项目以外的用途。
四、验收要求
服务实施前完成设备安装调试后，由医院依据本项目采购文件及合同约定，对设备配置、目诊信息采集、资料管理、数据分析、结果输出及相关技术服务等内容进行验收。验收符合要求后，方可正式开展服务。
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